Přesná technická specifikace dodavatele k předmětu zakázky

(Pokyn pro zpracování nabídky: uchazeč doplní přesnou technickou specifikaci k předmětu zakázky, která musí být v souladu s Přílohou č. 3 - Specifikace zadavatele k předmětu zakázky)

1. ČÁST – PODKLAD PRO SPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Pořízení technické podpory na dva roky

| Dosažitelné parametry | Splňuje | Hodnota / PN / Ano |
| --- | --- | --- |
| 3 ks 2Y Post Warranty Tech Care Basic DL380 Gen10 Service Pokrytí 2 roky 9x5 s 2 hodinovou odezvou (standardní pracovní doba) Výjezd na místo do dalšího pracovního dne (NBD) | Ano |  |
| 1 ks 2Y Post Warranty Tech Care Basic MSA 2060 Storage Pokrytí 2 roky 9x5 s 2 hodinovou odezvou (standardní pracovní doba) Výjezd na místo do dalšího pracovního dne (NBD) | Ano |  |

- Dodávka 3 ks serverů ve shodné konfiguraci pro HA Cluster

| Dosažitelné parametry 1 serveru | Splňuje | Hodnota / PN / Ano |
| --- | --- | --- |
| Poptávaný počet CPU: 2 | Ano |  |
| Požadované parametry a výkon CPU: CPU pro servery, 2 GHz, Počet jader: 20, 37 MB L3 cache, Uvedení 2023, Minimální průměrný výkon 45120 STR: 3200 dle https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html k 1. 11. 2023. | Ano |  |
| Poptávaná paměť: 384 GB (12x32GB) PC5-4800 | Ano |  |
| Poptávané HDD: 2x 480GB SSD | Ano |  |
| Poptávané porty 1GbE: 8 | Ano |  |
| Poptávané porty 10 GbE: 2 x SFP+ Adapter | Ano |  |
| Poptávaný RAID Adapter: 8 Interních linek, 4 GB Cache, zálohovací baterie RAID | Ano |  |
| Poptávaný počet a výkon napájecích zdrojů: 2x1000W | Ano |  |
| Požadovaný nezávislý management: Ano s podporou na 3 roky | Ano |  |
| Poptávané chlazení: Chladiče a redundantní ventilátory | Ano |  |
| Poptávaná Záruka: Záruka a podpora výrobce 3 roky, následující pracovní den v místě instalace | Ano |  |
| Požadovaná velikost: max 2U, kompletní instalační příslušenství do Racku (bez nástrojové) | Ano |  |

- Dodávka 1 ks zálohovacího serveru

| Dosažitelné parametry | Splňuje | Hodnota / PN / Ano |
| --- | --- | --- |
| Poptávaný počet CPU: 1 (možnost doplnění druhého CPU | Ano |  |
| Požadované parametry a výkon CPU: CPU pro servery, 2,1 GHz, Počet jader: 8, 11 MB L3 cache, Minimální průměrný výkon 11300 STR: 1800 dle https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html k 1. 11. 2023. | Ano |  |
| Poptávaná paměť: 160 GB (5x32GB) PC4-2933 | Ano |  |
| Poptávané HDD: 2x 480GB SSD | Ano |  |
| Poptávané HDD: 5x 6 TB SAS 7,2k | Ano |  |
| Poptávané porty 1GbE: 8 | Ano |  |
| Poptávané porty 10 GbE: 2 x SFP+ Adapter | Ano |  |
| Poptávaný RAID Adapter: 4 GB Cache, zálohovací baterie RAID | Ano |  |
| Poptávaný počet a výkon napájecích zdrojů: 2x800W | Ano |  |
| Požadovaný nezávislý management: Ano s podporou na 3 roky | Ano |  |
| Poptávané chlazení: Chladiče a redundantní ventilátory | Ano |  |
| Poptávaná Záruka: Záruka a podpora výrobce 3 roky, následující pracovní den v místě instalace | Ano |  |
| Požadovaná velikost: max 2U, kompletní instalační příslušenství do Racku (bez nástrojové) | Ano |  |

- Rozšíření diskového pole a doplnění serverů

| Dosažitelné parametry | Splňuje | Hodnota / PN / Ano |
| --- | --- | --- |
| Poptávaný počet SSD a velikost: 2 x 1.92 TB (Read intensive) | Ano |  |
| Poptávaný počet kapacita a typ HDD: 12 x 2.4 TB, SAS 10K SFF M2 | Ano |  |
| Doplnění serverů o Ethernet 10Gb: 2x 2-port 537SFP+ Adapter | Ano |  |