VÝKAZ VÝMĚR A OCEŇENÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

(NABÍDKOVÁ CENA)

k VZMR na stavební práce s názvem:

„Oprava rozvodů vody a výměna podhledů v budově ZŠ Generála Janouška“

1. Výměna části ležatého rozvodu vody SV, TUV, cirkulace a s tím související práce:

| položka | množství | cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Uzavření, vypuštění a napuštění vody | soubor |  |
| Demontáž stávajícího ležatého rozvodu vody, vyřezání potrubí (SV, TUV, cirkulace) | 147 bm |  |
| Výměna uzavíracích kohoutů stoupaček + vypouštění (9x stoupačka (á 3x kohout) + 27 kohoutů) | soubor |  |
| Dodání a montáž ocelového potrubí SV - požární voda | 49 bm |  |
| Ocelové tvarovky, šroubení, pomocný materiál - požární voda | soubor |  |
| Dodání a montáž potrubí PPR PN 20 (TUV + cirkulace - dimenze 32 - 53) | 98 bm |  |
| PPR tvarovky, šroubení, pomocný instalatérský materiál | soubor |  |
| Izolace nového potrubí | 147 bm |  |
| Podchycení nového potrubí ke stropní konstrukci | 147 bm |  |
| Zednické práce – vybourání zdiva a následné doplnění | soubor |  |
| Oprava dotčených maleb a soklů | soubor |  |
| Tlaková zkouška nového vodovodního potrubí | 1x |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |

2. Výměna a doplnění stropních podhledů, montáž stropních svítidel:

| položka | množství | cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Demontáž a montáž stávajícího minerálního podhledu (chodba-šatny přízemí) | 12 m2 |  |
| Demontáž FEAL podhledu (podesta u schodiště přízemí) | 26 m2 |  |
| Montáž minerálního podhledu (podesta u schodiště přízemí) | 26 m2 |  |
| Montáž stropních světel LED do podhledu (chodba u schod) | 4 ks |  |
| Demontáž + montáž FEAL podhledu (chodba přízemí) | 9 m2 |  |
| Demontáž FEAL stropu (chodba suterén) | 108 m2 |  |
| Montáž minerálního podhledu (chodba suterén) | 108 m2 |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |

3. Ostatní práce související s provedením díla:

| položka | množství | cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Hrubý úklid dotčených míst - průběžný | soubor |  |
| Použití závitořezu + chladící olej | soubor |  |
| Přesun materiálu a odpadu v objektu | soubor |  |
| Likvidace odpadu na skládce | soubor |  |
| Doprava související s provedením | soubor |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |
| Celková nabídková cena za dílo: |  |  |
| v Kč bez DPH |  |  |
| DPH v Kč |  |  |
| v Kč včetně DPH |  |  |

V ______________ dne __. __. 2024

_____________________________________

(jméno, příjmení a podpis (razítko)

osoby oprávněné podat nabídku za účastníka)

*) Žlutě vyznačené části doplní účastník