## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | RProj2224 | ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 - sborovna
| Objekt: |  | 01 | ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 - sborovna
1737 | Rozpočet: |  | 01 | ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 - sborovna
| Objednatel: |  | Městská část Praha 14 |  |  |  | IČO: | 00231312
|  |  | Bratří Venclíků 1073/8 |  |  |  | DIČ: | CZ00231312
|  |  | 19800 | Praha-Černý Most
| Projektant: |  | R-Projekt 07 Praha s.r.o. |  |  |  | IČO: | 03520358
|  |  | Ke Strašnické 1795/8 |  |  |  | DIČ: | CZ03520358
|  |  | 10000 | Praha-Strašnice
| Zhotovitel: |  | bude určen výběrovým řízením |  |  |  | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 - sborovna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 - sborovna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| Int | Interiér |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | RProj2224 | ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 - sborovna | [24 empty] | STA
O: | 01 | ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 - sborovna | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 - sborovna | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 1.88 | [5 empty] | DIL
1 | 342263990RV1 | Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky | m2 | 1.965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,31*1,4+1,31*0,1 |  | 1.965 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342266111RA1 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace | m2 | 1.965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02135 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.958 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,31*1,4+1,31*0,1 |  | 1.965 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7 |  | 0 |  |  |  |  | 102.55 | [5 empty] | DIL
3 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 119.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 8.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (7,54+11,73)*2*3,25+(6*0,6+4*0,4)*3,25-(2,4*2,0*4+0,8*1,97+0,9*1,97) |  | 119.606 | [22 empty] | VV | 0
4 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 31.6199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.078 | 2.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*2,0*4+(0,8*3+0,9+1,45)*1,97+0,66*2,32*2 |  | 31.6199 | [22 empty] | VV | 0
5 | 612421121R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých | m2 | 119.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00293 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07325 | 8.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (7,54+11,73)*2*3,25+(6*0,6+4*0,4)*3,25-(2,4*2,0*4+0,8*1,97+0,9*1,97) |  | 119.606 | [22 empty] | VV | 0
6 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 2.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.608 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,3*1,4+3,4*0,6 |  | 2.46 | [22 empty] | VV | 0
7 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 119.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.76 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.319 | 38.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (7,54+11,73)*2*3,25+(6*0,6+4*0,4)*3,25-(2,4*2,0*4+0,8*1,97+0,9*1,97) |  | 119.606 | [22 empty] | VV | 0
8 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 119.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.44 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.362 | 43.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (7,54+11,73)*2*3,25+(6*0,6+4*0,4)*3,25-(2,4*2,0*4+0,8*1,97+0,9*1,97) |  | 119.606 | [22 empty] | VV | 0
9 | 612 00 | Příplatek za vytvoření zapuštěného soklu (vyrovnání plochy pro zapuštěnou soklovou lištu,osazení ukončovacích soklových lišt do omítky) | m | 42.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (7,54+11,73)*2+(6*0,6+4*0,4)-(0,8+0,9) |  | 42.04 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | DIL
10 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 5.33 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,6*0,05*0,05 |  | 0.009 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 15.15 | [5 empty] | DIL
11 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 85.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.177 | 15.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 26.7 | [5 empty] | DIL
12 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 85.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.308 | 26.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 953941312R00 | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.17 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 950 50 | Vyklizení inventáře a jeho uložení dle pokynu provozovatele | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 950 51 | Výrobní dokumentace | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 44984124R | Přístroj hasicí práškový s hasicí schopností 21 A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0155 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | O 0 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.48 |  |  |  |  | 45.72 | [5 empty] | DIL
17 | 965043341R00 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 0.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.75 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 7.51 | 2.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | uvažováno 20% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 85,6*0,2*0,02 |  | 0.3424 | [22 empty] | VV | 0
18 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 85.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 1.08 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.33 | 28.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 974053515R00 | Frézování drážky do 50x50 mm, podlaha, beton | m | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.02 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.29 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 978013111R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | m2 | 119.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.24 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.01 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (7,54+11,73)*2*3,25+(6*0,6+4*0,4)*3,25-(2,4*2,0*4+0,8*1,97+0,9*1,97) |  | 119.606 | [22 empty] | VV | 0
22 | 978013211R00 | Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn | m2 | 119.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02798 | 3.35 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.105 | 12.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | DIL
23 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 1.903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.1 | 4 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 72000 | D+M – keramického umyvadla 55x40 cm (referenční výrobek Jika Cubito Pure) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 72001 | D+M – nerezového umyvadlového sifonu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 72002 | D+M – rohového ventilu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 72003 | D+M – stojánkové umyvadlové baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 72006 | D+M – potrubí HT 40 | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 72007 | D+M – potrubí PPR 25x3,5 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 72008 | D+M – návlekové tepelné izolace na vodovodní potrubí tl. 9 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 72009 | D+M – návlekové tepelné izolace na vodovodní potrubí tl. 20 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 72010 | D+M – dřezového sifonu s odbočkou pro napojení myčky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 72011 | D+M – rohového ventilu s odbočkou pro napojení myčky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 72012 | D+M – stojánkové dřezové baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | P 721T00 | Stavební přípomoci | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 1.59 | [5 empty] | DIL
36 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.382 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.33 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.222 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | A | Nerezový dávkovač mýdla na zeď 190 ml Dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | B | Koš nášlapný obdélníkový 40 l matový Dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | C | Zásobník na jednotlivé ručníky nerez mat Dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
43 | 73000 | Demontáž litinového radiátoru | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 73001 | Demontáž parapetní VZT jednotky vč. likvidace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 73002 | Vypuštění, napuštění, regulace a odvzdušnění systému topení | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 73003 | Tlaková zkouška | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 73004 | D+M radiátoru Radik 21R-540/800 mm | kompl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 73005 | D+M rohové připojovací sady | kompl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 73006 | Nátěr potrubí topení | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 73008 | Nátěr a přetěsnění litinového radiátoru š. 160 mm, v. 600 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 73009 | Zpětná montáž litinového radiátoru do stejné pozice | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 73010 | D+M měděného potrubí 16 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 73011 | D+M termoelektrické hlavice vč. kabelového připojení | kompl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | P 730T01 | Stavební přípomoci | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.2 |  |  |  |  | 5.05 | [5 empty] | DIL
55 | 766661413R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.56 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.63 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 766669921R00 | Montáž zámku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.157 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.775 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 766 50 | Demontáž parapetu | m | 10.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,68+2,54+2,45+2,67 |  | 10.34 | [22 empty] | VV | 0
60 | 766 51 | Demontáž krytu otopných těles | m | 10.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,68+2,54+2,45+2,67 |  | 10.34 | [22 empty] | VV | 0
61 | 54914621R | Dveřní kování dle tabulky dveří | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
62 | 54926060R | Zámek dveřní dle tabulky dveří | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
63 | 61165642R | Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm Dle tabulky dveří | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
64 | 61165643R | Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm Dle tabulky dveří | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
65 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  |  |  |  | 107.42 | [5 empty] | DIL
66 | 767587111R00 | Nosný rošt podhl.vidit.kce,kazeta 600x600mm - montáž | m2 | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Kalkul | 0.52 | 38.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 767587211R00 | Podhled minerální vidit.kce,kazeta 600x600mm - montáž | m2 | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Kalkul | 0.485 | 35.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 767581802R00 | Demontáž podhledů - lamel | m2 | 64.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.26 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.41 | 26.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 64.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.13 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.1 | 6.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 767 00 | Dodávka roštu a minerálního podhledu 600x600x15 mm dle výkresu podhledů | m2 | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
71 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.26 | [5 empty] | DIL
72 | 771577114R00 | Lišta hliníková přechodová | m | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.15 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8+0,9 |  | 1.7 | [22 empty] | VV | 0
73 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.83 |  | 0 |  |  |  |  | 65.34 | [5 empty] | DIL
74 | 775540040RAC | Podlaha lamelová, nášlap vinyl, podložka lamela tl. 5 mm | m2 | 85.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00965 | 0.83 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Součtová | 0.76335 | 65.34 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  |  |  |  | 10.46 | [5 empty] | DIL
75 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady | m | 42.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.035 | 1.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (11,73+7,54)*2+4*0,4+6*0,6-(0,8+0,9) |  | 42.04 | [22 empty] | VV | 0
76 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 85.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.09 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.105 | 8.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 85,6 |  | 85.6 | [22 empty] | VV | 0
77 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.83 |  | 0 |  |  |  |  | 37.66 | [5 empty] | DIL
78 | 777531025R00 | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.5 mm | m2 | 85.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00971 | 0.83 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.44 | 37.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 5.35 | [5 empty] | DIL
80 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 4.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,3+1,31)*1,4+3,4*0,6 |  | 4.294 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,31*0,1 |  | 0.131 | [22 empty] | VV | 0
81 | 781415016RU1 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel,vč.úpravy podkladu a spárování | m2 | 4.294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00386 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.984 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,3+1,31)*1,4+3,4*0,6 |  | 4.294 | [22 empty] | VV | 0
82 | 781497111RS3 | Lišta hliníková ukončovacích a rohová k obkladům pro tloušťku obkladu 10 mm | m | 2.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.12 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,4+1,31 |  | 2.71 | [22 empty] | VV | 0
83 | 781675111R00 | Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel | m | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.41 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 597813740R | Obkládačka dodávka | m2 | 4.8806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01943 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ((0,3+1,31)*1,4+3,4*0,6)*1,1 |  | 4.7234 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,31*0,1*1,2 |  | 0.1572 | [22 empty] | VV | 0
85 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
86 | 783 00 | Nátěr zárubně | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 18.9 | [5 empty] | DIL
87 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 131.206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03248 | 4.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 85,6-74,0+119,606 |  | 131.206 | [22 empty] | VV | 0
88 | 784195312R00 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 131.206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.10191 | 13.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 11.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 85,6-74,0 |  | 11.6 | [22 empty] | VV | 0
90 | 784403801R00 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 11.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.04 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
91 | O 8 | D+M horizontální žaluzie Dle tabulky ostatních výrobků | m2 | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 998786201R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | Int | Interiér |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
93 | O 01 | D+M hliníkové záclonové kolejnice Dle tabulky ostatních výrobků | m | 11.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | O 02 | D+M zadní opony - sametový závěs bordó výška 3,0 m šířka 24,0 m Dle tabulky ostatních výrobků | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | O 11 | D+M zrcadla 1000x800 mm se spodní a horní kotvící lištou Dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | O 12 | D+M nástěnné police na květiny vyložení 300 mm se skrytými konzolami a vestavěným osvětlením Dle tabulky ostatních výrobků | m | 6.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4,54+2,3 |  | 6.84 | [22 empty] | VV | 0
97 | O 13 | M nástěnky z chodby 4,5 x 1,23 m Dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | T 11 | D+M otevřené šatní skříně s tyčí na ramínka a horním nástavcem s dvířky Dle tabulky truhlářských výrobků | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | T 12 | D+M sestavy dřevěného obkladu na stěnu a otevíravých dveří Dle tabulky truhlářských výrobků | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | T 13 | D+M vestavěné spodní skříňky s krycí deskou a dvířky Dle tabulky truhlářských výrobků | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | T 14 | D+M kuchyňské linky vč.spotřebičů Dle tabulky truhlářských výrobků | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | T 15 | D+M otevřené skříně na stolní tiskárny Dle tabulky truhlářských výrobků | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | T 16 | D+M pracovního počítačového stolu Dle tabulky truhlářských výrobků | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | T 17 | D+M krytu na otopná tělesa Dle tabulky truhlářských výrobků | m | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | T 18 | D+M otočné stoličky bez opěráku Dle tabulky truhlářských výrobků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | T 19a | D+M kancelářského psacího stolu 1200x800 Dle tabulky truhlářských výrobků | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | T 19b | D+M kovové clony nohou pro stůl Dle tabulky truhlářských výrobků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | T 19c | D+M elektrobox otočný Dle tabulky truhlářských výrobků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | T 19d | D+M kabelový svod plastový Dle tabulky truhlářských výrobků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | T 19e | D+M konferenční židle stohovatelná Dle tabulky truhlářských výrobků | kus | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
111 | 210 00T00 | Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
112 | P 210T00 | Stavební přípomoci | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
113 | 220 00T00 | Provedení slaboproudé elektroinstalace - viz samostatná část PD Strukturovaná kabeláž | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | 220 01T00 | Provedení slaboproudé elektroinstalace - viz samostatná část PD Multimedia, ozvučení | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | P 022 | Stavební přípomoci | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.21 | [5 empty] | DIL
116 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm | t | 0.38966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,00086 |  | 0.00086 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,25920 |  | 0.2592 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,12960 |  | 0.1296 | [22 empty] | VV | 7
117 | 979990103R00 | Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 | t | 1.8534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,75328 |  | 0.75328 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 1,07856 |  | 1.0786 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,02160 |  | 0.0216 | [22 empty] | VV | 7
118 | 979990105R00 | Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102 | t | 3.5858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,23921 |  | 0.23921 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 3,34658 |  | 3.3466 | [22 empty] | VV | 7
119 | 979990111R00 | Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103 | t | 0.01946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,01946 |  | 0.01946 | [22 empty] | VV | 7
120 | 979990161R00 | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 | t | 0.2468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,04000 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,10340 |  | 0.1034 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,10340 |  | 0.1034 | [22 empty] | VV | 7
121 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0.08896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,00336 |  | 0.00336 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,08560 |  | 0.0856 | [22 empty] | VV | 7
122 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 6.1841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.277 | 1.71 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
123 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6.1841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.49 | 3.03 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
124 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 117.4981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
125 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 6.1841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.942 | 5.83 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
126 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 24.7364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.105 | 2.6 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
127 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 6.1841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.006 | 0.04 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
128 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
129 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 021 Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 2,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky RS1 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Doplnění rozváděče R-24 | 0 | 0
Elektroinstalace | 0 | 0

## 021 Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
| Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku. | [6 empty] | 0 | 0
| JKSO | [6 empty] | 0 | 0
| Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny | [6 empty] | 0
Specifikace dodávky RS1
1 | BF-O-3/72-C Rozvodnice, NA omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, 3 řady, 72 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | PL7-B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | PL7-B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | PL7-B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | PL7-C16/1 Jistič char C, 1-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ZP-A40/3 Vypínače 40A, 3-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Z-AHK Jednotka pom. kont. 1z1v pro PL,PFL,Z-MS,PHF7-2p | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Z-RE230/S Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | dRCM-25/4/003-G/A+ Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | FLP-12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | RSA4 Řadová svornice | ks | 59 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | RSA16 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Specifikace dodávky RS1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky
13 | Specifikace dodávky RS1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
Doplnění rozváděče R-24
14 | PL7-B32/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | RSA16 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Drobný instal. materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
17 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doplnění rozváděče R-24 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroinstalace
TRUBKA TUHÁ TĚŽKÁ 1250N PVC
18 | 8050 FA D50/43,mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK VČ. NK
19 | 100/50 žz Žlab MERKUR 100/50 žárový zinek (ARK-10002) | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY
NORMOVANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
20 | 5220 ZNM_S příchytka Omega D18-21 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 5225 ZNM_S příchytka Omega D22-25 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | SD2 skupinový držák 89x55x20mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | SB 6.3x35 šroub do betonu | ks | 230 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
24 | KP 67x67 pod omítku | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | KPR 68/71L do duté příčky hl.70mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKOVNICE WAGO
26 | 273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
HMOŽDINKA
28 | HM 8/1 | ks | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
| ŽLAB PARAPETNÍ 2m | [6 empty] | 0
29 | BRS6517019010 Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65170, bílá | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | BRS08029010 Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, bílá | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | GT4519010 Rámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, bílá | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | BRS6517049010 Vnitřní roh, BRS65170, oceloplechový, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | BRS651709 Spojovací pár, BRS65170, oceloplechový, pozink. | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | BRS6517069010 Koncovka, BRS65170, oceloplechová, bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | TWS70VERZ Dělicí přepážka pro kanály BRS/BRSN/LFS - ocel. plech, pozink. | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
36 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 370 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
39 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,s1,d0
40 | 1-CXKH-R-J 5x16 , pevně | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU
41 | 5x25 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
42 | Do 2,5 mm2 | ks | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Do 6 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Do 16 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
45 | Do 16 mm2 | ks | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍSTROJ SPÍNAČE ABB
46 | 3558-A01340 Spin. jednopólový, řazení 1, 1So | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | 3558-A05340 Spín. sériový, řazení 5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | 3558-A06340 Spín. střídavý, řazení 6, 6So | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE ABB ELEMENT, TIME
49 | 3558E-A00651 03 Jednoduchý, b. bílá/bílá | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | 3558E-A00652 03 Dělený, b. bílá/bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RÁMEČEK ABB ELEMENT
51 | 3901E-A00110 03 Jednonás., b. bílá/bílá | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA NN ABB ELEMENT, TIME
52 | 5519E-A02357 03 2p+z b. bílá/bílá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA VESTAVNÁ PROFIL 45
53 | 5525N-C02347 B 2P+Z 230V 16A b.bílá | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | 5585N-C02357 B 2P+Z 230V 16A b.bílá se svod.přep. akust. sign. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA ABB PRAKTIK IP 44
55 | 5598-2929 B 2p+z, s ochr. před přepětím, PH skříň, b.bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | 5598-2069 B 2x2p+z, průběžná montáž, s ochr. před přepětím, PH skříň, b.bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE DO PODLAHY
57 | KOPOBOX 80 rám podlahový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | KUP 80 krabice podlahová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | PP 80/45_LB podložka přístrojová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA VESTAVNÁ PROFIL 45
60 | 5525N-C02347 B 2P+Z 230V 16A b.bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | 5585N-C02357 B 2P+Z 230V 16A b.bílá se svod.přep. akust. sign. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
62 | Do 20 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| SVÍTIDLO VESTAVNÉ IP40 | [6 empty] | 0
63 | JUNO 3k0 840 LED 37W, 3000lm, 4000K, D180/170x93 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ IP20
64 | SBL3000LKN4/ND/RCONT 1185mm do řady, elox, nanoprizma, LED 840, zdroj 300mA nestmívatelný, průběh řady, 1500lm, 15W | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | SBL2000LKN4/ND/RCONT 1485mm do řady, elox, nanoprizma, LED 840, zdroj 200mA nestmívatelný, průběh řady, 1000lm, 9W | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | SBL2000LKN4/ND/RSTART 1485mm do řady, elox, nanoprizma, LED 840, zdroj 200mA nestmívatelný, začátek řady, 1000lm, 9W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | SBL2000LKN4/ND/REND 1485mm do řady, elox, nanoprizma, LED 840, zdroj 200mA nestmívatelný, konec řady, 1000lm, 9W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | SBLSPOJR Spojka rohová pro SBL/R, vč el. propoje, prizma, elox | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | SBLSPOJP Spojka přímá pro SBL/R, elox | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | ZH/UNI4 Závěsný systém univerzální - 4 lanka | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO VESTAVNÉ IP20
71 | Led bodové svítidlo vestavné 230V 470lm 4000K | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| SVÍTIDLO PŘISAZENÉ IP20 | [6 empty] | 0
72 | Led podlinkové svítidlo 230V 18W | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Led pásek 12V, 4W/m, 4,5m, vč. lšty a zdroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ UZEMŇOVACÍ LAN.JÁDRO
74 | H07V-K 6 Zlutozeleny, pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
75 | Stena do 150mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
76 | Sire 30 mm | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
77 | Jakekoliv sire | m2 | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU + MALOVANI
78 | Sire do 150 mm | m2 | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0
CISTENI BUDOV ZAMETANIM
79 |  | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
80 | Demontaz a zpetna montaz rastr. podhledu | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Zkusebni provoz | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Zajištění kabeláže proti poškození | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Identifikace stáv. kabeláže | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Stavební přípomoce | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
89 | zapojovani a zkouskach | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
90 | Revizni technik | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 021 Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Stavební úpravy sborovny a kinosálu ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, č.p. 1006 Praha 9 - Černý Most Upravy sborovny
Projekt | Elektroinstalace
Investor | MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Z. č. | 0009010540
A. č. | 34-016
Smlouva
Vypracoval | ing. D. Hajzler
Kontroloval | ing. D. Hajzler
Datum | 30.11.2022
Zpracovatel | Hajzler
CÚ | 2022
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 2,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## 022 REKAPITULACE
ROZPOČET - REKAPITULACE
AKCE: | ZŠ. Gen. Janouška
DATUM TISKU:
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE D.1.4.6
1. | SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (ZASEDAČKA) | 0
2. | MULTIMEDIA, OZVUČENÍ (ZASEDAČKA) | 0
| CENA CELKEM BEZ DPH | 0

## 022 SK-ZASEDAČKA
ROZPOČET
AKCE: | ZŠ. Gen. Janouška - zasedačka
DATUM TISKU:
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Čís. pol. | Popis | Měr. jed. | Množství | Dodávky |  | Montáž
|  |  |  | Jednot. | Celkem | Jednot. | Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Datová zásuvka UTP CAT.5e 2xRJ45 na omítku bílá kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Datová zásuvka UTP CAT.5e 2xRJ45 do PK bílá kompletní | ks | 4 |  | 0 |  | 0
3 | Kabel UTP CAT.5e LSOH Drát | m | 650 |  | 0 |  | 0
4 | patch kabel CAT.5e LSOH 0,5m | ks | 5 |  | 0 |  | 0
5 | patch kabel CAT.5e LSOH 1m | ks | 5 |  | 0 |  | 0
6 | patch kabel CAT.5e LSOH 2m | ks | 5 |  | 0 |  | 0
7 | patch kabel CAT.5e LSOH 4m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Ubiquiti UniFi AC Pro je 802.11ac UAP zařízení. Jedná se o 3x3 MIMO 2,4GHz i 5GHz Acess Point s rychlostí přenosu až 1300+450 Mbps a podporou norem 802.11a/b/g/n/ac. | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 | UBNT UC-CK UniFi-Controller-Cloud-Key | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Gigabitový PoE switch Ubiquiti UniFiSwitch US-16-150W v 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 150W. Managovatelný switch 16 GB metalických | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Rozvaděč závěsný 19"/12U 395x600x635 mm (HxŠxV) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Police 1U do 19" rozv. h=250mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
13 | Montážní sada do rozvaděče | ks | 4 |  | 0 |  | 0
14 | Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Patch panel 24 portů UTP Cat.5e černý 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Montáž kabelu do patch panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Měření na metalickém kabelu | ks | 22 |  | 0 |  | 0
18 | KO 97/5 krabice odbočná s víčkem | ks | 2 |  | 0 |  | 0
19 | Silikon klempířský | ks | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Popisovač kabelových svazků ID 60x25 | ks | 25 |  | 0 |  | 0
21 | Trubka elektroinstalační pr.23mm | m | 10 |  | 0 |  | 0
22 | Trubka elektroinstalační pr.32mm | m | 50 |  | 0 |  | 0
23 | Trubka elektroinstalační pr.40mm | m | 20 |  | 0 |  | 0
24 | Drát CY 6 zeleno-žlutý | m | 50 |  | 0 |  | 0
25 | Průraz zdivem cihla,tl.45cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
26 | Řezání rýh ve zdivu cihelném pro trubku do pr. 40mm | m | 10 |  | 0 |  | 0
27 | Protipožáení úcpávka pro prostupy pro kabely a kabelové žlaby v požárně dělicích konstrukcích a stropech. | ks | 2 |  | 0 |  | 0
28 | Drobný spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 | Dokumentace skutečného provedení, revize, nastavení, zaškolení | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
30 | Vytýčení trasy kabeláží | m | 250 |  | 0 |  | 0
31 | Režie - doprava | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Stavební přípomoce | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Úklid staveniště, odvoz suti | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Demontáže a přemístění stávajících rozvodů | hod | 16 |  | 0 |  | 0
Součet dodávka, montáž |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozpočtová rezerva | % |  | 0 |  | 0
| Jiné činnosti | % |  | 0 |  | 0
CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## 022 MULTIMEDIA-ZASEDAČKA
ROZPOČET
AKCE: | ZŠ. Gen. Janouška
DATUM TISKU:
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - MULTIMEDIA, OZVUČENÍ
Čís. pol. | Popis | Měr. jed. | Množství | Dodávky |  | Montáž
|  |  |  | Jednot. | Celkem | Jednot. | Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Projektor DLP laser, 16:9, svítivost 4000 ANSI lm, kontrast 300000:1, HDMI 1.4, HDMI 2.0, VGA, LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Držák projektoru universal Benq | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Reproduktory AQ M25, DO aktivní, 2.0 o výkonu 60W, frekvenční rozsah od 53 do 40000 Hz, 2pásmové, RCA (cinch), Bluetooth, podpora AAC, aptX a SBC, dálkový ovladač | set | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Promítací plátno, elektrické, motorové 150" (381 cm), 16:9, 186.9 x 332 cm, Gain 1.1, case bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Kabel HDMI High Speed 4K@60Hz + Ethernet 30m, M/M, zlacené konektory | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Kabel HDMI 2.0 kabel 25m High Speed + Ethernet 4K@60Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Vivolink kabel 3,5mm jack - 2x RCA 30m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Držák reproduktorů | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Držák plátna | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | PremiumCord HDMI zásuvka v panelu 2x HDMI A - HDMI A Female/Female | ks | 2 |  | 0 |  | 0
11 | Trubka el.ins. prům. 32mm | m | 40 |  | 0 |  | 0
12 | Vysekání rýhy ve zdech hloubka 30mm šíře 30mm | m | 5 |  | 0 |  | 0
13 | Dokumentace skutečného provedení, revize, přezkoušení, zaškolení | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Konfigurace a nastavení systému | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Vytýčení trasy kabeláží | m | 50 |  | 0 |  | 0
16 | Spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Režie - doprava | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Stavební přípomoce | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Úklid staveniště, odvoz suti | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
Součet dodávka, montáž |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozpočtová rezerva | % |  | 0 |  | 0
| Jiné činnosti | % |  | 0 |  | 0
CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0