## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | RProj2225 | ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 - víceúčelový sál
| Objekt: |  | 01 | ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 - víceúčelový sál
1738 | Rozpočet: |  | 01 | ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 - víceúčelový sál
| Objednatel: |  | Městská část Praha 14 |  |  |  | IČO: | 00231312
|  |  | Bratří Venclíků 1073/8 |  |  |  | DIČ: | CZ00231312
|  |  | 19800 | Praha-Černý Most
| Projektant: |  | R-Projekt 07 Praha s.r.o. |  |  |  | IČO: | 03520358
|  |  | Ke Strašnické 1795/8 |  |  |  | DIČ: | CZ03520358
|  |  | 10000 | Praha-Strašnice
| Zhotovitel: |  | bude určen výběrovým řízením |  |  |  | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 - víceúčelový sál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 - víceúčelový sál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| Int | Interiér |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | RProj2225 | ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 - víceúčelový sál | [24 empty] | STA
O: | 01 | ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 - víceúčelový sál | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 - víceúčelový sál | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.05 |  | 0 |  |  |  |  | 48 | [5 empty] | DIL
1 | 317168112R00 | Překlad plochý 115 x 71 x 1250 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02288 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3175 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 340239212R00 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 5.955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26538 | 1.58 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.799 | 4.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*1,95+0,65*2,0+1,45*2,0 |  | 5.955 | [22 empty] | VV | 0
3 | 347015139R00 | Předstěna SDK,tl.100 mm skladba S1 | m2 | 13.7925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01682 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.8 | 11.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 9,195*1,5 |  | 13.7925 | [22 empty] | VV | 0
4 | 347015225R00 | Předstěna SDK, tl.100 mm skladba S1 | m2 | 16.1832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04021 | 0.65 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Kalkul | 0.948 | 15.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 9,195*(3,26-1,5) |  | 16.1832 | [22 empty] | VV | 0
5 | 347061822R00 | Stěna šachty tl.115mm skladba SL | m2 | 13.529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03991 | 0.54 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.2 | 16.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sloupy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5*0,61+2*0,4+0,3)*3,26 |  | 13.529 | [22 empty] | VV | 0
6 | T 05 | Příčka s nosnou konstrukcí z hranolů 60/100 opláštění tl. 12,5 mm vč.dveří 660/2320 mm Dle tabulky truhlářských výrobků | m2 | 13.2519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (3,5+0,565)*3,26 |  | 13.2519 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  |  |  |  | 134.04 | [5 empty] | DIL
7 | 416046226R00 | Samost.pož.předěl, kov.kce. dle bouracích prací | m2 | 0.192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0355 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.21 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,16*0,4*3 |  | 0.192 | [22 empty] | VV | 0
8 | 416051261R00 | Podhled,2úr.oc.rošt,desky tl.12,5,izol - dle výkresu podhledů | m2 | 72.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01773 | 1.29 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.838 | 133.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.14 |  | 0 |  |  |  |  | 196.74 | [5 empty] | DIL
9 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 235.9065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 16.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,87+7,65)*2*3,26-(0,8+0,9)*1,97-2,4*2,05 |  | 60.3214 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (15,155+9,9)*2*3,26+(1,37+0,57+1,36+0,57)*2*3,26+4*0,61*3,26+(0,99+0,52)*2*3,26-(0,8+0,9+1,45)*1,97-2,4*2,05*5 |  | 175.5851 | [22 empty] | VV | 0
10 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 29.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.078 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*2,05*6 |  | 29.52 | [22 empty] | VV | 0
11 | 612421121R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých | m2 | 235.9065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00293 | 0.69 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07325 | 17.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 235.9065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 1.5 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.319 | 75.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 235.9065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.87 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.362 | 85.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 612 00 | Příplatek za vytvoření zapuštěného soklu (vyrovnání plochy pro zapuštěnou soklovou lištu,osazení ukončovacích soklových lišt do omítky) | m | 178.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,87+7,65)*2-(0,8+0,9) |  | 19.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (14,9+9,82)*2+(1,37+0,57+1,36+0,57)*26+8*0,61+(3,5+0,695)*2-(0,8+0,9+1,45+2*0,66) |  | 158.86 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 12.06 | [5 empty] | DIL
15 | 642944121RU4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06721 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.097 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 642945121R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0432 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 3.258 | 6.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 642945122R00 | Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., zazděním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05321 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 3.437 | 3.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 553310343R | Zárubeň ocelová 110, 900x1970 L, P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0182 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 553310362R | Zárubeň ocelová 160, 800x1970 L, P | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0188 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 553310368R | Zárubeň ocelová 160, 1450x1970 dvoukřídlá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 29.19 | [5 empty] | DIL
21 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 164.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.177 | 29.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 143,2+21,72 |  | 164.92 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 50.8 | [5 empty] | DIL
22 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 164.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.308 | 50.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 143,2+21,72 |  | 164.92 | [22 empty] | VV | 0
23 | 950 40 | Úprava podhledu pro osazení zastiňovacích rolet | m | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5*2,7 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
24 | 950 50 | Vyklizení inventáře a jeho uložení dle pokynu provozovatele | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 950 51 | Výrobní dokumentace | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 950 52 | Měření hluku | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 950 53 | Měření intenzity osvětlení | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 17.39 |  |  |  |  | 127.73 | [5 empty] | DIL
28 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 4.401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.319 | 1.4 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.317 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,99+0,36)*3,26 |  | 4.401 | [22 empty] | VV | 0
29 | 965043341R00 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 0.65968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.45 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 7.51 | 4.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | uvažováno 20% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21,72*0,2*0,02 |  | 0.08688 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 143,2*0,2*0,02 |  | 0.5728 | [22 empty] | VV | 0
30 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 164.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 2.08 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.33 | 54.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21,72 |  | 21.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 143,2 |  | 143.2 | [22 empty] | VV | 0
31 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.06 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.25 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.939 | 3.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*1,97+0,9*1,95 |  | 3.331 | [22 empty] | VV | 0
35 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 5.713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.063 | 0.36 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.718 | 4.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,45*1,97*2 |  | 5.713 | [22 empty] | VV | 0
36 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 2.387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.27 | 0.64 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.43 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,1*2,17 |  | 2.387 | [22 empty] | VV | 0
37 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.11 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.715 | 1.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2*1,25 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
38 | 978013111R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | m2 | 227.8295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.46 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.01 | 2.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,87+7,65)*2*3,26-(1,45*2+0,8)*1,97-2,4*2,05 |  | 56.3814 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (15,155+9,9)*2*3,26+(1,37+0,57+1,36+0,57)*2*3,26+4*0,61*3,26+(0,99+0,52)*2*3,26-(0,9+3*1,45)*1,97-2,4*2,05*5 |  | 171.4481 | [22 empty] | VV | 0
39 | 978013211R00 | Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn | m2 | 227.8295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02798 | 6.37 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.105 | 23.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 | 31.151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 1.9 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.67 | 20.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,82+0,41)*1,65 |  | 3.6795 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,77+3,31+0,36+0,83+0,23+0,07+0,24)*1,65 |  | 9.5865 | [22 empty] | VV | 0
|  | 9,82*2,0-0,9*1,95 |  | 17.885 | [22 empty] | VV | 0
41 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 31.151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 2.12 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3 | 9.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 960 00 | Vybourání a likvidace opláštění VZT potrubí vč.odříznutí VZT potrubí | m | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.77 | [5 empty] | DIL
43 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 7.9856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.1 | 16.77 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
44 | 72000 | D+M – keramického umyvadla 55x40 cm (referenční výrobek Jika Cubito Pure) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 72001 | D+M – nerezového umyvadlového sifonu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 72002 | D+M – rohového ventilu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 72003 | D+M – stojánkové umyvadlové baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 72004 | D+M – kondenzačního podomítkového sifonu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 72005 | D+M – potrubí HT 32 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 72006 | D+M – potrubí HT 40 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 72007 | D+M – potrubí PPR 25x3,5 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 72008 | D+M – návlekové tepelné izolace na vodovodní potrubí tl. 9 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 72009 | D+M – návlekové tepelné izolace na vodovodní potrubí tl. 20 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | P 721T00 | Stavební přípomoci | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | DIL
55 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.04 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.382 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.222 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
58 | 73000 | Demontáž litinového radiátoru | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 73002 | Vypuštění, napuštění, regulace a odvzdušnění systému topení | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 73003 | Tlaková zkouška | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 73006 | Nátěr potrubí topení | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 73008 | Nátěr a přetěsnění litinového radiátoru š. 160 mm, v. 600 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 73009 | Zpětná montáž litinového radiátoru do stejné pozice | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | P 730T01 | Stavební přípomoci | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.27 |  |  |  |  | 114.42 | [5 empty] | DIL
65 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm | m2 | 164.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 2.64 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.14 | 23.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21,72 |  | 21.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 143,2 |  | 143.2 | [22 empty] | VV | 0
66 | 762522911R00 | Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm | m | 659.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 3.63 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.13845 | 91.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21,72*4 |  | 86.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 143,2*4 |  | 572.8 | [22 empty] | VV | 0
67 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.34 |  |  |  |  | 12.56 | [5 empty] | DIL
68 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.45 | 1.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 766661413R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.56 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.63 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 766661432R00 | Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.52 | 2.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.555 | 1.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 766669921R00 | Montáž zámku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.157 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.775 | 3.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 766 50 | Demontáž parapetu | m | 16.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.17 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,9+2*5,6+2,63 |  | 16.73 | [22 empty] | VV | 0
76 | 766 51 | Demontáž krytu otopných těles | m | 16.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.17 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | T 02 | D+M stupňovitého hlediště Dle tabulky truhlářských výrobků | m2 | 77.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | T 03 | D+M zvýšeného jeviště Dle tabulky truhlářských výrobků | m2 | 24.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | T 04 | D+M zvýšeného zázemí jeviště Dle tabulky truhlářských výrobků | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | T 07 | D+M předsazeného schodiště Dle tabulky truhlářských výrobků | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 54914621R | Dveřní kování dle tabulky dveří | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
82 | 54917020R | Zavírač dveří hydraulický dle tabulky dveří | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00395 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
83 | 54926060R | Zámek dveřní dle tabulky dveří | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
84 | 61165042R | Dveře vnitřní laminov. plné 1kř. 80x197 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
85 | 61165642R | Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm Dle tabulky dveří | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
86 | 61165643R | Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm Dle tabulky dveří | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
87 | 61165646R | Dveře protipožární EI30 plné 145x197 cm Dle tabulky dveří | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.047 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
88 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 1.53 | [5 empty] | DIL
89 | 767581802R00 | Demontáž podhledů - lamel | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.01 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.41 | 1.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.1 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 767 00 | Vodotěsné zakrytí VZT potrubí Pz plechem s manžetou 160x400 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | O 09 | Panel pro sání a výdech VZT 1,2 + 0,4 m2 Dle tabulky ostatních výrobků | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.59 | [5 empty] | DIL
94 | 771577114R00 | Lišta hliníková přechodová | m | 3.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.15 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2+1,45+0,9 |  | 3.95 | [22 empty] | VV | 0
95 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.42 |  | 0 |  |  |  |  | 112.41 | [5 empty] | DIL
96 | 775540040RAC | Podlaha lamelová, nášlap vinyl, podložka lamela tl. 5 mm | m2 | 147.265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00965 | 1.42 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Součtová | 0.76335 | 112.41 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 143,2+21,72-7,5*3,09 |  | 141.745 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5*9,2*0,09+9,2*0,15 |  | 5.52 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.34 |  |  |  |  | 46.51 | [5 empty] | DIL
97 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady | m | 75.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.01 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.035 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,87+7,65)*2-(1,45*2+0,8) |  | 17.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (15,155+9,9)*2+(1,37+0,57+1,36+0,57)*2+4*0,61+(0,99+0,52)*2-(0,9+3*1,45) |  | 58.06 | [22 empty] | VV | 0
98 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 329.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.33 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.105 | 34.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21,72*2 |  | 43.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 143,2*2 |  | 286.4 | [22 empty] | VV | 0
99 | 776570020RA0 | Podlaha povlaková textilní lepená, soklík | m2 | 23.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00166 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Součtová | 0.39849 | 9.24 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 7,5*3,09 |  | 23.175 | [22 empty] | VV | 0
100 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6 |  | 0 |  |  |  |  | 72.56 | [5 empty] | DIL
101 | 777531025R00 | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.5 mm | m2 | 164.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00971 | 1.6 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.44 | 72.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 143,2+21,72 |  | 164.92 | [22 empty] | VV | 0
102 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
103 | 783 00 | Nátěr zárubně | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 75.82 | [5 empty] | DIL
104 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 488.835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03248 | 15.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | omítky : | [24 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | 143,2+21,72-72,8 |  | 92.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 253,9065 |  | 253.9065 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 346.0265 | [22 empty] | VV | 1
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,7925+16,1832+13,529+2*13,2519+72,8 |  | 142.8085 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 142.8085 | [22 empty] | VV | 1
105 | 784195312R00 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 346.0265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.10191 | 35.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 784195612R00 | Malba na SDK 2 x | m2 | 142.8085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.10191 | 14.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 92.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 6.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
108 | 784403801R00 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 92.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.04 | 3.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
109 | O 7 | D+M zatemňující rolety vč.pohonu a ovládání Dle tabulky ostatních výrobků | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | O 8 | D+M horizontální žaluzie Dle tabulky ostatních výrobků | m2 | 17.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | 998786201R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | Int | Interiér |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
112 | T 01 | D+M sedačky se sklopným sedákem Dle tabulky truhlářských výrobků | kus | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | T 06 | D+M krytu na otopná tělesa Dle tabulky truhlářských výrobků | m | 15.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,6*5+2,63 |  | 15.63 | [22 empty] | VV | 0
114 | T 08 | Pojízdný počítačový stolek Dle tabulky truhlářských výrobků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | T 09a | Stůl 1200x600 mm Dle tabulky truhlářských výrobků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | T 09b | Nástěnné zrcadlo 800x1200 rám bříza Dle tabulky truhlářských výrobků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | T 10a | Šatní skříň 800x500x1781 Dle tabulky truhlářských výrobků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | T 10b | Regálová skříň 800x500x1781 Dle tabulky truhlářských výrobků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
119 | 210 00T00 | Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
120 | P 210T00 | Stavební přípomoci | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
121 | 220 00T00 | Provedení slaboproudé elektroinstalace - viz samostatná část PD Strukturovaná kabeláž | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | 220 01T00 | Provedení slaboproudé elektroinstalace - viz samostatná část PD Multimedia, ozvučení | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | P 022 | Stavební přípomoci | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
124 | 240 00T00 | Provedení VZT - viz samostatná část PD | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | P 240T00 | Stavební přípomoci | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 52.08 | [5 empty] | DIL
126 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm | t | 0.6328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,25316 |  | 0.25316 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,35992 |  | 0.35992 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,00172 |  | 0.00172 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,01200 |  | 0.012 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,00600 |  | 0.006 | [22 empty] | VV | 7
127 | 979990103R00 | Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 | t | 3.5293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 2,07799 |  | 2.078 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 1,45130 |  | 1.4513 | [22 empty] | VV | 7
128 | 979990105R00 | Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102 | t | 10.884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 1,40392 |  | 1.4039 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,64449 |  | 0.64449 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,10500 |  | 0.105 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 6,37467 |  | 6.3747 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 1,90021 |  | 1.9002 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,45566 |  | 0.45566 | [22 empty] | VV | 7
129 | 979990111R00 | Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103 | t | 2.1572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 2,11827 |  | 2.1183 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,03892 |  | 0.03892 | [22 empty] | VV | 7
130 | 979990161R00 | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 | t | 6.7616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,16000 |  | 0.16 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 2,63872 |  | 2.6387 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 3,62824 |  | 3.6282 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,16730 |  | 0.1673 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,16730 |  | 0.1673 | [22 empty] | VV | 7
131 | 979990162R00 | Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904 | t | 0.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,03000 |  | 0.03 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,06000 |  | 0.06 | [22 empty] | VV | 7
132 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0.33587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,00603 |  | 0.00603 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,32984 |  | 0.32984 | [22 empty] | VV | 7
133 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 24.3907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.277 | 6.76 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
134 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 24.3907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.49 | 11.95 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
135 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 463.4224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
136 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 24.3907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.942 | 22.98 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
137 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 97.5626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.105 | 10.24 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
138 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 24.3907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.006 | 0.15 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
139 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
140 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 021 Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 2,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky RS2 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Doplnění rozváděče R-26 | 0 | 0
Elektroinstalace | 0 | 0

## 021 Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
| Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku. | [6 empty] | 0 | 0
| JKSO | [6 empty] | 0 | 0
| Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny | [6 empty] | 0
Specifikace dodávky RS2
| BF-O-4/96-C Rozvodnice, NA omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, 4 řady, 96 modulů | [6 empty] | 0
1 | PL7-B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | PL7-B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | PL7-B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | PL7-B10/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | PL7-B16/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | PL7-C16/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ZP-A40/3 Vypínače 40A, 3-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Z-AHK Jednotka pom. kont. 1z1v pro PL,PFL,Z-MS,PHF7-2p | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Z-RE230/S Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | dRCM-25/4/003-G/A+ Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | FLP-12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 230/12VDC,1.5A Napájecí zdroj SELV, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | RSA4 Řadová svornice | ks | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | RSA16 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Specifikace dodávky RS2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky
15 | Specifikace dodávky RS2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
Doplnění rozváděče R-26
16 | PL7-C40/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | RSA16 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Drobný instal. materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
19 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doplnění rozváděče R-26 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroinstalace
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
20 | KP 67x67 pod omítku | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | KPR 68 pod omítku hl.66mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKOVNICE WAGO
22 | 273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
24 | KU 68-1902 pod omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE NA POVRCH IP54 SE SVORKOVNICÍ
25 | 8111 117x117x58mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK VČ. NK
26 | 50/50 žz Žlab MERKUR 50/50 žárový zinek (ARK-10001) | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY
NORMOVANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
27 | 5220 ZNM_S příchytka Omega D18-21 | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | 5225 ZNM_S příchytka Omega D22-25 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | SD2 skupinový držák 89x55x20mm | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | SB 6.3x35 šroub do betonu | ks | 245 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
31 | Protip.průchod stěnou | m2 | 0.01 |  | 0 |  | 0 | 0
HMOŽDINKA
32 | HM 8/1 | ks | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
33 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
37 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | CYKY-O 5x1.5 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | CYKY-O 7x1.5 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,s1,d0
40 | 1-CXKH-R-J 5x16 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ
41 | SYKFY 2x2x0,5 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU
42 | 5x25 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
43 | Do 2,5 mm2 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Do 16 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
46 | Do 16 mm2 | ks | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍSTROJ SPÍNAČE ABB
47 | 3558-A01340 Spin. jednopólový, řazení 1, 1So | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | 3558-A52340 Dvojitého střídavého, řazení 6+6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | 2117/11 U-500 Přístroj spínače pro otočné a tlačítkové spínání DALI vč. zdroje | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE ABB ELEMENT, TIME
50 | 3558E-A00651 03 Jednoduchý, b. bílá/bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | 3558E-A00652 03 Dělený, b. bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | 3294E-A00123 01 Kryt stmívače s otočným ovladačem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
RÁMEČEK ABB ELEMENT
53 | 3901E-A00110 03 Jednonás., b. bílá/bílá | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA NN ABB ELEMENT, TIME
54 | 5519E-A02357 03 2p+z b. bílá/bílá | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | 5599E-A02357 03 2p+z s ochr.před přepětím; b.bílá/bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA ABB PRAKTIK IP 44
56 | 5518-2969 B 2P+Z, PH skříň, průběž.montáž, b.bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | 5598-2929 B 2p+z, s ochr. před přepětím, PH skříň, b.bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | 5598-2069 B 2x2p+z, průběžná montáž, s ochr. před přepětím, PH skříň, b.bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
59 | Do 20 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO VESTAVNÉ IP40
60 | JUNO 2k2 840 DALI LED 24W, 2200lm, 4000K, DALI, D180/170x93 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ IP20
61 | SBL2000LKN4/X/DALI/RCONT 1485mm do řady, elox, nanoprizma, LED 840, zdroj 200mA DALI, průběh řady, 1000lm, 9W | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | SBL2000LKN4/X/DALI/RSTART 1485mm do řady, elox, nanoprizma, LED 840, zdroj 200mA DALI, začátek řady, 1000lm, 9W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | B22SBL2000LKN4/X/DALI/REND 1485mm do řady, elox, nanoprizma, LED 840, zdroj 200mA DALI, konec řady, 1000lm, 9W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | SBLSPOJP Spojka přímá pro SBL/R, elox | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | ZH/UNI4 Závěsný systém univerzální - 4 lanka | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ/PŘISAZENÉ IP40/20
66 | FIT4000A4KN600/ND/90 LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 35W, 4500lm, UGR<19, Ra90, IP20 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | ZH/UNI2 Závěsný systém univerzální - 2 lanka Y | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO VESTAVNÉ IP20
68 | Nasvětlení schodiště 12V 4000K 0,8W 75x75mm vestané | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO NOUZOVÉ IP20
69 | AXEPU/1/EC/1/SA/WH 3W 1h trvale svítící vestavné D100/52, optika univerzální, IP20, b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | AXEPR/1/EC/1/SA/WH 3W 1h trvale svítící vestavné D100/52, optika úniková cesta, IP20, b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | EXIT ETS/2/EC/1/SA/WH 2W 1h trvale svítící přisazené 226x124x42mm, piktogram, IP20, b. bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | OZN/ETE/3W/C/1/SA/X/WH 3W LED 320 lm P65 1h , trvale svítící / svítící při výpadku, bílé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ UZEMŇOVACÍ LAN.JÁDRO
73 | H07V-K 6 Zlutozeleny, pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
74 | Stena do 150mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Stena do 300mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
76 | Sire 30 mm | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
77 | Jakekoliv sire | m2 | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU + MALOVANI
78 | Sire do 150 mm | m2 | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0
CISTENI BUDOV ZAMETANIM
79 |  | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
80 | Demontaz a zpetna montaz rastr. podhledu | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Zkusebni provoz | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Zajištění kabeláže proti poškození | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Identifikace stáv. kabeláže | hod | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Stavební přípomoce | hod | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
89 | zapojovani a zkouskach | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
90 | Revizni technik | hod | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 021 Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Stavební úpravy sborovny a kinosálu ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, č.p. 1006 Praha 9 - Černý Most Upravy kinosálu
Projekt | Elektroinstalace
Investor | MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Z. č. | 0009010540
A. č. | 34-016
Smlouva
Vypracoval | ing. D. Hajzler
Kontroloval | ing. D. Hajzler
Datum | 30.11.2022
Zpracovatel | Hajzler
CÚ | 2022
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 2,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## 022 REKAPITULACE
ROZPOČET - REKAPITULACE
AKCE: | ZŠ. Gen. Janouška
DATUM TISKU:
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE D.1.4.6
1. | SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (SÁL) | 0
2. | MULTIMEDIA, OZVUČENÍ (SÁL) | 0
| CENA CELKEM BEZ DPH | 0

## 022 SK-SÁL
ROZPOČET
AKCE: | ZŠ. Gen. Janouška - zasedačka
DATUM TISKU:
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Čís. pol. | Popis | Měr. jed. | Množství | Dodávky |  | Montáž
|  |  |  | Jednot. | Celkem | Jednot. | Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Datová zásuvka UTP CAT.5e 2xRJ45 na omítku bílá kompletní | ks | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Datová zásuvka UTP CAT.5e 2xRJ45 do PK bílá kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Kabel UTP CAT.5e LSOH Drát | m | 350 |  | 0 |  | 0
4 | patch kabel CAT.5e LSOH 0,5m | ks | 5 |  | 0 |  | 0
5 | patch kabel CAT.5e LSOH 1m | ks | 5 |  | 0 |  | 0
6 | patch kabel CAT.5e LSOH 2m | ks | 5 |  | 0 |  | 0
7 | patch kabel CAT.5e LSOH 4m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Ubiquiti UniFi AC Pro je 802.11ac UAP zařízení. Jedná se o 3x3 MIMO 2,4GHz i 5GHz Acess Point s rychlostí přenosu až 1300+450 Mbps a podporou norem 802.11a/b/g/n/ac. | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 | UBNT UC-CK UniFi-Controller-Cloud-Key | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Gigabitový PoE switch Ubiquiti UniFiSwitch US-16-150W v 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 150W. Managovatelný switch 16 GB metalických | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Rozvaděč závěsný 19"/12U 395x600x635 mm (HxŠxV) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Police 1U do 19" rozv. h=250mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
13 | Montážní sada do rozvaděče | ks | 4 |  | 0 |  | 0
14 | Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Patch panel 24 portů UTP Cat.5e černý 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Montáž kabelu do patch panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Měření na metalickém kabelu | ks | 22 |  | 0 |  | 0
18 | KO 97/5 krabice odbočná s víčkem | ks | 2 |  | 0 |  | 0
19 | Nosič kabelových svazku KSH30 | ks | 50 |  | 0 |  | 0
20 | Popisovač kabelových svazků ID 60x25 | ks | 25 |  | 0 |  | 0
21 | Lišta LV PVC 40x100 | m | 14 |  | 0 |  | 0
22 | Trubka elektroinstalační pr.32mm | m | 50 |  | 0 |  | 0
23 | Trubka elektroinstalační pr.40mm | m | 20 |  | 0 |  | 0
24 | Drát CY 6 zeleno-žlutý | m | 50 |  | 0 |  | 0
25 | Průraz zdivem cihla,tl.45cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
26 | Drobný spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 | Dokumentace skutečného provedení, revize, nastavení, zaškolení | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
28 | Vytýčení trasy kabeláží | m | 250 |  | 0 |  | 0
29 | Režie - doprava | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
30 | Stavební přípomoce | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
31 | Úklid staveniště, odvoz suti | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Demontáže a přemístění stávajících rozvodů | hod | 16 |  | 0 |  | 0
Součet dodávka, montáž |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozpočtová rezerva | % |  | 0 |  | 0
| Jiné činnosti | % |  | 0 |  | 0
CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## 022 MULTIMEDIA-SÁL
ROZPOČET
AKCE: | ZŠ. Gen. Janouška
DATUM TISKU:
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - MULTIMEDIA, OZVUČENÍ
Čís. pol. | Popis | Měr. jed. | Množství | Dodávky |  | Montáž
|  |  |  | Jednot. | Celkem | Jednot. | Celkem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Projektor DLP laser, Full HD, nativní rozlišení 1920 × 1080, 16:9, 3D, svítivost 6300 ANSI lm, kontrast 300000:1, HDMI 1.4, HDMI 2.0, VGA, LAN, reproduktory | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Držák projektoru universal Benq | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Ozvučovací sestava s mikrofony 2× BC 1000A + MBD 840 + MD 505 + DMC 2220 | set | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Projekční plátno roletové, rozměr 398,5 cm × 224,3 cm, úhlopříčka 180", poměr stran 16:9, bílé plátno, černé okraje, bílé tělo, k umístění na strop a na zeď, motor pro navíjení, s dálkovým ovládáním | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Kabel HDMI High Speed 4K@60Hz + Ethernet 30m, M/M, zlacené konektory | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Kabel HDMI 2.0 kabel 25m High Speed + Ethernet 4K@60Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Vivolink kabel 3,5mm jack - 2x RCA 30m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Držák plátna | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | PremiumCord HDMI zásuvka v panelu 2x HDMI A - HDMI A Female/Female | ks | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Trubka el.ins. prům. 32mm | m | 40 |  | 0 |  | 0
11 | Vysekání rýhy ve zdech hloubka 30mm šíře 30mm | m | 5 |  | 0 |  | 0
12 | Dokumentace skutečného provedení, revize, přezkoušení, zaškolení | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Konfigurace a nastavení systému | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Vytýčení trasy kabeláží | m | 50 |  | 0 |  | 0
15 | Spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Režie - doprava | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Stavební přípomoce | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Úklid staveniště, odvoz suti | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
Součet dodávka, montáž |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozpočtová rezerva | % |  | 0 |  | 0
| Jiné činnosti | % |  | 0 |  | 0
CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## 024 VZT
Pozice | Popis | Množství |  | Dodávka |  | Montáž
|  | v m.j. |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Rekapitulace nákladů
Dodávka | [6 empty] | 0
Montáž | [6 empty] | 0
Doprava | [6 empty] | 0
Lešení, zvedací mechanismy | [6 empty] | 0
Stavební přípomoce (bourání a řezání prostupů, zapravení po montáži, utěsnění,
požární obklad záslepek stáv.potrubí, revizní dvířka do SDK k regulačním klapkám) | [6 empty] | 0
Komplexní zkoušky, revize, zpracování PD skutečného stavu, atesty | [6 empty] | 0
Celkem | [6 empty] | 0
DPH (21%) | [6 empty] | 0
Cena s daní | [6 empty] | 0
Ing. Tomáš Měkota
Zařízení č. 1 - Sál - přívod a odvod vzduchu
1.01 | Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, s tepelně izolovaným pláštěm, parapetní s hrdly nahoru, složená v přívodní části z tlumících vložek 400x710, uzavírací klapky 400x710, filtru tř.F7, rekuperačního protiproudého výměníku s obtokovou klapkou, účinnost min. 90%, elektrického ohřívače - Qt = 9.9 kW, a ventilátoru s EC motorem, V = 4190 m3/h, pext = 350 Pa, 3.3 kW, 5.4 A, 400 V/50 Hz, Lw 65/91/67 dB(A) (sání/výtlak/okolí) a v odvodní části z tlumících vložek 400x710, uzavírací klapky 400x710, filtru tř.M5, deskového rekuperačního výměníku a ventilátoru s EC motorem, V = 4190 m3/h, 250 Pa, 3.3 kW, 5.4 A, 400 V, Lw 68/90/67 dB(A) (sání/výtlak/okolí) vč.kuličkového sifonu a odvodu kondenzátu, dveří bez pantů, pružného uložení, rozměry jednotky 2800/1065/1800 mm (délka/šířka/výška), hmotnost 640 kg, jednotku dodat v rozloženém stavu a smontovat na místě vč.kompletní automatické regulace, čidel, pohonů, prostorového čidla teploty a CO2, rozvodnice a vzdáleného ovladače a šéfmontáže při zapojování kabelů, nastavení a uvedení do provozu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.02 | Protidešťová žaluzie 1000x630 vč.ochr.sítě, lakovaná, volná průtočná plocha 80% | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.03 | Krycí mříž 900x400 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm, lakovaná | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.04 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný útlum 26 dB na 500 Hz vč.náběhu a výběhu | 9 | ks |  | 0 |  | 0
1.05 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběhu a výběhu | 6 | ks |  | 0 |  | 0
1.06 | Buňka tlumiče hluku 200x500/2000, vložný útlum 45 dB na 500 Hz vč.náběhu a výběhu | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1.07 | Vyústka odvodní, 1-řadá, materiál hliník, s regulací R1, rozměry 625x425, lakovaná | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1.08 | Štěrbinová vyústka s 2 regulovatelnými štěrbinami, každou šířky 50 mm, včetně připojovací komory s regulační klapkou v symetrickým provedení pro horiznotální připojení DN 160, délka 1650, celková výška vyústky vč.komory max. 265 mm, lakovaná, tlaková ztráta při V=350 m3/h 10 Pa, akust.výkon 32 dB(A) | 12 | ks |  | 0 |  | 0
1.09 | Regulační klapka 280x280, ruční ovládání | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1.10 | Regulační klapka 630x125, ruční ovládání | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125 | 39 | bm |  | 0 |  | 0
| Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení | 130 | m2 |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Protihlukové izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, chráněné ocel.pozink.plechem tl. 0.6 mm | 46 | m2 |  | 0 |  | 0
| Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií | 9 | m2 |  | 0 |  | 0
| Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | 128 | kg |  | 0 |  | 0
| Demontáže stávající vzduchotechniky | 42 | Nh |  |  |  | 0
| Zaslepení stávajícího potrubí 400x160 | 5 | ks |  | 0 |  | 0
| Dodávka a montáž VZT celkem |  |  |  | 0 |  | 0