| č.: | akce | odhad nákladů v tis. Kč | zdůvodnění/poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| VO vyvolané technickým stavem nemovitostí |  |  |  |
| 1. | oprava venkovního ležatého kanalizačního splaškového DN 300 a dešťového DN 100 svodu, Šimanovská 47 | 500 | Následkem vymletého podloží uložení ležatých svodů roztrhané trubní vedení |
| 2. | VŠTVS Palestra, Pilská 9, Hostavice - oprava schodišťového tělesa na jižním boku objektu | 2 850 | Vlivem povětrnostních vlivů došlo k rozpadu nosných prvků konstrukce schodiště, které nelze v současnosti užívat. |
| 3. | VŠTVS Palestra, Pilská 9, Hostavice - dodatečné hydroizolace základů jižního křídla |  | Dokončení hydroizolace jižního křídla objektu, v suterénu dochází vlivem průsaku povrchové i spodní vody k vlhnutí a tím k poškození obvodových nosných konstrukcí. |
| 4. | oprava dvorních vpustí dešťové kanalizace ve vnitroblocích | 2 000 | Konstrukce kanalizačních vpustí, uložených ve stropech podzemních garáží jsou vlivem vegetace (prorostlé kořeny) a opotřebováním poškozené, takže dochází k protékání povrchové vody do prostor garáží, poškozování konstrukcí stropu, podlah a stěn. |
| 5. | úprava interiéru prostor kavárny "Tichý Svět" - Kardašovská 626 | 1 000 | Úprava interiéru bývalé kavárny pro potřeby DDM |
| 6. | Oprava pláště objektu kavárny "Tichý Svět" - Kardašovská 626 | 1 500 | Oprava opotřebením a povětrnostními vlivy poškozené fasády, vč. portálů, zámečnických a klempířských prvků, oprava střešní krytiny a konečná povrchová úprava nátěrem fasádní barvou |
| celkem náklady na navrhované VO pro r. 2016 |  | 7 850 |  |

- Velké opravy DBF a nebytových objektů					   7.850            6.500

Jedná se o velké opravy dle plánu oprav předloženého SMP 14 a.s.: