# ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006

# Gen. Janouška 1006, Praha 9 – Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159

# info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz

# IČO: 61386898

# ___________________________________________________________________________

# Příloha č.1

Technická specifikace k VZMR na služby

„Malování v budově ZŠ“

1/ Malování chodeb (vestibul A, suterén A, D, C, E)

a/ malba bílou barvou (2x nátěr)						1.218 m2

b/ emailový nátěr (1x nátěr), barva slonová kost 				573 m2

c/ zakrytí podlah a oken

2/ Malování schodiště (sch. A-G, C-E) – 4 podlaží

a/ malba bílou barvou (2x nátěr)						856 m2

b/ emailový nátěr (1x nátěr), barva slonová kost				264 m2

c/ zakrytí podlah a oken

3/ Malování učeben a sociálních zařízení (4 učebny, 2x soc. zařízení)

a/ malba bílou barvou (2x nátěr)						750 m2

b/ zakrytí podlah, oken, nábytku a zařízení

(případně vystěhování a opětovné nastěhování nábytku (lavice z učeben apod.)

Pozn.  k 1-3/

drobné zednické práce - oprav prasklin, odpadlých rohů apod. u podkladů pro bílou malbu i emailový nátěr

4/ Malování kuchyně (pav. F – varna/1.suterén, výdejna/ přízemí)

a/ škrábání	(do 50%)							301 m2

b/ penetrace (1 nátěr)								301 m2

c/ malba bílou barvou (2x nátěr)						301 m2

d/ likvidace oškrábané malby

e/ zakrytí podlah, oken, obkladů a zařízení

5/ Další práce

a/ úklid po dokončení prací

b/ doprava a přesun materiálu

Vlastní zaměření žádoucí. Prohlídku budovy možno uskutečnit po předchozí telefonické dohodě.