## Měření
Příloha č.2
Stavba: Rekonstrukce vnitřních instalací a stavební úpravy
Stupeň: DPS
Datum: 11/2016
Vypracoval: Flosman Jiří
MEŘENÍ A PROUDOVÉ HODNOTY HLAVNÍCH JISTIČŮ
název rozvaděče | počet měření | hlavní jistič | uživatel
RB | 1x měření | 25A/1/B | stávající byt
RH | 1x měření | 50A/3/B | objekt MŠ vč. Gastro