## GASTRO-VŘ
poz. | kategorie dodávky/ jakost materiálu | porovnávaný model | stručný popis porovnávaného modelu | Uvažovaný výrobce/ další možní uvažovaní výrobci | rozměry [ mm ] |  |  | ks | připojení elektro |  |  |  | připojení plyn |  | připojení ZTI |  |  |  | Poznámka | BTTO cena bez DPH (Kč/ks) | BTTO cena bez DPH celkem (Kč) | Rabat = SLEVA (%) | NETTO cena bez DPH (Kč/ks) | NETTO cena bez DPH celkem (Kč) | NETTO cena s DPH celkem (Kč)
[5 empty] | š. | hl. | v. |  | příkon kW/ks 230V | příkon kW/ks 400V | příkon kW celkem 230V | příkon kW celkem 400V | příkon kW/ks | příkon kW celkem | SV | TV | odpad DN | změkčená voda
Jsou - li ve výkazu výmer nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodni firmy, názvy nebo specifická označeni výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožnuji v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použit i jiných kvalitativně a technicky obdobných, připadně kvalitnejšich, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší neni přípustné).
Základní škola, Praha 9 - Hloubětín Hloubětínská 700
VARNA
01 |  | SCC WE 201 E | Elektrický konvektomat, Kapacita min. 20 x GN 1/1 (rozteč mezi jednotlivými vstupy max. 63 mm), Dveře varné komory z trojitého skla, Bojlerový vyvíječ páry, Automatická kontrola úrovně zavápnění bojleru, Automatické samočištění bojleru, Teplotní vpichová sonda s min. 6 měřícími body na sondě, Program pro šetrnou úpravu pokrmů, Nízkoteplotní pečení, Pečení přes noc, Časování zásuvů, Osvětlení LED se signalizací pro jednotlivé zásuvy, Min. 5 rychlostí ventilátoru, Rychlé zchlazení varného prostoru, Možnost volby ½ energie, Možnost zobrazení okamžité spotřeby energie, Funkce – možnost ovládání a kontroly přes internet pomocí IPhonu, Samonavíjecí sprcha, Teplota v rozsahu min. 30 – 300° C, Automatický čistící systém varné komory, Servisní a diagnostický systém, HACCP systém, Variotéka – samovařící kontrola, vaření pomocí varných procesů, Dvojitá kontrola měření teploty v komoře, Kontrola vsunů, variabilita teplot, časování jednotlivých zásuvů v závislosti na naplnění, Systém automatického čištění a péče o varnou komoru a generátor páry , Odstředivé odlučování tuků bez nutnosti čištění filtrů, Podélné zásuvy; 1x vozík zavážecí do konvektomatu se vsuny na GN nádoby min. 20x GN 1/1, svařovaná konstrukce, originální provedení dodávané pro konvektomat;Jistič 3x63kW; POZN: POUŽITÍ BEZ ZMĚKČOVAČE VODY | RATIONAL/ KUPPERSBUSCH; CONVOTHERM | 879 | 791 | 1782 | 1 |  | 37 | - | 37 |  | - | ● |  | ● |  | V místě ZŠ Hloubětín je již 1x instalován konvektomat SCC WE 201 E (Rational); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní náklady
DEMOT ST G | gastro | DEMONT GASTRO | Demontovat stávajícího konvektomatu |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOPR ST G | gastro | DOPR +EKOL LIKV. DEMONT GASTRO | Doprava (odvoz) a ekologická likvidace stávajícího konvektomatu |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOPR NEW G | gastro | DOPR NEW GASTRO | Doprava nového konvektomatu |  |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONT NEW G | gastro | MONT NEW GASTRO | Montáž nového konvektomatu |  |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŠKOL NEW G | gastro | ŠKOL NEW GASTRO | Zaškolení obsluhy + předváděcí vaření (kuchař) |  |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REV EL G | ELEKTRO | REV EL | Revize na připojené zařízení gastro (konvektomatu) |  |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prostory osazené nerezovými pasivními výrobky budou zaměře dle skutečného stavu. Všechny výrobku budou vyrobeny s minimálními vůlemi, max.1,5mm na každé straně. Výrobky budou zaměřeny a vyrobeny v úhlovém provedení, bude-li místnost a napojení ostatních zařízení tuto výchylku vyžadovat. | [8 empty] | elektro: |  |  | 230V | 0
[5 empty] | PŘÍKON CELKEM | [6 empty] | 400V | 37
[9 empty] | plyn: |  |  |  | 0
[9 empty] | Předpokládaná současnost: |  |  |  | 0.65
| Účastník výběrového řízení doplní sloupce "U6" až "U13", dále doplní sloupce "W6" až "W13. Výpočet bude v elektronické podobě proveden po doplnění automaticky. Takto vyplněná tabulka po vyplnění dat o zpracovateli nabídky vytisknuta na formá A3, opatřena podpisy a razítky zpracovatele a zaslána na adresu vypisovatele výběrového řízení, případně předána do podatelny vypisovatele VŘ (dle požadavku zadavatele VŘ). | [14 empty] | Celková cena v "Kč" bez DPH (samostatně dopočteno z doplněné tabulky v EXCEL) | [7 empty] | 0
| Nedílnou součástí pro vypracování cenové nabídky je prohlídka " místa realizace části ZŠ Hloubětín (Hloubětínská 700)-kategorie GASTRO" Zájemce o dodávku a realizaci akce si po obhlídce místa plnění dodávky provede revizi stávajících přípojných bodů. Sestavy tvořené stávajícími výrobky a novými výrobky (díly) budou sestaveny a nové díly budou jako doměrové do sestavy (povinnost realizátora doměřit a vyrobit s minimální spárou max 3mm). Stávající pozice výškově, případně designově upravit (zkrátit, případně zvýšit) dle nových pozic. | [14 empty] | Celková cena v "Kč" s DPH (samostatně dopočteno z doplněné tabulky v EXCEL) | [8 empty] | 0