Příloha č.3

Upřesnění podmínek realizace

„biotop - výstavba přírodního koupaliště“

- Předmět plnění:

Zhotovení Přírodního koupaliště dle projektové dokumentace zpracované firmou Terén Design, s.r.o., Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, IČ 25449001. Projektová dokumentace a výkaz výměr je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Rozsah plnění:

  - zhotovitel provede na své náklady geodetické vytyčení stavby.

  - zhotovitel na svůj náklad zbuduje zařízení staveniště v potřebném rozsahu včetně sociálních zařízení. Zařízení staveniště připojí na inženýrské sítě včetně samostatného měření spotřeby vody a elektrické energie, které bude přeúčtováváno.

  - zhotovitel na svůj náklad zabezpečí své technické zařízení staveniště.

  - zhotovitel na svůj náklad provede dílenské dokumentace všech ocelových konstrukcí a železobetonových prefabrikovaných prvků dle návrhu a statického výpočtu zpracovatele projektové dokumentace stavby. Návrh dílenské dokumentace zhotovitel předá k odsouhlasení zadavateli v přiměřeně dlouhé době před výrobou ocelových konstrukcí a prefabrikovaných prvků. Zhotovitel zapracuje případné připomínky zadavatele a zpracuje dílenskou dokumentaci skutečného provedení.

  - Součástí díla je mimo jiné zprovoznění přírodního koupaliště, tj. zhotovitel na svůj náklad zajistí napuštění koupaliště a souvisejících objektů vodou, která bude splňovat hygienické předpisy

  - Zhotovitel provede zaškolení obsluhy a předá objednateli manuály k zajištění provozu.

  - Zhotovitel na svůj náklad bude udržovat čistotu veřejných komunikací, které bude využívat k mimostaveništní dopravě.

  - Pozemky, plochy, komunikace apod. využívané v průběhu stavby uvede zhotovitel do původního stavu nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla.

  - zhotovitel bude  plně respektovat připomínky, podmínky a požadavky dotčených orgánů státní správy a dalších podmínek určených ve stavebním povolením

  - zhotovitel provede na žádost  zadavatele všechny připomínky a změny.

  - zhotovitel bude vést po celou dobu trvání zakázky dokumentaci, stavební deník a dokladovou část stavby.

  - všechny písemnosti vedené zhotovitelem budou v českém jazyce.

  - zhotovitel před započetím prací předá zadavateli seznam výrobků, dodavatelů včetně technických listů, které bude používat při realizaci díla. Zadavatel je oprávněn vyloučit použití nevhodných materiálů, výrobků a dodavatelů

  - zhotovitel bude po celou dobu provádění předmětu zakázky provádět a vést kontrolní a zkušební plán. Rozsah bude upřesněn před zahájením díla.

  - zhotovitel před započetím jednotlivých staveních prací předloží objednateli k odsouhlasení vzorky materiálů včetně barevných řešení. Na základě těchto vzorků objednatel určí barevnost, povrch a typ materiálů (nátěry, omítky, dřevěné, ocelové  prvky a betonové prvky).

  - Zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram prací a předá zadavateli k odsouhlasení v přiměřené době před zahájením prací.

  - zhotovitel je povinen plně dodržovat BOZP, PO a režim podmínek dopravního omezení na veřejných komunikací využívaný staveništní dopravou. Před  zahájením prací, při předání a převzetí staveniště předá zadavateli seznam  všech proškolených osob, které se budou podílet na realizaci zakázky.

  - zhotovitel na vlastní náklady bude likvidovat odpady vzniklé při realizaci zakázky  podle §12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a zákonech    souvisejících.

  - zhotovitel provede na svůj náklad geodetické zaměření staveb potvrzené příslušným katastrálním úřadem a předá objednateli při předání díla.

  - při předání díla zhotovitel předá zadavateli úplnou dokladovou část skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení včetně všech protokolů, zkoušek, revizí apod. Zhotovitel na případné vyžádání poskytne při kolaudačním řízení zadavateli odbornou pomoc.

  - Zhotovitel bude písemně evidovat odvozy a návozy zeminy, které budou sloužit jako podklad pro dílčí fakturace- soupis provedených prací. Evidence bude zpracovaná dle pokynu a požadavku objednatele před zahájení díla.

  - Zhotovitel bude respektovat omezení dopravy, které bude určeno ve stavebním povolení a dle pokynů objednatele

  - Zhotovitel při dodávce a uložení zeminy bude postupovat dle příslušných ČSN, tj. hutnění vrstev, zkoušky apod..

  - Úpravy povrchů betonových konstrukcí budou provedeny jako pohledové, tj. budou opatřené pouze malbou , nebo dispersním nátěrem dle požadavků objednatele.

Zhotovitel použije pro dosažení pohledového betonu odpovídající kvalitu  bednění( systémové bednění a prvky ) . Před zahájením prací předloží zhotovitel k odsouhlasení objednateli kladečské plány bednění ( návaznost spar apod.)

Kritéria požadavků povrchů pohledových betonů:

-Hladká a uzavřená jednotná betonová plocha

-nepřípustnost barevných skvrn ( např. skvrny od výztuže, bednění apod.)

-pórovitost: max. 1440 mm2 ( plocha pórů v mezích 1-15mm na zkušební ploše

400 x 400 mm)

-skoky povrchů mezi jednotlivými stěnovými bednícími dílci je max. 3 mm

-skoky povrchů mezi jednotlivými stropními bednícími prvky (překližka) je

max. 2 mm.

-rovinatost bude dodržena dle ČSN P ENV 13670-1 a ČSN 731201

-výškový odskok mezi dvěmi sousedními úseky betonáží bude max 10 mm

-hrany rohů všech konstrukcí budou sraženy vložením  trojhraných PVC lišt do

bednění .