## výkaz výměr
č. pol. | Kód položky | Zkrácený popis | M.j. | Množství | J.C. | Celkem | Poznámka
akce: Rekonstrukce plynové kotelny
Pilská 5 / 9
Praha 14 - Hostavice
investor: Městská část Praha 14
V Ý K A Z V Ý M Ě R
projektant.: Ing. Vít Hujer
Pobřežní 28, Praha 8
vypracoval: R. Polišenský
Nad Šárkou 16, PRAHA 6
datum : květen 2018
CELKOVÁ REKAPITULACE
1. |  | Práce H S V |  |  |  | #VALUE!
2. |  | Práce P S V |  |  |  | #VALUE!
3. |  | Bourací práce |  |  |  | #VALUE!
4. |  | Řemesla |  |  |  | #VALUE!
|  | Celkem |  |  |  | #VALUE!
5. |  | Zařízení staveniště | % | 0 |  | #VALUE!
6. |  | Kompletační činnost | % | 0 |  | #VALUE!
7. |  | Inženýrská činnost | % | 0 |  | #VALUE!
|  | Celkem |  |  |  | #VALUE!
8. |  | D P H - dle platné sazby | % | 21,0 |  | #VALUE!
|  | Předběžná cena celkem |  |  |  | #VALUE!
1. |  | Práce H S V
1. |  | KONSTRUKCE SVISLÉ |  |  |  | #VALUE!
2. |  | ÚPRAVY POVRCHŮ |  |  |  | #VALUE!
3. |  | DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE |  |  |  | #VALUE!
4. |  | PŘESUN HMOT |  |  |  | #VALUE!
|  | CELKEM |  |  |  | #VALUE!
1. |  | KONSTRUKCE SVISLÉ
1. |  | Přizdívka ostění příčky v tl. 15 cm při osazení ocelové zárubně, 2*0,3*2,2 | m2 | 1,4 |  | #VALUE!
2. |  | Dozdívka stávajícího vzduchovodu cihlami v tl. 15 cm - stanoveno odhadem | m2 | 3,0 |  | #VALUE!
3. |  | Zazdívka otvorů ve zdivu cihlami pálenýmí tl. Do 15 cm vel. Do 0,0225 m2 | ks | 4,0 |  | #VALUE!
4. |  | Krycí desky z betonu s přesahem v tl. Do 10 cm vč. Bednění s potěrem - vzduchovodu | m2 | 1,0 |  | #VALUE!
|  | celkem |  |  |  | #VALUE!
2. |  | ÚPRAVY POVRCHŮ
1. |  | Oprava stávajících omítek stropů v kotelně do 20 % plochy | m2 | 21,7 |  | #VALUE!
2. |  | Oprava stávajících omítek stěn v kotelně do 30 % plochy - nad obkladem | m2 | 30,0 |  | #VALUE!
3. |  | Oprava malých ploch vnitřních štukových omítek po osazení dveří a zazdívce do 1,0 m2 | ks | 5,0 |  | #VALUE!
|  | Osazení ocelových zárubní pro nové protipožární dveře jednokřídlové dodatečně | ks | 1,0 |  | #VALUE!
4. |  | Drobné opravy stávajících omítek stěn po provedení nových rozvodů elektro | m2 | 5,0 |  | #VALUE!
|  | celkem |  |  |  | #VALUE!
3. |  | DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE
1. |  | Vyčištění budov po dokončení prací v podlaží do 4 m, 2,0 + 26,8 + 21,7 + 10,0*1,4 | m2 | 64,5 |  | #VALUE!
2. |  | Lešení lehké pracovní o výšce podlahy do v. 1,2 m pro opravy | m2 | 21,7 |  | #VALUE!
3. |  | Osazení kontrolních dvířek u ventilátoru | ks | 1,0 |  | #VALUE!
4. |  | Dodávka kontrolních dvířek ocelových vč. Rámu, vel. 400 x400 mm | ks | 1,0 |  | #VALUE!
5. |  | Osazení nového poklopu litinového vč. Rámu na stávající jímku v kotelně | ks | 1,0 |  | #VALUE!
6. |  | Dodávka litinového pochozího poklopu vč. rámu vel. 730 x 760 mm, do poklopu vyvrtat otvor pro odvod vody | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
7. |  | Osazování drobných ocelových výrobků do zdiva se zalitím - dle potřeby, např. hasící přístroj, rozvodnice | ks | 10,0 |  | #VALUE!
8. |  | Montáž a dodávka plechové konstrukce pro uchycení ventilátoru dle projektu | ks | 1,0 |  | #VALUE!
9. |  | Dtto, ale ocelových mřížek vel 300x150 mm | ks | 3,0 |  | #VALUE!
10. |  | Dtto, ale protidešťových žaluzií vel. 800x500 mm na stávající potrubí a kanál dle projektu | ks | 2,0 |  | #VALUE!
11. |  | Drobné pomocné a dokončující práce | hod | 15,0 |  | #VALUE!
|  | celkem |  |  |  | #VALUE!
4. |  | PŘESUN HMOT
1. |  | Přesun hmot - ztížený ruční z pol. 1 - 3 | % | 0 |  | #VALUE!
2. |  | Práce P S V
1. |  | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ |  |  |  | #VALUE!
2. |  | KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY |  |  |  | #VALUE!
3. |  | PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ |  |  |  | #VALUE!
4. |  | NÁTĚRY |  |  |  | #VALUE!
5. |  | MALBY |  |  |  | #VALUE!
|  | celkem |  |  |  | #VALUE!
1. |  | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ
1. |  | Montáž dveří protipožárních do ocelové zárubně | ks | 1,0 |  | #VALUE!
2. |  | Dodávka nových protipožárních dveří dřevěných atypických s atestem EW 30 DP, vel. 115 x 200 cm vč. Ocelové zárubně, kování a povrchové úpravy | ks | 1 |  | 0
#VALUE!
3. |  | Přesun hmot | % | 0 |  | #VALUE!
|  | celkem |  |  |  | #VALUE!
2. |  | KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY
1. |  | Oprava a doplnění stávajících dlažeb - upřesní se dle potřeby - možné poškození do 10 % z plochy vč. Přespárování | m2 | 21,7 |  | #VALUE!
2. |  | Oprava a doplnění stávajících obkladů - upřesní se dle potřeby - možné poškození do 10 % z plochy vč. Přespárování | m2 | 36 |  | 0
#VALUE!
3. |  | Přesun hmot | % | 0 |  | #VALUE!
|  | celkem |  |  |  | #VALUE!
3- |  | PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
1. |  | Montáž a dodávka nového hasícího přístroje sněhového PHP dle požární zprávy | ks | 1,0 |  | #VALUE!
2. |  | Montáž a dodávka výstražných a bezpečnostních tabulek dle požární zprávy | ks | 10,0 |  | #VALUE!
3. |  | Utěsnění prostupů kabelů Promastop - RI | ks | 1,0 |  | #VALUE!
4. |  | Utěsnění trubních prostupů Promasel | ks | 2,0 |  | #VALUE!
#VALUE!
5. |  | Přesun hmot | % | 0 |  | #VALUE!
|  | celkem |  |  |  | #VALUE!
4. |  | NÁTĚRY
1. |  | Nátěr ocelových doplňkových konstrukcí syntetický 2x základní - zárubeň a kotvy | m2 | 3,0 |  | #VALUE!
2. |  | Dtto, ale vrchní 2x s 1x email | m2 | 3 |  | 0
#VALUE!
3. |  | Přesun hmot | % | 0 |  | #VALUE!
|  | celkem |  |  |  | #VALUE!
5. |  | MALBY
1. |  | Malby stěn a stropů po opravě omítek Primalex, 21,7 + 30,0 + 10,0 | m2 | 61,7 |  | #VALUE!
#VALUE!
2. |  | Přesun hmot | % | 0 |  | #VALUE!
|  | celkem |  |  |  | #VALUE!
3. |  | BOURACÍ PRÁCE
1. |  | Otlučení vnitřních omítek stěn pro opravy do 30 % plochy | m2 | 30,0 |  | #VALUE! |  | 0.028 | #VALUE!
2. |  | Dtto, ale stropů do 20 % | m2 | 21,7 |  | #VALUE! |  | 0.015 | #VALUE!
3. |  | Opatrné odstranění vadných keramických obkladů a dlažeb dle potřeby do 10 % | m2 | 6,0 |  | #VALUE! |  | 0.015 | #VALUE!
4. |  | Demontáž stávajících rozvodů elektro | kpl | 1,0 |  | #VALUE! |  | 0.25 | #VALUE!
5. |  | Vysekání kapes v betonu pro kotvení poklopů, žaluzií a mřížek | ks | 40,0 |  | #VALUE! |  | 0.013 | #VALUE!
6. |  | Vybourání otvorů pro potrubí a kabely ve zdivu | ks | 3,0 |  | #VALUE! |  | 0.015 | #VALUE!
7. |  | Vybourání otvoru ve vzduchovém kanálu pro osazení a úpravu ventilátoru | m2 | 2,5 |  | #VALUE! |  | 0.066 | #VALUE!
8. |  | Přerušení různých ocelových profilů do 400 mm2 | ks | 20,0 |  | #VALUE! |  | 0 | #VALUE!
9. |  | Přisekání ostění pro nové osazení ocelové zárubně | m2 | 1,5 |  | #VALUE! |  | 0.025 | #VALUE!
10. |  | Vybourání stávajících zárubní vč. Vysazení dveří jednokřídlových | ks | 1,0 |  | #VALUE! |  | 0.055 | #VALUE!
11. |  | Demontáž stávajících ocelových konstrukcí do 50 kg - trubková zábradlí dle potřeby | kg | 30,0 |  | #VALUE! |  | 0.001 | #VALUE!
12. |  | Vybourání kotevních želez z betonu | ks | 10,0 |  | #VALUE! |  | 0.009 | #VALUE!
13. |  | Drobné pomocné bourací práce neměřitelné | m2 | 21,7 |  | #VALUE! |  | 0.006 | #VALUE!
14. |  | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m a svisle ručně do 9 m | t | 2,6 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
15. |  | Příplatek za zvětšenou vodorovnou dopravu za každých dalších 10 m vč. Naložení, 2 x 2,6 | t | 5,2 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
16. |  | Odvoz suti na skládku s naložením suti a se složením do 1 km | t | 2,6 |  | #VALUE!
17. |  | Příplatek za každý další 1 km, 29 x 2,6 | t | 75,4 |  | #VALUE!
18. |  | Poplatek za uložení suti na skládce - směsné | t | 2,6 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  | celkem |  |  |  | #VALUE!
4. |  | ŘEMESLA
1. |  | Ústřední výtápění | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
2. |  | Silnoproud | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
3. |  | Vzduchotechnika | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
4. |  | MaR | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
|  | celkem |  |  |  | #VALUE!

## ÚT
VÝKAZ VÝMĚR
Hostavice - Pilská 5 - plynová kotelna
VYTÁPĚNÍ - dodávka materiálu | množství | jednotka | jednotková cena | celkem
Kotel plynový stacionární kondenzační o výkonu 16-80 kW (50/30°C) | 2 | ks | 0 | 0
rozměry: 660*680*1459, hmotnost 238 kg
Třída NOx 6 (max. 56 mg/kWh)
včetně příslušenství pro MaR | 1 | ks | 0 | 0
Neutralizační zařízení | 2 | ks | 0 | 0
Spalinová trubka plastová DN 180 | 30 | m | 0 | 0
Zásobníkový ohřívač TUV 160 l | 1 | ks | 0 | 0
Hydraulická výhybka DN 80 | 1 | ks | 0 | 0
Rozdělovač a sběrač z CU DN 80, 5 hrdel, l=1200 | 2 | ks | 0 | 0
Elektromagnetická úpravna vody v nerez provedení DN 25 | 1 | ks | 0 | 0
Expanzní nádoba s membránou 140 l | 1 | ks | 0 | 0
Expanzní nádoba s membránou 30 l | 2 | ks | 0 | 0
Oběhové čerpadlo elektronicky regulované DN 50, 4000 l/h. | 1 | ks | 0 | 0
p=60 kPa
Oběhové čerpadlo DN 50, 2500 l/hod., p=30 kPa | 2 | ks | 0 | 0
Oběhové čerpadlo DN 25, 900 l/hod. p=30 kPa | 1 | ks | 0 | 0
Plovákové kalové čerpadlo | 1 | ks | 0 | 0
Teploměr - rozsah 10°-100°C s jímkou | 2 | ks | 0 | 0
Tlakoměr - rozsah 0-6 bar | 1 | ks | 0 | 0
Třícestný směšovací ventil včetně servopohonu DN 50 | 1 | ks | 0 | 0
Uzavírací ventil kulový DN 65 | 8 | ks | 0 | 0
Uzavírací ventil kulový DN 50 | 7 | ks | 0 | 0
Uzavírací ventil kulový DN 40 | 2 | ks | 0 | 0
Uzavírací ventil kulový DN 32 | 2 | ks | 0 | 0
Uzavírací ventil kulový DN 25 | 11 | ks | 0 | 0
Uzavírací ventil kulový DN 20 | 2 | ks | 0 | 0
Zpětný ventil DN 65 | 1 | ks | 0 | 0
Zpětný ventil DN 50 | 2 | ks | 0 | 0
Zpětný ventil DN 25 | 1 | ks | 0 | 0
Zpětný ventil DN 20 | 1 | ks | 0 | 0
Filtr s výměnnou vložkou DN 50 | 2 | ks | 0 | 0
Regulační ventil ruční DN 40 | 1 | ks | 0 | 0
Regulační ventil ruční DN 25 | 2 | ks | 0 | 0
Regulační ventil ruční DN 20 | 1 | ks | 0 | 0
Pružná vložka do potrubí DN 65 | 2 | ks | 0 | 0
Automatický odvzdušňovač | 2 | ks | 0 | 0
Vypouštěcí kohout DN 20 | 8 | ks | 0 | 0
Potrubí Cu DN 64/2 | 12 | m | 0 | 0
Potrubí Cu DN 54/2 | 14 | m | 0 | 0
Potrubí Cu DN 42/1.5 | 6 | m | 0 | 0
Potrubí Cu DN 28/1 | 16 | m | 0 | 0
Potrubí Cu DN 22/1 | 18 | m | 0 | 0
Potrubí ocelové bezešvé DN 50 | 12 | m | 0 | 0
Potrubí ocelové bezešvé DN 32 | 10 | m | 0 | 0
Potrubí PE DN 25 | 20 | m | 0 | 0
Tepelná izolace potrubí DN 25-65 | 66 | m | 0 | 0
dodávky celkem |  |  |  | 0
Topná a tlaková zkouška | 20 | hod | 0 | 0
Demontáž stávajícího zařízení | 1 | kpl | 0 | 0
Montáž nového zařízení | 20 | % | 0 | 0
Ústřední výtápění celkem |  |  |  | 0

## Silno
název akce: Kotelna
objekt: Hostavice
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 | 0
2 | doprava dodávek |  | 3.6 | 0 | 0
3 | přesun dodávek |  | 1 | 0 | 0
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 | 0
5 | prořez |  | 5 | 0 | 0
6 | materiál podružný |  | 3 | 0 | 0
7 | elektromontáže |  |  | 0 | 0
8 | PPV pro elektromontáže |  | 6 | 0 | 0
9 | dodávky celkem |  |  | 0 | 0
10 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 | 0
11 | ostatní náklady |  |  | 0 | 0
12 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0
13 | zařízení staveniště |  | 3.25 | 0 | 0
14 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  | 0 | 0
15 | kompletační činnost |  |  | 0 | 0
16 | revize |  |  | 0 | 0
17 | investorská činnost |  |  | 0 | 0
18 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0 | 0
19 | autorský dozor |  |  | 0 | 0
20 | NÁKLADY hl.I celkem |  |  | 0 | 0
21 | CENA bez DPH (Kč) |  |  | 0 | 0
název akce: Kotelna
objekt: Hostavice, Pilská 5/9
Soupis položek
p.č. | popis položky |  | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Dodávky zařízení
1 | rozvaděč RK dle specifikace |  | ks | 1 | 0 | 0
| součet |  |  |  |  | 0
Materiál elektromontážní
2 | vodič CY 4 /H07V-U/ |  | m | 15 | 0 | 0
3 | kabel CYKY 2x1,5 |  | m | 3 | 0 | 0
4 | kabel CYKY 3x1,5 |  | m | 35 | 0 | 0
5 | kabel CYKY 4x1,5 |  | m | 5 | 0 | 0
6 | kabel CYKY 3x2,5 |  | m | 10 | 0 | 0
7 | kabel CYKY 5x2,5 |  | m | 5 | 0 | 0
8 | kabel CYKY 5x4 |  | m | 25 | 0 | 0
9 | lišta vkládací LHD 20x20 |  | m | 40 | 0 | 0
10 | lišta vkládací LHD 40x20 |  | m | 10 | 0 | 0
11 | krabice D9025/CR IP54 88x88x53mm 4xESt13,5 5x2,5Cu |  | ks | 2 | 0 | 0
12 | spínač 10A/250Vstř 3553-01929 Praktik IP44 řaz.1 |  | ks | 1 | 0 | 0
13 | zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2929/IP44(plast) |  | ks | 1 | 0 | 0
14 | zásuvka vestavná 5pól/16A/400V/IP44 IE 1653 |  | ks | 1 | 0 | 0
15 | svítidlo záři VIPET-I-PS-WR/2x36W/IP66/nekompenz |  | ks | 2 | 0 | 0
16 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W |  | ks | 4 | 0 | 0
17 | startér zářivkový |  | ks | 4 | 0 | 0
| součet |  |  |  |  | 0
Elektromontáže
18 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 |  | m | 15 | 0 | 0
19 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 |  | m | 3 | 0 | 0
20 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 |  | m | 35 | 0 | 0
21 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 |  | m | 5 | 0 | 0
22 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 |  | m | 10 | 0 | 0
23 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 |  | m | 5 | 0 | 0
24 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 |  | m | 25 | 0 | 0
25 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 |  | ks | 36 | 0 | 0
26 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 |  | ks | 10 | 0 | 0
27 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm |  | m | 40 | 0 | 0
28 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm |  | m | 10 | 0 | 0
29 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 |  | ks | 2 | 0 | 0
30 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 |  | ks | 1 | 0 | 0
31 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z |  | ks | 1 | 0 | 0
32 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A |  | ks | 1 | 0 | 0
33 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje |  | ks | 2 | 0 | 0
34 | skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg |  | ks | 1 | 0 | 0
| součet |  |  |  |  | 0
Ostatní náklady
35 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m |  | ks | 1 | 0 | 0
36 | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 30x30x30mm |  | ks | 20 | 0 | 0
37 | omítka hladká/stěna/rýha šířka do 0,15m/vč.maltyMV |  | m2 | 0.6 | 0 | 0
38 | poplatek za recyklaci svítidla |  | ks | 2 | 0 | 0
39 | poplatek za recyklaci světelného zdroje |  | ks | 4 | 0 | 0
| součet |  |  |  |  | 0
Specvifikace RK
1 | Rozvodnice NA omítku, bez dveří, bez zad.stěny | BC-A-3/39-A | ks | 1 | 0 | 934
2 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | ks | 1 | 0 | 107
3 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. | Z-SCH230/1/25-20 | ks | 2 | 0 | 994
4 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A | IS-25/3 | ks | 1 | 0 | 583
5 | Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ AC, char B, 2-pólový, In=10A, Idn=0,03A, Ir=250A, Icn=6kA | FRBm6-B10/2/003 | ks | 4 | 0 | 7684
6 | Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ AC, char B, 2-pólový, In=16A, Idn=0,03A, Ir=250A, Icn=6kA | FRBm6-B16/2/003 | ks | 2 | 0 | 3684
7 | Proudový chránič 4 pól, In=25A, Idn=0.03A | FI-25/4/003 | ks | 1 | 0 | 3940
8 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, Icn=6kA | FAZ6-B10/1 | ks | 2 | 0 | 346
9 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=6A, Icn=6kA | FAZ6-B6/1 | ks | 2 | 0 | 366
| součet |  |  |  |  | 18638

## VZT
VZDUCHOTECHNIKA
| množství | jednotka | jednotková cena | celkem
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 125 | 1 | ks | 0 | 0
360 m3/hod.
+ regulátor otáček | 1 | ks | 0 | 0
Plech ocelový pozink. 800*600 pro upevnění ventilátoru | 2 | ks | 0 | 0
Mřížka 300*150 pro připojení na zeď | 3 | ks | 0 | 0
Protidešťová žaluzie 800*500 pro připojení na zeď | 2 | ks | 0 | 0
Nátěr stávajícího potrubí pro odvod vzduchu | 14 | m2 | 0 | 0
Demontáž stávajícího zařízení:
Demontáž mřížek 300*150 | 3 | ks | 0 | 0
Demontáž protidešťových žaluzií 800*500 | 2 | ks | 0 | 0
Montáž nového zařízení vzduchotechniky | 1 | kpl | 0 | 0
Zkušební provoz ventilátoru | 1 | hod | 0 | 0
VZT celkem |  |  |  | 0

## MaR
ODHAD NÁKLADŮ MaR |  | HOSTAVICE
MATERIÁL
| ks | cena/ks dodávka | celkem
PVA 82.3/24, s rámečkem | 1 | 0 | 0
snímač koncentrace | 1 | 0 | 0
čidlo zaplavení | 1 | 0 | 0
kapilárový termostat | 2 | 0 | 0
prostorový termostat | 1 | 0 | 0
regulátor tlaku | 1 | 0 | 0
havarijní tlačítko ve skříňce | 1 | 0 | 0
havarijní ventil DN50, 230V | 1 | 0 | 0
houkačka SLEM NB | 1 | 0 | 0
skříňka BA | 1 | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM |  |  | 0
kabeláž |  |  | 0
Montáž periferií, ukončení kabelů |  |  | 0
Revize |  |  | 0
SLUŽBY |  |  | 0
REKAPITULACE
Materiál |  |  | 0
Služby |  |  | 0
CELKEM |  |  | 0
V ceně není dodávka přístrojů
MaR, které jsou v dodávce
kotlů, včetně kotlové kabeláže a
jejich zapojení