Výkaz výměr  k veřejné zakázce malého rozsahu na služby

„Výměna podlahové krytiny  v ZŠ Vybíralova“

|  | Zkrácený popis | m.j. | výměra | cena /m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odstranění stávající krytiny včetně likvidace | m2 | 250,5 |  |  |
| 2. | oprava podlahy – vyrovnání stěrkou | m2 | 250,5 |  |  |
| 3. | pokládka nového zátěžového PVC, barva bude konzultována se zadavatelem | m2 | 250,2 |  |  |
| 4. | soklové lišty | m | 136 |  |  |
| 5. | vyklizení nábytku včetně jeho nastěhování | x | 4 |  |  |
| 6. | hrubý úklid | x | 1 |  |  |
| 7. | doprava a dodání materiálu včetně dalších nezbytných prací nutných k dokončení zakázky |  | 1 |  |  |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  |  |
|  | sazba DPH … % |  |  |  |  |
|  | Celkem včetně DPH |  |  |  |  |

Konkrétní místnosti budou zadány zadavatelem, bude pověřen pracovník zodpovědný za koordinaci prací ze strany zadavatele.

V …………………..dne ……………………………

…………………………………………………………………………

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče