## Projekt IROP_ZŠ Praha 9-Kyje
Přírodovědná laboratoř , ( interaktivní tabule , hlasovací zařízení , Pc sestava, mikroskopy , měřící přístroje )
Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16 Šimanovská 16 198 00 Praha 9 – Kyje IČO: 70885168
| Cena vybavení do jazykové laboratoře bez DPH | 0
| DPH 21% | 0
| Cena vybavení do jazykové laboratoře vč. DPH | 0
Číslo | Položka | Počet kusů | Cena MJ/ bez DPH | Cena celkem bez DPH
3. | Měřící sada
| bezdrátové rozhraní pro výuku fyziky! Se softwarem a rozhraním bude Vaše fyzikální laboratoř vybavena zdrojem a generátorem funkcí, vysokorychlostním sběrem dat, osciloskopem a FFT zobrazením, časovači a mnohým dalším. •Vzorkovací frequence 1 MHz •Osciloskop a FFT zobrazení •2 vysokorychlostní analogové vstupy •2 digitální vstupy pro fotobrány a další časovače •2 vstupy pro PASPORT čidla •Generátor funkcí s vestavěnými čidly napětí a proudu •Použitelné s jinými PASSPORT rozhraními •Připojení k počítači přes USB2 •Bezdrátové připojení | 1 | 0 | 0
4. | Software
| ahrnuje více než 60 připravených aktivit. Software určený pro základní školy, software je navržen tak, aby přímo podporoval proces poznávání. Jednoduché spojení technologii s výukou. Software v české jazyce, • Zobrazujte a zaznamenávejte data v reálném čase • Zakreslete Váš odhad přímo do měřeného grafu • Prezentujte data ve vhodné formě. Grafy, měřidla, tabulky, … • Analyzujte stiskem jediného tlačítka • Vytvořte elektronický laboratorní protokol obsahující odpovědi studentů | 1 | 0 | 0
6. | Přenosný PC - notebook
| Specifikace: Velikost: 15.6" Rozlišení: min. LED, 1920x1080 antireflexní Paměť: RAM 8 GB DDR4 Procesor: průměrná hodnota CPU Mark min. 6143, dle https://www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php, min 2 Cores, min 4 Threds, Typical TDP 15W Grafika: Integrovaná v CPU HDD: SSD 256 GB WiFi: 802.11 ac Bluetooth: verze 4.1 USB 3.0: min. 1x USB-C: min 1x Optická mechanika: DVD Čtečka paměťových karet Webkamera Výstup na ext. monitor: HDMI Operační system: Operační systém 64bit. s garantovanou podporou výrobce nejméně 10 let, aktualizace zdarma, možnost začlenění do sytému řízení sítě Microsoft Active Directory, plná kompatibilita s MS Office 365. | 10 | 0 | 0
7. | Vizualisér
| Full HD rozlišení , 240 x celkový zoom , ( min . 16 x otpický a 15 x digitální )frekvence 30 snímků za sekundu ,minimální snímaný formát A4 , interní paměť na 240 obrázků , ext. Paměť SDHC 32 GB,USB Flash drive 64 GB,vestavěný mikrofon , mini USB,USB port , VGA , HDMI,RS-232 , přisvětlovací LED lampy , prosvětlovací podložka , automatické ostření , funkce obraz v obraze | 1 | 0 | 0
8. | Hlasovací zařízení 25+1
| Hlasovací zařízení pro 25 posluchačů + 1 učitel , všechny stanice mají LCD displej, kufřík pro přenos z učebny do učebny,český software pro tvorbu prezentace a ovládací, přijímač staniček propojitelný do PC , možnost přiřazení až 250 staniček ,možnost přidání hlasování do Powerpointu, tlačítka na staničkách posluchačů 1-10 (0)/A-J, váha do 50 Grmaů , dosah až 50 metrů , 15 tlačítek na staničce minimum , na displeji je informace o nabití baterie , vyhodnocování hlasování s možností vytištění , | 1 | 0 | 0
9. | Osobní počítač učitelský
| Učitelská sestava (1x PC): case MicroTower s min. 300W zdrojem, výkon CPU min. 7000 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměť min 8GB DDR3 pevný disk s kapacitou min 500Gb, DVD-RW mechanika, 1 Gbit síťová karta, dva nezávislé video výstupy, nativní rozlišení podporující nezávisle na sobě dva monitory, HD Audio kompatibilní s oddělenými porty Mic a Line sériový port RS-232, klávesnice a myš stejného výrobce jako výrobce PC operační systém s podporu AD (domény), kompatibilní se stávajícím OS školy (Win), včetně 2 ks stejných monitorů shodných s výrobcem PC: viditelná uhlopříčka min. 23.5", LED (popř 21,5“) podsvícení, formát 16:9, rozlišení nativní 1920x1080, kontrastní poměr min 1000:1,,2x video vstupy dle PC, odezva min 5ms, záruka v místě zařízení 3 roky | 1 | 0 | 0
10. | Triptychová tabule v rozměru 2000 x 1200 s projekčním povrchem
| Triptychová tabule v rozměru 2000 x 1200 mm s křídly 1000 x 1200 mm; celkový rozměr 4000 x 1200 mm , tvrdý, otěruvzdorný povrch na popis křídou - zelený, odolný proti poškrábání a kyselinám, vypalovaný při teplotě 810°C. Rozměr 100x120 cm, střední část tabule s bílým matným povrchem , křídla v barvě zelené prom popis křídou , popisovatelný za sucha smazatelný , celá tabule magnetická , orámování tabule v hliníkovém provedení , speciální konstrukce pro uchycení projektoru ( projektor nebude uchycen přímo do konstrukce tabule ) , pylonový pojezd , hliníkový , výška pylonu minimálně 2900 mm . | 1 | 0 | 0
| Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností , technologie DLP. Minimální světelný tok 3300 Ansi lumen , nativní rozlišení minimálně WXGA , kontrast projektoru minimálně 10 000:1 , životnost výbojky minimálně 10 000 hodin , vstupy minimálně vstupy 2 x HDMI , 2 x video , 2 x USB , záruka projektoru 5 let , ovládání prstem s 10 dotyky současně , včetně software pro tvorbu učiva s neomezenou licencí v českém jazyce , projektor bude připevněn pevně k tabuli na speciálním rámu , ozvučení minimálně 20W vestavěné v projektoru . Držák projektoru součástí dodávky . | 1 | 0 | 0
| Cena vybavení do přírodovědné laboratoře bez DPH | 0
| DPH 21% | 0
| Cena vybavení do přírodovědné laboratoře vč. DPH | 0
Pozn. | Součástí položkového rozpočtu bude i vzorník dekorů korpusů a dvířek a RAL barev kovových konstrukcí nábytku