## tabulka TZ
Příloha č. 5
Tabulka objektů tepelných zařízení (TZ) , 198 00 Praha 9
č. | objekt | označení TZ | ks TZ | typ / označení |  | výkon v kW
Předávací stanice
1. | Plk. Vlčka 695 | 60 | 1 | kompaktní PS Cetetherm | 1x deskový výměník ÚT | 280
[5 empty] | 1x deskový výměník TUV | 150
2. | Plk. Vlčka 685 | 80 | 1 | kompaktní PS Cetetherm | 1x deskový výměník ÚT | 280
[5 empty] | 1x deskový výměník TUV | 150
3. | Gen. Janouška 902 | 902 | 1 | kompaktní PS Cetetherm | 1x deskový výměník ÚT | 280
[5 empty] | 1x deskový výměník TUV | 150
4. | Bobkova 738 | B2 (ČEMO I) | 1 | kompaktní PS Cetetherm | 1x deskový výměník ÚT | 280
[5 empty] | 1x deskový výměník TUV | 150
5. | Maňákova 743 | B6 (ČEMO II) | 1 | kompaktní PS Cetetherm | 2x deskový výměník ÚT | 280
[5 empty] | 1x deskový výměník TUV | 150
|  |  |  | kompaktní PS | 1x deskový výměník ÚT | 280
6. | Maňákova 751 |  | 1 | Cetetherm | 1xdeskový výměník TUV | 150
|  |  |  | Konpaktní PS | 1x deskový výmšník ÚT | 280
7. | Bryksova 757 |  | 1 | Cetetherm | 1x deskový výměník TUV | 150
Plynové kotelny
8. | Šimanovská 47 | plynový kotel | 2 | 1x Viadrus G 90 ND 15 |  | 120
|  |  |  | 1x Viadrus G 90 ND 15 |  | 120
9. | Sadská 530 | plynový kotel | 2 | 1xVaillant VU 466/4-5 |  | 46
|  |  |  | 1xVaillant VU 466/4-5 |  | 46
10. | Baštýřská 67 | plynový kotel | 3 | 1x Dacon Unical Nova |  | 24
|  |  |  | 1x Viadrus G27 |  | 42
|  |  |  | 1x Vaillant |  | 27
11. | Metujská 907 | plynový kotel | 2 | 1x Vaillant VU 466/7-H |  | 46
|  |  |  | 1x Vaillant VU 282/2-5R3 |  | 28
12. | Bryksova 1002 | plynová kotelna III. kategorie | 3 | 1x Hydrotherm HEM 120 |  | 120
|  |  |  | 1x Hydrotherm HEM 120 |  | 120
|  |  |  | 1x Vaillant VGH 220/5 XZU |  | 8
13. | Pilská 9 | plynový kotel | 1 | 1x Viadrus G100 |  | 105
14. | Tálínská 1312 | plynový kotel | 1 | 1x Vaillant VGH 160/5 XZU R1 |  | 8
TZ celkem |  |  | 21 |  |  | 3750

## identifikace TZ
Příloha č. 5 Dokumentace zadávacího řízení
Tabulka umístění tepelných zařízení (TZ) v objektech v Praze 14, 198 00 Praha 9
č. | tepelné zařízení | označení TZ | objekt |  | situování v objektu | pozemek
|  |  | ulice | č.p. / č.o. |  | parc. č. | k.ú. | obec | LV
1. | předávací stanice tepla a TUV | 60 | Nám. Plk. Vlčka | 695/8 | 1. PP | 221/605 | Černý Most | Praha | 116
2. | předávací stanice tepla a TUV | 80 | Nám. Plk. Vlčka | 685/11 | 1. PP | 221/596 | Černý Most | Praha | 116
3. | předávací stanice tepla a TUV | 902 | Gen. Janouška | 902/17 | 1. PP | 221/148 | Černý Most | Praha | 116
4. | předávací stanice tepla a TUV | B2 (ČEMO I) | Bobkova | 738/22 | 1. PP | 221/656 | Černý Most | Praha | 116
5. | předávací stanice tepla a TUV | B6 (ČEMO II) | Maňákova | 743/9 | 1. PP | 232/794 | Černý Most | Praha | 116
6. | předávací stanice tepla a TUV |  | Maňákova | 751/16 | 1.PP | 232/704 | Černý Most | Praha | 116
7. | předávací stanice tepla a TUV |  | Bryksova | 757/64 | 1.PP | 232/656 | Černý Most | Praha | 116
8. | lokální tepelný zdroj | plynový kotel | Šimanovská | 47 | 1.PP | 44/1 | Kyje | Praha | 1686
9. | lokální tepelný zdroj | plynový kotel | Sadská | 530/20 | 1. PP | 1072/77 | Hloubětín | Praha | 1178
10. | lokální tepelný zdroj | plynový kotel | Baštýřská | 67 | 1.NP | 696 | Hostavice | Praha | 571
11. | lokální tepelný zdroj | plynový kotel | Metujská | 907 | 2. NP | 1477 | Kyje | Praha | 1686
12. | lokální tepelný zdroj | plynová kotelna | Bryksova | 1002/20 | 1. NP | 232/146 | Černý Most | Praha | 116
13. | lokální tepelný zdroj | plynový kotel | Pilská | 9 | 1. PP | 1 | Hostavice | Praha | 571
14. | lokální tepelný zdroj | plynový kotel | Tálínská | 1312 | 1. NP | 946/2 | Kyje | Praha | 1686