Objednatel:	ZŠ Chvaletická

Chvaletická 918

198 00 Praha 14

Akce:    	STAVEBNÍ ÚPRAVY a  změna využití ŠKOLNICKÉHO BYTU NA KMENOVOU UČEBNU SE ZÁZEMÍM

ZŠ CHVALETICKÁ 4 čp. 918,  PRAHA 9 – K.Ú. HLOUBĚTÍN

Účel:		Dokumentace pro provedení stavby

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět

Praha, prosinec 2016

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1		Údaje o stavbě

a)   Název stavby:      	Stavební úpravy a změna využití školnického

bytu na kmenovou učebnu se zázemím

ZŠ Chvaletická, Chvaletická 4/čp. 918,

Praha 9 – k.ú. Hloubětín

b)   Místo stavby:		stavební objekt čp. 918 na parcele č. 2664/1

v Praze 9 – k.ú. Hloubětín

c)   Předmět dokumentace:	Dokumentace pro vydání stavebního povolení

A 1.2  Údaje o uživateli:   	ZŠ Chvaletická

Chvaletická 918

198 00 Praha 14

Vlastník objektu: Hl. m. Praha, svěřená správa nemovitostí MČ Praha 14,

bratří Venclíků 1073, Praha 9

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- R-Projekt 07 Praha s.r.o.

Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČ: 035 20 358

zastoupený Ing. Jiřím Padevětem,

tel: 261 305 100, e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz nebo rprojekt@rprojekt07.cz

b)	Hlavní projektant:

Ing. Jiří Padevět, autorizovaný architekt ČKA 03 319

- Projektanti jednotlivých částí dokumentace:

Stavební část a technika prostředí staveb:

Ing. Jiří Padevět, autorizovaný architekt ČKA 03 319,

Zodp.projektant: Jaroslav Krejčí

Statika:

Ing. Tomáš Roubal, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce,

ČKAIT 0003911

Požárně bezpečnostní řešení :

Miroslav Šneider, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb,

ČKAIT 0009418

Zdravotně technické instalace:

Milan Tichý, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika

ČKAIT 0008972

Silnoproudá  a slaboproudá elektrotechnika:

Jiří Flosman, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0009235

Spolupráce Miloslav Misterka

Vytápění:

Ing. Jindřich Matějka, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, ČKAIT 003319

A.2  Seznam vstupních podkladů

# -   zaměření stávajícího stavu Ing. Jiří Padevět – 11/2016

-    architektonická studie Ing. Jiří Padevět – 11-12/2016

-    studie osvětlení – Ing. Lubor Kopačka – 11/2016

-	požadavky objednavatele

-	konzultace s hlavními dotčenými orgány státní správy

A.3  Údaje o území

- rozsah řešeného území

Stavební úpravy budou  prováděny v objektu základní školy Praha 9, Chvaletická čp. 918  na parcele č. 2664/1 v k.ú. Hloubětín.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

# Dotčené území nepodléhá žádné ochraně území.

- údaje o odtokových poměrech

Údaje se k dané stavbě nezjišťují.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Stavba se nalézá v území VV -  veřejné vybavení - území sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu.

Stavba je v souladu s územním plánem hl. m. Prahy.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popř. s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Pro stavební úpravy nebudou uvedená rozhodnutí vydávána.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Změna školnického bytu na třídu je v souladu s obecnými  technickými požadavky na využívání  území.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů státní správy budou do projektové dokumentace zapracovány po jejich obdržení.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje žádné výjimky.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

Jiné související a podmiňující investice s danou stavbou nevznikají.

- seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Stavební úpravy budou  prováděny v objektu základní školy Praha 9, Chvaletická čp. 918  na parcele č. 2664/1 v k.ú. Hloubětín.s využitím vlastní zahrady pro krátkodobé skladování stavebního materiálu.

A.4  Údaje o stavbě

- jedná se o změnu dokončené stavby

spočívající ve stavebních úpravách, které umožní nové využití původního školnického bytu pro třídu. Výkaz výměr je rozdělen do 3 částí z důvodu čerpání dotací. V části 02 jsou neuznatelné náklady, které se týkají realizace stavebních úprav v šatně (předsíni). V části 03 jsou neuznatelné náklady, které se týkají nových požadavků ZŠ na vybavení učebny slaboproudými rozvody.

- účel užívání stavby

Objekt využíván  jako základní škola. Tato část objektu je využívána jako školnický byt.

- trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je trvalá.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba nepodléhá žádné ochraně staveb.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Dodržení technických požadavků na stavby:

Technické požadavky na stavby

§ 6  Připojení staveb na sítě technického vybavení

stavba splňuje požadavky (připojení na inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, plynovod, elektro-silnoproud, povrchové vody jsou likvidovány vsakem  na parcele)

§ 7 Oplocení pozemku

je stávající a splňuje body 1, 2, oplocení není umístěno v záplavovém území

§ 8 Základní požadavky

stavba je navržena tak, že splňuje základní požadavky bodu 1, 2 a 3.

§ 9 Mechanická odolnost a stabilita

stavba požadavky splňuje – viz. statický výpočet

§ 10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

požadavky stavba splňuje – stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a splňuje požadavky na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Stavba je navržena tak, že odolává škodlivému působení prostředí, zejména vlivu zemní vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, vlivům záření a otřesům.

§ 11 a § 12 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění

je zajištěno denní a umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami, větrání a vytápění v souladu s požadavky vyhlášky Hygienické požadavky dětí č. 410/2005 Sb v platném znění.

§ 13 Proslunění

Proslunění třídy je splněno a odpovídá normovým  hodnotám (viz zpracovaná studie osvětlení)

§ 14 Ochrana proti hluku a vibracím

je zajištěna stávajícími konstrukcemi (obvodový plášť, okna),  které vyhovují.

§ 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb

Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat zákon č. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zvláště § 3 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi a §§ 14, 15, 16. Při této stavbě není nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Všechny konstrukce musí být provedeny dle ČSN (a musí odpovídat ČSN). Odborné práce musí provádět odborná firma (nebo patřičně kvalifikovaní řemeslníci). Při nejasnostech a podezřeních musí být neprodleně přivolán statik.

Všechny podlahové krytiny musí mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,5 (vyhl. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

Před kolaudačním řízením budou provedeny všechny požadované revize.

§ 16 Úspora energie a tepelná ochrana

Obvodový plášť stavby je stávající, stavební úpravy nebudou do obvodového pláště zasahovat, kromě osazení nových střešních světlíků.

Požadavky na stavební konstrukce

§ 18 Zakládání staveb

Této stavby se netýká.

§ 19 Stěny a příčky

Navržené stěny a příčky splňují předepsané požadavky vyhlášky (body 1 a 2)

§ 20 Stropy

Do stávajících stropů se navrženými stavebními úpravami nezasahuje.

§ 21 Podlahy, povrchy stěn a stropů

splňují požadavky vyhlášky dle bodu 1-7

§ §22, 23  Schodiště a šikmé rampy

Pro vstup do navrhované třídy bude použito stávající předsazené schodiště.

§ 24 Komíny a kouřovody

Této stavby se netýká.

§ 25 Střecha

Této stavby se netýká.

§ 26 Výplně otvorů

jsou stávající.

§ 27  Zábradlí

Této stavby se netýká.

§28, 29, 30, 31

Této stavby se netýkají.

Požadavky na technická zařízení staveb

§ 32 Vodovodní přípojka a vnitřní vodovody

Vnitřní vodovody  jsou navrženy v souladu s platnými normami.

§ 33 Kanalizační přípojka a vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace jsou navrženy v souladu s platnými normami.

§ 34 Připojení stavby k distribuční síti, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací

je stávající, nebude do něho zasahováno.

§ 35 Plynovodní přípojka a odběrná plynová zařízení

Této stavby se netýká.

§ 36 Ochrana před bleskem

je stávající, je stávající, nebude do něho zasahováno.

§ 37 Vzduchotechnická zařízení

Jsou navržena v souladu s platnými vyhláškami a normami.

§ 38 Vytápění

Zdroj tepla je stávající, budou provedeny drobné úpravy.

Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb

§ 40 Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení

Bod 1a)  - požadavky na nejmenší sv. výšku jsou dodrženy

Bod 1d)  - požadavek na min. sv. v.  2 500 mm u šaten je splněn.

Bod 7 – nebudou odsazeny dveře kývavé nebo turniketové,

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů státní správy budou do projektové dokumentace zapracovány po jejich obdržení.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje žádné výjimky.

- Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek, a jejich velikosti, počet uživatelů apod.)

Třída pro 18 dětí

Plochy

Učebna: 		      				  46,40 m2

Zázemí – WC s předsíňkami, šatna, kabinet:	  22,15 m2

Celková užitná plocha:				  68,55 m2

- Základní bilance stavby

zůstávají beze změny.

- Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

06/2017 -09/2017

Stavba proběhne v jedné etapě.

- Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady 1,5 mil. Kč.

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba pro svůj malý rozsah není dělena na objekty a zařízení. Rozdělen je pouze výkaz výměr z důvodu účtování nákladů z dotace a mimo dotaci.

V Praze, prosinec 2016, listopad 2017

Vypracoval: Ing. Jiří Padevět