## Kryci list
Výkaz výměr pro ocenění
Zakázka
Číslo zakázky | 137 11 12
Zakázka | Rekonstrukce VZT kuchyně v 1.NP a zázemí v 1.PP ZŠ Chvaletická
Klasifikace
Fáze |  | CZK
Komentář
Verze
Popis
Komentář
Firmy
Typ Firmy
Zpracovatel
HESLO KE ZMĚNĚ JEDNOTKOVÉ CENY : | 789456
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.
V případě, že má zhotovitel pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny.
Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytují specifické názvy nebo výrobky, povoluje zadavatel jejich nahrazení kvalitativně a technicky ekvivalentními (obdobnými) technologiemi nebo výrobky

## Rekapitulace
Zakázka:
_ | Rekonstrukce VZT kuchyně v 1.NP a zázemí v 1.PP ZŠ Chvaletická
21 | Popis | Cena | DPH | Cena s DPH
#N/A
SO_01: Stavební objekt 01
003: Svislé konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot
711: Izolace proti vodě a vlhkosti
713: Izolace tepelné
763: Konstrukce montované
766: Konstrukce truhlářské
767: Konstrukce zámečnické
771: Podlahy z dlaždic
781: Obklady keramické
784: Malby
TZ1: Stavební instalace
| F.1.4.A_ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | 0 | 0 | 0
| F.1.4.C_VZDUCHOTECHNIKA | 0 | 0 | 0
| F.1.4.D.01 _Elektroinstalace-silnoproud | 0 | 0 | 0
| F.1.4.D.02 _Elektroinstalace-regulace a měření | 0 | 0 | 0
| F.1.4.E_ZDRAVOTECHNIKA | 0 | 0 | 0
| F.1.4.H_SLABOPROUD | 0 | 0 | 0
| F.1.4.L_GASTRO | 0 | 0 | 0
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| rozpočtová reserva 5% | 0
| Celkem včetně rozpočtové reservy (bez DPH) | 0
| DPH | 0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Zakazka
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
[9 empty] | SO_01: Stavební objekt 01 | [5 empty] | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 342272323 |  | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 18.0213 | 0 | 18.0213 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | dozdívky |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 0,6*2*2+0,85*3,27 |  | 5.1795 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | dozdívky |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 0,65*2,1+1,61*2,1 |  | 4.746 |  |  |  |  | _
[9 empty] | nové příčky |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 0,5*2,1+(0,95+0,3)*2,1+2,03*3,36 |  | 10.4958 |  |  |  |  | _
[9 empty] | odpočet otvorů |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | -1,2*2 |  | -2.4 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 2 | SP | 342272722 |  | Stěny výplňové tl 250 mm z pórobetonových přesných tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 2.7975 | 0 | 2.7975 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP dozdívky obvodová stěna |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 0,79*4,25 |  | 3.3575 |  |  |  |  | _
[9 empty] | odpočet průduchy VZT |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | -0,4*0,4-0,4*1,0 |  | -0.56 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 3 | SP | 317141215 |  | Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 1500 mm | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
_
[9 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 4 | SP | 413941121 |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 | t | 0.1293 |  | 0.1293 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | překlady ocelové 1pp |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | (2*1,1+2*0,65)*0,006 |  | 0.021 |  |  |  |  | _
[9 empty] | překlady ocelové 1np |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | (2*2*1,7)*0,006 |  | 0.0408 |  |  |  |  | _
[9 empty] | (2*2,25)*0,015 |  | 0.0675 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 5 | H | překlad 01/P |  | PŘEKLAD Z VÁLCOVANÉHO NOSNÍKU 2xIPE 80 dl.1100mm | kpl | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 6 | H | překlad 03/P |  | PŘEKLAD Z VÁLCOVANÉHO NOSNÍKU 2xIPE 80 dl.650mm | kpl | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | H | překlad 02/P |  | PŘEKLAD Z VÁLCOVANÉHO NOSNÍKU 2xIPE 80 dl.1700mm | kpl | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 8 | H | překlad 04/P |  | PŘEKLAD Z VÁLCOVANÉHO NOSNÍKU 2xUPE 140 dl.2250mm | kpl | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
_
[9 empty] | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 9 | SP | 642944121 |  | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 10 | SP | 642944221 |  | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 11 | SP | 642942721 |  | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 12 | SP | 612321121 |  | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 28.835 |  | 28.835 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP MK11, MK13 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 3,3*0,85+0,6*2*2+0,2*2,8+(1,97*2+0,8)*0,2+1,2*2*0,3 |  | 7.433 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1NP MK1012, MK105A, MK106, MK110, MK107 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1,6*2*0,3*2+1,1*2*0,3+2,25*2*0,3+0,1+1,61*2,1*2+0,65*2*2+1,93*3,3*2-2*1,2*1,97 |  | 21.402 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 13 | SP | 622211031 |  | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 2.7975 |  | 2.7975 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP - ZATEPELNÍ PO VZT |  | 0 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 0,79*4,25 |  | 3.3575 |  |  |  |  | _
[9 empty] | odpočet průduchy VZT |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | -0,4*0,4-0,4*1,0 |  | -0.56 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 14 | SP | 622252002 |  | Montáž ostatních lišt zateplení D+M | m | 9.7 |  | 9.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 9,7 |  | 9.7 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 15 | H | 415Hn6056-01 | 860564 | Rohová PVC lišta s tkaninou pro zateplení - rozměry 140/140 /2,5 m, balení 2,5 m | m | 9.7 |  | 9.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | okna 1PP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2*1,2+2*1,5+4,3 |  | 9.7 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 16 | H | 0002-00016723-00001 |  | silikátová omítka - zrnitá 1,5 mm (30kg/bal) | kg | 12.7302 |  | 12.7302 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | (2,797+5,6*0,2)*2,5*1,3 |  | 12.7302 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 17 | H | 0001-00001585-00001 |  | pružný lepicí a stěrkový tmel - therm elastik | kg | 35.6447 |  | 35.6447 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 7*(2,797+5,6*0,2)*1,3 |  | 35.6447 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 18 | H | 0001-00001444-00001 |  | perlinka pro zateplovací systém | m2 | 5.8755 |  | 5.8755 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | (2,797+5,6*0,2)*1,5 |  | 5.8755 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 19 | H | 219Zt6266-20 |  | Hmoždinka talířová s kovovým trnem - TID - T 8/60L×230, balení 100 ks, D trnu 8 mm | kus | 33.564 |  | 33.564 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 2,797*8*1,5 |  | 33.564 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 20 | SP | 629991012 |  | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty | m2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | OKNO |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1,2*1,5 |  | 1.8 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 21 | H | 0001-00001411-00001 |  | APU lišta ukončení na rámy | m | 5.4 |  | 5.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | okna 1np |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1,2+1,2+1,5+1,5 |  | 5.4 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 22 | SP | 619991011 |  | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 180 |  | 180 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | vybavení skladů 1pp |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 60 |  | 60 |  |  |  |  | _
[9 empty] | vybavení kuchyně 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 120 |  | 120 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 23 | SP | 632450132 |  | Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 16.15 |  | 16.15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1pp- MK12.1 , MK12.2 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 4,56+11,59 |  | 16.15 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 24 | SP | 612142012 |  | Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem | m2 | 4.75 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | plentování OC překladů 1.PP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1,2*2*0,3 |  | 0.72 |  |  |  |  | _
[9 empty] | plentování OC překladů 1.PP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1,6*2*0,3*2+1,1*2*0,3+2,25*2*0,3+0,1 |  | 4.03 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
_
[9 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 25 | SP | 941311111 |  | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 294.82 |  | 294.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1pp |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | MK12, MK13, MK11,Mk5,MK2, část MK3, MK6, MK7, MK8A, MK8B, MK10 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 16,53+44,01+3,96+4,27+13,52+20+11,86+1,68+9,18+9,12+2,84 |  | 136.97 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1np |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | MK105C, MK107, MK106,MK110, MK105A, MK105B, MK104A |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 10,36+12,32+7,68+12,59+80,46+16,64+17,80 |  | 157.85 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 26 | SP | 941311811 |  | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 294.82 |  | 294.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1pp |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | MK12, MK13, MK11,Mk5,MK2, část MK3, MK6, MK7, MK8A, MK8B, MK10 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 16,53+44,01+3,96+4,27+13,52+20+11,86+1,68+9,18+9,12+2,84 |  | 136.97 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1np |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | MK105C, MK107, MK106,MK110, MK105A, MK105B, MK104A |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 10,36+12,32+7,68+12,59+80,46+16,64+17,80 |  | 157.85 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 27 | SP | 941311211 |  | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 8844.6 |  | 8844.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1pp |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | MK12, MK13, MK11,Mk5,MK2, část MK3, MK6, MK7, MK8A, MK8B, MK10 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | (16,53+44,01+3,96+4,27+13,52+20+11,86+1,68+9,18+9,12+2,84)*30 |  | 4109.1 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1np |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | MK105C, MK107, MK106,MK110, MK105A, MK105B, MK104A |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | (10,36+12,32+7,68+12,59+80,46+16,64+17,80)*30 |  | 4735.5 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 28 | SP | 180Bz0030-002 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km | t | 30.6477 |  | 30.6477 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 29 | SP | 180Bz0030-004 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km | t | 429.072 |  | 429.072 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | odvoz do 15 km |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 14*30,648 |  | 429.072 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 30 | SP | X1 |  | Poplatek za skládku | t | 30.6477 |  | 30.6477 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 31 | SP | 952901111 |  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 294.82 |  | 294.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1pp |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | MK12, MK13, MK11,Mk5,MK2, část MK3, MK6, MK7, MK8A, MK8B, MK10 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 16,53+44,01+3,96+4,27+13,52+20+11,86+1,68+9,18+9,12+2,84 |  | 136.97 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1np |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | MK105C, MK107, MK106,MK110, MK105A, MK105B, MK104A |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 10,36+12,32+7,68+12,59+80,46+16,64+17,80 |  | 157.85 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 32 | H | X2 |  | vyklizení nábytku | m2 | 294.82 |  | 294.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1pp |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | MK12, MK13, MK11,Mk5,MK2, část MK3, MK6, MK7, MK8A, MK8B, MK10 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 16,53+44,01+3,96+4,27+13,52+20+11,86+1,68+9,18+9,12+2,84 |  | 136.97 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1np |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | MK105C, MK107, MK106,MK110, MK105A, MK105B, MK104A |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 10,36+12,32+7,68+12,59+80,46+16,64+17,80 |  | 157.85 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 33 | H | X3 |  | nastěhování nábytku | m2 | 294.82 |  | 294.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1pp |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | MK12, MK13, MK11,Mk5,MK2, část MK3, MK6, MK7, MK8A, MK8B, MK10 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 16,53+44,01+3,96+4,27+13,52+20+11,86+1,68+9,18+9,12+2,84 |  | 136.97 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1np |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | MK105C, MK107, MK106,MK110, MK105A, MK105B, MK104A |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 10,36+12,32+7,68+12,59+80,46+16,64+17,80 |  | 157.85 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 34 | SP | 952902031 |  | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 | 294.82 |  | 294.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1pp |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | MK12, MK13, MK11,Mk5,MK2, část MK3, MK6, MK7, MK8A, MK8B, MK10 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 16,53+44,01+3,96+4,27+13,52+20+11,86+1,68+9,18+9,12+2,84 |  | 136.97 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1np |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | MK105C, MK107, MK106,MK110, MK105A, MK105B, MK104A |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 10,36+12,32+7,68+12,59+80,46+16,64+17,80 |  | 157.85 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 35 | SP | 978013191 |  | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 17.353 |  | 17.353 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | stěny 1pp |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1,5*1,2+2*0,9*2,02+0,45*1,2 |  | 5.976 |  |  |  |  | _
[9 empty] | stěny 1np |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2*0,65*2,05+2,64*3,3 |  | 11.377 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 36 | SP | 977151113 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | TOPENÍ |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 4*0,35 |  | 1.4 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 37 | SP | 977151116 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů | m | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | prostup kanalizace |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1*0,35 |  | 0.35 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 38 | SP | 971033431 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | prostupy VZT 1PP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 14 |  | 14 |  |  |  |  | _
[9 empty] | prostupy VZT 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 39 | SP | 971033441 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | Prostupy VZT 1PP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 40 | SP | 971033531 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 3.78 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | prostupy VZT 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 6*0,9*0,6 |  | 3.24 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1PP - rozvaděč elektro |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1,2*0,45 |  | 0.54 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 41 | SP | 971033621 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm | m2 | 137.984 | 0 | 137.984 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | otvory v 1PP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 0,9*2,03 |  | 1.827 |  |  |  |  | _
[9 empty] | otvory v 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1,2*2,05+0,65*202+1,02*2,35 |  | 136.157 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 42 | SP | 973032862 |  | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 100 mm | m | 19.24 | 0 | 19.24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1np |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1,97*2+2,35*2+3,3*2+2*2 |  | 19.24 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 43 | SP | 962032432 |  | Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC | m3 | 0.6171 | 0 | 0.6171 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | (1,41+0,46)*3,3*0,1 |  | 0.6171 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 44 | SP | 965042121 |  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.1473 | 0 | 0.1473 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP drážky v podlahách |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | (1,93*0,1+0,5*0,1+10,2*0,1+1,2*0,1+0,9*0,1)*0,1 |  | 0.1473 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 45 | SP | 965049111 |  | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 0.1473 | 0 | 0.1473 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP drážky v podlahách |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | (1,93*0,1+0,5*0,1+10,2*0,1+1,2*0,1+0,9*0,1)*0,1 |  | 0.1473 |  |  |  |  | _
_
[9 empty] | 099: Přesun hmot | [5 empty] | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 46 | SP | 180Az0010-004 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou - výška přes 6 do 12 m | t | 3.6654 |  | 3.6654 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 47 | SP | 180 Az0 100 |  | Přesun hmot pro dokončující práce | % | 6.5 |  | 6.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 48 | SP | 997013215 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 30.648 |  | 30.648 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | dle bouracích prací |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 30,648 |  | 30.648 |  |  |  |  | _
_
[9 empty] | 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | [5 empty] | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 49 | H | 711193131-01 |  | Bitumenová modifikovaná izolační stěrka 1K Fix | litr | 48.24 |  | 48.24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP podlahy protiskluz MK105.C |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 7,44*6 |  | 44.64 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1NP podlahy protiskluz doplňky MK105.A |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2*0,3*6 |  | 3.6 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 50 | H | 711193131-02 |  | výztužná perlinka hydroizolační stěrky D+M | m2 | 8.04 |  | 8.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP podlahy protiskluz MK105.C |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 7,44 |  | 7.44 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1NP podlahy protiskluz doplňky MK105.A |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2*0,3 |  | 0.6 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 51 | H | 711193131-04 |  | těsnící rohová bandáž | m | 10.35 |  | 10.35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | KUCHYŇ VARNA 105.A |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 10,35 |  | 10.35 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
_
[9 empty] | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 52 | SP | 713131141 |  | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 2.7975 |  | 2.7975 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP dozdívky obvodová stěna |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 0,79*4,25 |  | 3.3575 |  |  |  |  | _
[9 empty] | odpočet průduchy VZT |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | -0,4*0,4-0,4*1,0 |  | -0.56 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 53 | H | 0002-00013677-00001 |  | EPS 70 F 140 mm ( lambdaD = 0,035 W/ m2) , | m2 | 2.7975 |  | 2.7975 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP dozdívky obvodová stěna |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 0,79*4,25 |  | 3.3575 |  |  |  |  | _
[9 empty] | odpočet průduchy VZT |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | -0,4*0,4-0,4*1,0 |  | -0.56 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 54 | SP | 998713202 |  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1.95 |  | 1.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | SP | 00003 |  | D+M utěsnění prostupů VZT potrubí ve stěně ,minerální vata tl. L20mm - začištění obou stran za-omítáním a akrylátovým tmelem u VZT potrubí | kpl | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | potrubí do DN 250 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 16 |  | 16 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
_
[9 empty] | 763: Konstrukce montované | [5 empty] | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 56 | SP | 763121915 |  | Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily | kus | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | SP | 763121425 |  | SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 30 | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | (3,8+2,95)*2,6-,9*2 |  | 0 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 58 | SP | 998763402 |  | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1.52 |  | 1.52 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 59 | SP | 763111314 |  | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB | m2 | 12.54 | 0 | 12.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 3,8*3,3 |  | 12.54 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 60 | SP | 763111741 |  | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 12.54 | 0 | 12.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1pp příčka |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 12,54 |  | 12.54 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 61 | H | 000001 |  | parozábrana SD min.10000 | m2 | 23.75 | 0 | 23.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 11,21+12,54 |  | 23.75 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 62 | SP | 763111313 |  | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw | m2 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1pp - uzavření MK4 oddělení stavby |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 3*3,3 |  | 9.9 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 63 | SP | 763111811 |  | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 64 | SP | 763131512 |  | SDK podhled deska 1xA 12,5 TI 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 11.21 | 0 | 11.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP podhled MK12.2 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2,95*3,8 |  | 11.21 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 65 | SP | 763131514 |  | SDK podhled deska 1xA 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 11.8695 | 0 | 11.8695 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP MK6 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 5,79*2,05 |  | 11.8695 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 66 | SP | 763131751 |  | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 11.21 | 0 | 11.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 67 | SP | 763131821 |  | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 11.8695 | 0 | 11.8695 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP MK6 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 5,79*2,05 |  | 11.8695 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 68 | SP | 763172313 |  | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm | kus | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1pp -MK12,2 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1pp - mk6 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 69 | H | 00002 |  | revizní dvířka kovová - bílá zaklapávací do podhledu | kus | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
_
[9 empty] | 766: Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 70 | SP | 766411821 |  | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | 21.216 |  | 21.216 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | palubkový obklad 1np |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1,2*(2*4+3,34*2+1,4*2+1,1-0,9) |  | 21.216 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 71 | SP | 766621211 |  | Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | okno 1PP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1,2*1,5 |  | 1.8 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 72 | H | okna 01/O |  | Okno plastové pevné/otevíravé 1200/1500 uw=1,2, ug=0,9, dle tabulky výrobků - včetně vnějšího TiZn parapetu 1500/220, a vnitřního plastového 1500/200 | kpl | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 73 | H | OC zárubeň k 01/D |  | Zárubeň ocelová - , do zdiva tl. stěny 100 mm, barva RAL dle investora, 2x EMAIL NÁTĚR - 800/1970 pravá | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 74 | H | OC zárubeň k 02/D |  | Zárubeň ocelová - , do zdiva tl. stěny 100 mm, barva RAL dle investora, 2x EMAIL NÁTĚR - 1200/1970 | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 75 | H | vnitř. dveře 01/D |  | POVRCH LAMINO - SVĚTLE ZELENÁ , RAL dle křídla ve výdeji , OBOUSTRANÝ TiZn OKOPOVÝ PLECH v.150mm - 800/1970 - pravé, KOVÁNÍ KLIKA /KLIKA, a zámek CILINDRICKÝ | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 76 | H | vnitř. dveře 02/D |  | POVRCH LAMINO - SVĚTLE ZELENÁ , RAL dle křídla ve výdeji , OBOUSTRANÝ TiZn OKOPOVÝ PLECH v.150mm - 1200/1970 - dvoukřídlé ( lévé fix) , KOVÁNÍ KLIKA /KLIKA, a zámek CILINDRICKÝ | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 77 | SP | 998766202 |  | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 3.08 |  | 3.08 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
_
[9 empty] | 767: Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 78 | SP | 767641800 |  | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 79 | SP | 767995117 |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg | kg | 95 |  | 95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | mříž 1pp |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 95 |  | 95 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 80 | H | zámečnické 01/Z |  | OCELOVÁ MŘÍŽ Z TYČÍ před okno - ČTVERCOVÁ OCEL TAŽENÁ 6mm, DO OTVORU 1500 x 1200 mm - SVISLÉ ČLĚNNĚNÍ - SVAŘOVANÁ KOTVENÁ KE ZDIVU , PŘES ZÁVITOVÉ TYČE ( 4x ), PROVEDENÍ ŽÁROVÝ POZINK | kpl | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 81 | SP | 998767202 |  | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 3.79 |  | 3.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
_
[9 empty] | 771: Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 82 | H | 432 01 |  | Dlažba keramická - vnitřní - dodávka | m2 | 23.375 | 10 | 25.7125 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1pp podlahy běžné MK12.1, MK12.2 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 4,56+11,59 |  | 16.15 |  |  |  |  | _
[9 empty] | soklíky 1pp |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | (3,8*4+1,2*2+2,95*2-0,9-1,2)*0,1 |  | 2.14 |  |  |  |  | _
[9 empty] | soklíky 1np |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | (0,2*4+0,58*2+0,15*2+0,15*2+0,65*2+9,49)*0,1 |  | 1.335 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1NP podlahy MK106 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 0,9 |  | 0.9 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1NP podlahy MK107 , MK 1012 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 0,9+0,95+0,4+0,6 |  | 2.85 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 83 | H | 432 02 |  | Dlažba keramická - vnitřní protiskluz R9 - dodávka | m2 | 8.04 | 10 | 8.844 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP podlahy protiskluz MK105.C |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 7,44 |  | 7.44 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1NP podlahy protiskluz doplňky MK105.A |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2*0,3 |  | 0.6 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 84 | SP | 771990111 |  | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 31.415 | 0 | 31.415 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 85 | SP | 771579191 |  | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1pp podlahy běžné MK12.1 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 4,56 |  | 4.56 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1NP podlahy protiskluz MK105.C |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 7,44 |  | 7.44 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 86 | SP | 771574113 |  | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 31.415 |  | 31.415 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 87 | SP | 771573810 |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 10.49 |  | 10.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP podlahy MK105.A |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 7,44 |  | 7.44 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1NP podlahy MK106 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 0,9 |  | 0.9 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1NP podlahy MK107 , MK105.C, MK 110 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 0,7+0,75+0,4+0,3 |  | 2.15 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 88 | SP | 771474142 |  | Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 34.75 |  | 34.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | soklíky 1pp |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | (3,8*4+1,2*2+2,95*2-0,9-1,2) |  | 21.4 |  |  |  |  | _
[9 empty] | soklíky 1np |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | (0,2*4+0,58*2+0,15*2+0,15*2+0,65*2+9,49) |  | 13.35 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 89 | SP | 998771202 |  | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 6.58 |  | 6.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | _
[9 empty] | 781: Obklady keramické | [5 empty] | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 90 | H | 422 Xx0 100 |  | Obklad keramický vnitřní - dodávka | m2 | 18.26 |  | 18.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP obklady doplnění dle stávajících |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | zazdívaný průchod |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | (1,6+2*0,2)*2 |  | 4 |  |  |  |  | _
[9 empty] | nové příčky |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2*(0,5+0,5+0,1)+2*(1,05+0,5+0,3+0,1+0,2+0,95) |  | 8.4 |  |  |  |  | _
[9 empty] | obnova v místě osekaných obkladů |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2*1,18+1,2*1+2,6*0,5+2*(0,2+0,2+0,1) |  | 5.86 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 91 | SP | 781413112 |  | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 18.26 |  | 18.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP obklady doplnění dle stávajících |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | zazdívaný průchod |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | (1,6+2*0,2)*2 |  | 4 |  |  |  |  | _
[9 empty] | nové příčky |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2*(0,5+0,5+0,1)+2*(1,05+0,5+0,3+0,1+0,2+0,95) |  | 8.4 |  |  |  |  | _
[9 empty] | obnova v místě osekaných obkladů |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2*1,18+1,2*1+2,6*0,5+2*(0,2+0,2+0,1) |  | 5.86 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 92 | SP | 781413810 |  | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených | m2 | 14.4 |  | 14.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP MK105.A, MK105.C MK106 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2*(2,64+1,07+1,02*2+0,1+0,1)+1*1,2+0,5*2,6 |  | 14.4 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 93 | SP | 781419192 |  | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za omezený prostor | m2 | 18.26 |  | 18.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1NP obklady doplnění dle stávajících |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | zazdívaný průchod |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | (1,6+2*0,2)*2 |  | 4 |  |  |  |  | _
[9 empty] | nové příčky |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2*(0,5+0,5+0,1)+2*(1,05+0,5+0,3+0,1+0,2+0,95) |  | 8.4 |  |  |  |  | _
[9 empty] | obnova v místě osekaných obkladů |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 2*1,18+1,2*1+2,6*0,5+2*(0,2+0,2+0,1) |  | 5.86 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
[5 empty] | 94 | SP | 998781202 |  | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3.37 |  | 3.37 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | _
[9 empty] | 784: Malby | [5 empty] | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 95 | SP | 784453351 |  | Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m | m2 | 255.42 |  | 255.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 1PP MK12.1, MK12.2, MK11, opravy MK13, MK6 |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 3,7*2,4*2+2,95*2,4*2+2,95*3,7-0,9*2-1,5*1,2+3,8*3,3*2+1,2*3,3*2-1,2*1,97+(1,65*2,25+1,65*3,3*2+2,25*3,3-2*0,8)+0,2*2,8+(1,97*2+0,8)*0,2+(5,79*2,05+0,4*(5,7*2+2,05*2)) |  | 109.876 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 1NP MK1012, MK107, částečně MK110, částečně MK105A, MK106, MK105C,MK105B |  | 0 |  |  |  |  | _
[9 empty] | 5,06*3,3+5,06*2,4+3,34*3,3*2-1,2*1,97+5,06*3,34+2*3,34*3,3+1,94*3,3*2-1,97*1,2*2+3,34*1,94+2*1*3,3+1,3*4+1,3*(3,2+3,2+2,3+2,3)+3,2*2,3+1,3*3,94+1,3*2,3+1,3*1,5 |  | 145.544 |  |  |  |  | _
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | _
_
[9 empty] | TZ1: Stavební instalace | [5 empty] | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 96 | SUB | F.1.4.A |  | VYTÁPĚNÍ | KPL | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 97 | SUB | F.1.4.E |  | ZDRAVOTECHNIKA | KPL | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 98 | SUB | F.1.4.C |  | VZDUCHOTECHNIKA | KPL | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 99 | SUB | F.1.4.D.01 |  | ELEKTROINSTALACE | KPL | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 100 | SUB | F.1.4.D.02 |  | MaR | KPL | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 101 | SUB | F.1.4.H |  | SLABOPROUD | KPL | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 102 | SUB | F.1.4.L |  | GASTRO VYBAVENÍ | KPL | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
_
[9 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 103 | H | X8 |  | Autorský dozor po dobu stavby - účast profesí VZT, MaR , Stavební, elektroinstalace , ZTI | kpl | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 104 | SP | -00 Xx1 040 | 000009 | Dokumentace skutečného provedení stavby m1:100 a počet paré 3 - profese VZT, MaR , Stavební, elektroinstalace , ZTI | kpl | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 105 | ON | 07 |  | Zařízení staveniště | % | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
_
_
_

## F.1.4.A_ÚT
VÝKAZ VÝMĚR
ČÁST: F.1.4.A_ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Číslo pořad. | Číslo položky | Označení položky | Název položky | MJ | Počet | cena/MJ | cena
OTOPNÁ TĚLESA
1 | 735156566R00 | deskové otopné těleso Radik Klasik | 21/600/1000 | ks | 1 | 0 | 0
2 | 735111810R00 | přemístění otopného tělesa vč. připojovacích armatur |  | ks | 3 | 0 | 0
3 |  | úprava přemísťovaného tělesa ( ubrat 6 článků ) |  | kpl | 2 | 0 | 0
ARMATURY K OTOPNÝM TĚLESŮM
4 | 734263112R00 | radiátorové šroubení Regulux DN15 |  | ks | 1 | 0 | 0
5 | 734432111R00 | termostatická hlavice s nastav. konst. teplotoy |  | ks | 2 | 0 | 0
6 | 7362322261R00 | radiátorový ventil V-exakt DN15 |  | ks | 1 | 0 | 0
POTRUBÍ
7 | 733111103R00 | potrubí ocelové - rozvody pro ÚT DN15 |  | m | 20 | 0 | 0
8 | 733111106R00 | potrubí ocelové - rozvody ÚT pro VZT DN25 |  | m | 6 | 0 | 0
9 |  | (včetně tvarovek, kotvení)
10 | 733110808R00 | demontáž potrubí - viz. půdorysy ÚT |  | m | 30 | 0 | 0
IZOLACE TEPELNÉ
11 | 722181214RT7 | tepelná izolace rozvodu ÚT - DN25, DN15 | tl. 20 mm | m | 26 | 0 | 0
OSTATNÍ ARMATURY
12 | 734111211U00 | kulový kohout závitový - vsazení do stávajícího potrubí pro zaslepení větví |  | ks | 2 | 0 | 0
13 |  | směšovací sestava pro připojení VZT jednotky - pouze montáž |  | soub | 1 | 0 | 0
14 | 733190107R00 | tlaková a topná zkouška, vypuštění / napuštění systému, zprovoznění systému |  | soub | 1 | 0 | 0
15 |  | revizní zpráva |  | soub | 1 | 0 | 0
16 | 995730 | stavební přípomoci |  | soub | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM BEZ DPH 21% |  |  |  |  | 0

## F.1.4.C_VZT
VÝKAZ VÝMĚR
ČÁST: VF.1.4.C_ZDUCHOTECHNIKA
Kód položky | Označení položky | Název poločky | MJ | Počet | cena/MJ | cena
ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ A VARNY
| VZT jednotka + příslušenství - (sestava viz. příloha TZ VZT) | např.vzor CIC HŘEBEC - TYP H6.3 | ks | 1 | 0 | 0
| tlumič hluku kulisový např.vzor CIC Hřebec H5 - 750x750 - délka 1500 mm |  | ks | 3 | 0 | 0
| tlumič hluku kulisový např.vzor CIC Hřebec H5 - 900x400 - délka 1500 mm |  | ks | 1 | 0 | 0
| napojení VZT jednotky na potrubí |  | soub | 4 | 0 | 0
| čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu |  | m2 | 130 | 0 | 0
(90% tvarovek, vč. kotvení)
| izolace potrubí proti rosení ve strojovně |  | m2 | 60 | 0 | 0
| čtvercová mřížka do potrubí 400x200 mm |  | ks | 1 | 0 | 0
| čtvercová mřížka do potrubí 400x150 mm |  | ks | 3 | 0 | 0
| napojení potrubí 600x300 na stávající čtyřhranné potrubí |  | soub | 1 | 0 | 0
| napojení potrubí 350X250 na stávající čtyřhranné potrubí |  | soub | 1 | 0 | 0
| napojení potrubí 800X350 na stávající čtyřhranné potrubí |  | soub | 1 | 0 | 0
| napojení potrubí 400x150 na stávající čtyřhranné potrubí |  | soub | 1 | 0 | 0
| napojení potrubí 400x150 na stávající čtyřhranné potrubí |  | soub | 1 | 0 | 0
| digestoř 1500x800 mm - nerez |  | ks | 1 | 0 | 0
| venkovní protidešťová žaluzie 900x400 |  | ks | 1 | 0 | 0
| demontáž stávajícího VZT potrubí |  | m2 | 60 | 0 | 0
| demontáž stávající strojovny VZT ( 2x VZT jednotka ) |  | soub | 1 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.2 - VĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ
| VZT jednotka - např.vzor elektrodesing RMR 600 (dh) |  | ks | 1 | 0 | 0
| tlumič hluku kruhový DN200 délka 1 m |  | ks | 1 | 0 | 0
| talířový ventil Ø125 - přívodní např.vzor Elektrodesign KE 125 |  | ks | 6 | 0 | 0
| talířový ventil Ø125 - odvodní např.vzor Elektrodesign VEF 125 |  | ks | 7 | 0 | 0
| napojení talířových ventilů na kruhové potrubí |  | ks | 12 | 0 | 0
| box s mřížkou 200x300 mm - atyp. Tvarovka |  | ks | 1 | 0 | 0
| spiro potrubí DN125, 40 % tvarovek |  | m | 22 | 0 | 0
| spiro potrubí DN160, 40 % tvarovek |  | m | 15 | 0 | 0
| spiro potrubí DN200, 40 % tvarovek |  | m | 30 | 0 | 0
| klapka těsná se servopohonem DN200 |  | ks | 2 | 0 | 0
| protiděšťová žaluzie 200x200 |  | ks | 2 | 0 | 0
| demontáž části stávajících rozvodů |  | soub | 1 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.3 - STÁVAJÍCÍ VĚTRÁNÍ STROJOVNY CHLAZENÍ
| ventilátor do kruhového potrubí RM250 |  | ks | 2 | 0 | 0
| napojení ventilátoru na stávající potrubí |  | soub | 4 | 0 | 0
| Zaregulování a zprovoznění zařízení 1-3 |  | soub | 1 | 0 | 0
| Doprava, montáže , stavební přípomoci, přesun hmot, likvidace odpadů |  | soub | 1 | 0 | 0
| CELKEM BEZ DPH 21% |  |  |  |  | 0

## F.1.4.D.01 EL
ZŠ CHVALETICKÁ -REKONSTRUKCE VZT-VARNA A SKLADY
Profese: Elektroinstalace-silnoproud F.1.4.D.01
| Vypracoval: |  |  | Datum: - 12..2012
Pos.č. | popis výkonu | m.j. | množství | jedn. cena | Cena
Rekapitulace
| A-KABELY |  |  |  | 0
| B- přístroje- demontáž,opětná montáž,nové přístroje |  |  |  | 0
| C-svítidla - demontáž a opětná montáž |  |  |  | 0
| D-montážní práce |  |  |  | 0
| E-demontážní práce |  |  |  | 0
| J VRN |  |  |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
poznámka:veškerá nová svítidla akoncové prvky buou v stejném designu jako prvky insatloavné v základní škole
A-KABELY
elektrorozvody vedené po povrchu /v prostoru podhledu/ budou provedení– druh vodiče pro posuzovaný objekt musí vykazovat označení B2ca, s1, dO./např.1-CXKH-R/,v prípade trídy B2ca s1d0
| 1-CXKH-R 5C*6 | m | 22 | 0 | 0
| 1-CXKH-R 3C*2,5 | m | 42 | 0 | 0
| 1-CXKH-R 3A*1,5 | m | 24 | 0 | 0
| 1-CXKH-R 2A*1,5 | m | 6 | 0 | 0
| 1-CXKH-R 3C*1,5 | m | 146 | 0 | 0
| kabely a nosný materiál celkem |  |  |  | 0
B- přístroje- demontáž,opětná montáž,nové přístroje
demontáž a opětná montáž
| Q1 přep.řaz I Ip20 | ks | 2 | 0 | 0
nové přístoje
| Q1-přepínač řaz 1 IP20 kompletní vč.přístrojové krabice | ks | 1 | 0 | 0
| Q5-přepínač řaz 5 IP20 kompletní vč.přístrojové krabice | ks | 1 | 0 | 0
| Q6-přepínač řaz 6 IP20 kompletní vč.přístrojové krabice | ks | 2 | 0 | 0
| Q1V-přepínač řaz 1 IP55 ,barva bílá, kompletní vč.přístrojové krabice | ks | 1 | 0 | 0
| X zásuvka 230V/16A IP20 kompletní | ks | 6 | 0 | 0
| Xv zásuvka 230V/16A IP55 | ks | 3 | 0 | 0
| upevnovací materál/hmoždinky HS,příchytky ,NIEADAX lišty apod | soubor | 1 | 0 | 0
| přístroje celkem |  |  |  | 0
C-svítidla - demontáž a opětná montáž
demontáž a opětná montáž
1 | ED přisazené svítidlo 2*58W T26 s el.předřadníkem,těleso v provedení ocel,barva bílá, stínítko uzavřené opálové,1544*145*71mm | ks | 2 | 0 | 0
2 | EZ celoplast IP65 T26 2*36W s elektronickým přeřadníkem ,tb 840 1300*143*111mm. Přsazené | ks | 10 | 0 | 0
3 | NP nouzové svítidlo přisazené svítidlo, 1 světelný zdroj typu T16-MF x 8 W, krytí IP65, vytrvalost 3 hodiny Rozmery: 345 x 120 x 75 mm ,Hmotnost: 0.9 kg | ks | 1 | 0 | 0
nová svítidla
4 | EZ celoplast IP65 T26 2*36W s elektronickým přeřadníkem ,tb 840 1300*143*111mm. Přsazené | ks | 1 | 0 | 0
5 | NP nouzové svítidlo přisazené svítidlo, 1 světelný zdroj typu T16-MF x 8 W, krytí IP65, vytrvalost 3 hodiny Rozmery: 345 x 120 x 75 mm ,Hmotnost: 0.9 kg | ks | 1 | 0 | 0
6 | EC- Vestavná modulární svítidla pro pohledové stropní systémy ,čirý prismatický kryt ,pro 4 světelné zdroje typu T26 x 18 W s elektronickým předřadníkem/přednostně použít stejný typ používaný v ZŠ | ks | 4 | 0 | 0
7 | pomocný upevnovací materiál pro 195 svítidel vč,svorkovnic | soubor | 1 | 0 | 0
| svítidla celkem |  |  |  | 0
D-montážní práce
1 | přepojenía svěšení stávajících svítidel pod VZT a do nových pozic,montáž nových svítidel | normo/h | 48 | 0 | 0
2 | montáž přístrojů a kabelů | normo/h | 42 | 0 | 0
| montáže celkem |  |  |  | 0
E-demontážní práce
1 | demontáž stávající instalace | normo/h | 40 | 0 | 0
| demontáže celkem |  |  |  | 0
J VRN
1 | zaškolení obsluhy | hod | 4 | 0 | 0
2 | průzkum stávající instalace,doměření odpojovaných obvodů,zabezopečení okruhů a pracoviště | hod | 21 | 0 | 0
3 | vyčištění svítidel | n/hod | 10 | 0 | 0
4 | přezkoušení obvodů a funkčnosti osvětlení | soubor | 1 | 0 | 0
4 | výchozí revize | ks | 1 | 0 | 0
5 | uskladnění svítidel a přístrojů v zabezpečené místnosti,přesun svítidel | ks | 1 | 0 | 0
6 | VRN celkem |  |  |  | 0
ceny jsou uvedeny bez DPH

## F.1.4.D.02_MaR
MaR |  | REKONSTRUKCE VZT VARNY A ZÁZEMÍ _ ZŠ CHAVALETICKÁ
Položka | Typ | Popis | Profese dodávka | Mn. | M.j. | Cena /jedn. | Cena celkem
Periferie VZT č.1
+1.01 | NS120 | Snímač teploty do klimatizace Ni1000/5000, rozsah -30 … 150°C | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+1.14 | NS120 | Snímač teploty do klimatizace Ni1000/5000, rozsah -30 … 150°C | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+1.15 | NS120 | Snímač teploty do klimatizace Ni1000/5000, rozsah -30 … 150°C | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+1.03 | NS140 | Příložné čidlo teploty Ni1000, rozsah -30 … 130°C | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+1.08 | 604.99 | Diferenční tlakový spínač 20…300 Pa | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+1.09 | 604.99 | Diferenční tlakový spínač 20 …300 Pa | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+1.13 | 604.99 | Diferenční tlakový spínač 20 …300 Pa | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+1.06 | 604.92 | Diferenční tlakový spínač 100 …1000 Pa | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+1.07 | 604.92 | Diferenční tlakový spínač 100 …1000 Pa | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+1.02 | TSA-COP 3M | Mrazová ochrana rozsah 4,5 … 20°C, délka kapiláry 3m | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+1.10 | AF230 | Pohon klapky 15Nm, 230VAC, hav.fce | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+1.11 | AF230 | Pohon klapky 15Nm, 230VAC, hav.fce | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+1.12 |  | Pohon zdvihového ventilu řízení 24VAC, 0-10V | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+ČV1 |  | Čerpadlo 230VAC | Strojní-příslušenství | 1 | ks | 0 | 0
+FM1.1 |  | Frekvenční měnič 3x400V, 3kW, IP20-bude umístěn v rozv. RD1 | VZT-příslušenství | 1 | ks | 0 | 0
+FM1.2 |  | Frekvenční měnič 3x400V, 4kW, IP20-bude umístěn v rozv. RD1 | VZT-příslušenství | 1 | ks | 0 | 0
+M1.1 | 2P100L2 | Ventilátor 3kW, 230/400V, 9,9/5,7A, zapojení Y | VZT-příslušenství | 1 | ks | 0 | 0
+M1.2 | 2P112M2 | Ventilátor 4kW, 400/690V, 7,5/4,3A | VZT-příslušenství | 1 | ks | 0 | 0
Periferie VZT č.2
+2.01 | NS120 | Snímač teploty do klimatizace Ni1000/5000, rozsah -30 … 150°C | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+2.04 | NS120 | Snímač teploty do klimatizace Ni1000/5000, rozsah -30 … 150°C | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+2.05 | NS120 | Snímač teploty do klimatizace Ni1000/5000, rozsah -30 … 150°C | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+2.03 | NS140 | Příložné čidlo teploty Ni1000, rozsah -30 … 130°C | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+2.08 | 604.99 | Diferenční tlakový spínač 20 …300 Pa | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+2.09 | 604.99 | Diferenční tlakový spínač 20 …300 Pa | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+2.06 | 604.92 | Diferenční tlakový spínač 100 …1000 Pa | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+2.07 | 604.92 | Diferenční tlakový spínač 100 …1000 Pa | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+2.02 | TSA-COP 3M | Mrazová ochrana rozsah 4,5 … 20°C, délka kapiláry 3m | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+2.10 | TF230 | Pohon klapky 2Nm, 230VAC, hav.fce | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+2.11 | TF230 | Pohon klapky 2Nm, 230VAC, hav.fce | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+2.13 | LM230 | Pohon klapky 4Nm, 230VAC | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+2.12 |  | Pohon zdvihového ventilu řízení 24VAC, 0-10V | VZT-příslušenství | 1 | ks | 0 | 0
+ČV2 |  | Čerpadlo 230VAC | VZT-příslušenství | 1 | ks | 0 | 0
+FM2.1 | FC51 PK37 | Frekvenční měnič Danfoss 230VAC, 370W, 2,2A, IP20 vč.displeje LCP s potenciometrem | MaR-bude součást RD2 | 1 | ks | 0 | 0
+FM2.2 | FC51 PK37 | Frekvenční měnič Danfoss 230VAC, 370W, 2,2A, IP20 vč.displeje LCP s potenciometrem | MaR-bude součást RD2 | 1 | ks | 0 | 0
+M2.1 |  | Ventilátor 230VAC, 340W, 1,5A | VZT | 1 | ks | 0 | 0
+M2.2 |  | Ventilátor 230VAC, 340W, 1,5A | VZT | 1 | ks | 0 | 0
+3.01 | RM250 | Radiální ventilátor do potrubí, 230VAC, 130W, 0,55A | VZT | 1 | ks | 0 | 0
+4.01 | RM250 | Radiální ventilátor do potrubí, 230VAC, 130W, 0,55A | VZT | 1 | ks | 0 | 0
+4.02 | KM-1-HL | Čidlo úniku plynu 2. stupňové | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+MS4.01 | MM216538 | Skříňka 3 otvory (tlačítko spínací jednotka,signálka červená, siréna) | MaR | 1 | ks | 0 | 0
+MS4.02 | MM216538 | Skříňka 3 otvory (tlačítko spínací jednotka,signálka červená, siréna) | MaR | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč RD1
+RD1 | Schrack WS | Oceloplechový rozvaděč s kompletní elektro výzbrojí (jističe,přepěť.ochrany, zdroj, trafo, stykače,rele, svorky atd.) dle přehledového schéma RD1 | MaR | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Kompaktní PLC 6AI, 3AO, 11DI, 5DO, RS485, Ethernet | MaR | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Panel s klávesnicí 4x20znaků + propojovací kabeláž | MaR | 1 | kpl | 0 | 0
Rozvaděč RD2
+RD2 | Schrack WS | Oceloplechový rozvaděč s kompletní elektro výzbrojí (jističe,přepěť.ochrany, zdroj, trafo, stykače,rele, svorky atd.) dle přehledového schéma RD2 | MaR | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Kompaktní PLC 6AI, 3AO, 10DI, 6DO, RS485, Ethernet | MaR | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Panel s klávesnicí 4x20znaků + propojovací kabeláž | MaR | 1 | kpl | 0 | 0
Kabely a trasy
Kabelové trasy(v ceně : trasa vč. víka a konst. dílů, nutno započítat 1 tvarovku na 2m trasy, stavební prostup)
|  | Kovový elektroinstalační žlab 62/50 | MaR | 25 | m | 0 | 0
|  | Lišta vkládací PVC 40x40 | MaR | 30 | m | 0 | 0
|  | Lišta vkládací PVC 20x20 | MaR | 5 | m | 0 | 0
|  | Trubka ohebná ICE25F | MaR | 40 | m | 0 | 0
|  | Krabice HENSEL D9020 | MaR | 10 | ks | 0 | 0
|  | Ekvipotenciální přípojnice typ 1809 (OBO BETTERMANN) | MaR | 2 | ks | 0 | 0
|  | Pásek stahovací PVC-balení | MaR | 2 | ks | 0 | 0
|  | Drobný montážní materiál | MaR | 1 | kpl | 0 | 0
Kabely
|  | CMSM 3Gx1 | MaR | 130 | m | 0 | 0
|  | CMSM 4Gx1 | MaR | 30 | m | 0 | 0
|  | CMSM 5Gx1 | MaR | 20 | m | 0 | 0
|  | CMFM 4Gx1,5 | MaR | 25 | m | 0 | 0
|  | CMFM 3Gx1 | MaR | 40 | m | 0 | 0
|  | JYTY-0 7x1 | MaR | 25 | m | 0 | 0
|  | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | MaR | 282 | m | 0 | 0
|  | Vodič CYA6 zelenožlutý | MaR | 70 | m | 0 | 0
|  | montáž - kabely + trasy | MaR | 1 | kpl | 0 | 0
|  | montáž - pomocný montážní materiál | MaR | 1 | kpl | 0 | 0
|  | výroba rozváděč | MaR | 2 | kpl | 0 | 0
|  | montáž - servopohonu | MaR | 7 | kpl | 0 | 0
|  | montáž - čerpadel | MaR | 2 | kpl | 0 | 0
|  | montáž - snímačů | MaR | 20 | kpl | 0 | 0
|  | montáž - ventilátorů | MaR | 6 | kpl | 0 | 0
Ostatní
|  | Dokumentace pro provedení stavby | MaR | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení | MaR | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Regulační SW VZT č.1 | MaR | 25 | DB | 0 | 0
|  | Regulační SW VZT č.2, VZT č.3, VZT č.4 | MaR | 33 | DB | 0 | 0
|  | Seřízení a uvedení do provozu VZT | MaR | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Revize el. zařízení | MaR | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Zaškolení obsluhy | MaR | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Dopravné | MaR | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Doplňkové náklady | MaR | 1 | kpl | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  | 0

## F.1.4.E_ZTI
VÝKAZ VÝMĚR
ČÁST: F.1.4.E_ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Poř. číslo | Číslo položky | Označení položky | Název položky | MJ | Počet | cena/MJ | cena
KANALIZACE
1 | 721176102R00 | potrubí HT vč. tvarovek a kotvení | DN 32,50,75 | m | 12 | 0 | 0
2 | 721211510R00 | kondenzátní sifon pro VZT jednotku | např. HL21 | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | dřez černé nádobí - demontáž a likvidace |  | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | drtič odpadu - demontáž a likvidace |  | ks | 1 | 0 | 0
5 | 721226521U00 | podlahová vpusť |  | ks | 1 | 0 | 0
6 | 725240825R00 | napojení na stávající rozvody kanalizace |  | ks | 4 | 0 | 0
7 | 722180701R01 | demontáž stávajícího potrubí |  | soub | 1 | 0 | 0
8 | 995720 | stavební přípomoci |  | soub | 1 | 0 | 0
9 | 721290111R00 | tlaková zkouška kanalizace |  | soub | 1 | 0 | 0
10 |  | revizní zpráva |  | soub | 1 | 0 | 0
VODOVOD
11 | 722172316R00 | potrubí PPR PN 16 vč. tvarovek a kotvení | d25 | m | 6 | 0 | 0
12 | 722172317R00 | potrubí PPR PN 16 vč. tvarovek a kotvení | d20 | m | 8 | 0 | 0
13 | 722172318R00 | potrubí PPR PN 20 vč. tvarovek a kotvení | d25 | m | 6 | 0 | 0
14 | 722172319R00 | potrubí PPR PN 20 vč. tvarovek a kotvení | d20 | m | 10 | 0 | 0
15 | 722181113R00 | návleková pěnová izolace | d25 | m | 12 | 0 | 0
16 | 722172333R00 | ( TUV + cirkulace tl. 20 mm, ostatní tl. 10 mm ) | d20 | m | 18 | 0 | 0
17 |  | umyvadlo + bezdotyková baterie - přesouvané (montáž a demontáž) |  | ks | 1 | 0 | 0
18 |  | baterie s ramenem |  | ks | 2 | 0 | 0
19 | 55240821 | vývod pro umyvadlovou baterii - teplá + studená voda |  | ks | 2 | 0 | 0
20 | 55240822 | vývod pro dřezovou baterii - teplá + studená voda |  | ks | 4 | 0 | 0
21 | 725829201-R01 | montáž baterie |  | ks | 3 | 0 | 0
22 | 722224319R00 | napojení na stávající rozvody |  | soub | 2 | 0 | 0
23 | 722280107R00 | tlaková zkouška potrubí vodovodu, dezinfekce potrubí |  | soub | 1 | 0 | 0
24 |  | revizní zpráva |  | soub | 1 | 0 | 0
25 | 995721 | stavební přípomoci |  | soub | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM BEZ DPH 21% |  |  |  |  | 0

## F.1.4.H_TEL,INT
DPS 11/2012
VÝKAZ VÝMĚR - SLABOPROUD
Vnitřní rozvody pro telefony a internet
[5 empty] | JC | SUM
1 | . | Zásuvka RJ45, Cat.5e | 1 | ks | 0 | 0
2 | . | Krabice pod omítku pro datovou zásuvku | 1 | ks | 0 | 0
3 | . | Kabel UTP cat.5E 20M | 1 | ks | 0 | 0
4 | . | spojka na UTP | 1 | ks | 0 | 0
5 | . | Lišta vkládací 40/20 | 20 | m | 0 | 0
6 | . | Drobný instalační material | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace (odborný odhad) 5hod + doprava | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Měření,revize, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
7 | . | DSPS min. 2 vyhotovení | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Přemístění koncového prvku domácího vrátného
8 | . | přemístění telefonu včetně podomítkové krabice | 1 | ks | 0 | 0
9 | . | kabel SYKFY5x2x05 | 10 | m | 0 | 0
5 | . | Lišta vkládací 40/20 | 10 | m | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace (odborný odhad) 5hod + doprava | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Měření,revize, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | celkem |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH a přirážek.

## F.1.4.L_Gastro specifikace
SPECIFIKACE VYBAVENÍ GASTRO - REKONSTRUKE VZT VARNY ZŠ CHVALETICKÁ
1NP
Poz. | Ks. | StdPopis | Rozš.popis | Délka | Šířka | Výška | jednotková cena | cena celkem
položky D
D.01 | 1 | MYCÍ STŮL SE 1 DŘEZEM | Nerezová konstrukce z AISI304. se zvýšeným okrajem po obvodu proti přetékání vody. Zadní zvýšený límec V=100 mm s integrovaným oblým rohem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné. Uprostřed 1 dřez 1000x500x300 mm | 1100 | 700 | 900 | 0 | 0
D.02 | 1 | MYCÍ STŮL SE 1 DŘEZEM | Nerezová konstrukce z AISI304. se zvýšeným okrajem po obvodu proti přetékání vody. Zadní zvýšený límec V=100 mm s integrovaným oblým rohem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné. Uprostřed 1 dřez 800x500x300 mm | 900 | 700 | 900 | 0 | 0
položky L
L.01 | 2 | PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ LEDNICE | Přemsítění stávající lednice v rámci varny , otočení dveří | 700 | 750 | 1810 | 0 | 0
L.02 | 1 | NOVÝ SKŘÍŇOVÝ MRAŽÁK 570 litrů | Mražák HF 600 provedení nerez • polyuretanová izolace 55 mm • objem 570 litrů • teplota -10°C až -25°C • plyn R 134A • 7 polic - lze vložit GN 2/1 nebo přepravku • robustní dveře s magnetickým těsněním • 2 nastavitelné nohy • digitální teploměr • automatické odmrazování • zámek | 780 | 650 | 189 | 0 | 0
položky P
P.01 | 1 | PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ PRACOVNÍ PLOCHY | Přemsítění stávající pracovní plochy se šuplíky a odkládací policí | 2000 | 700 | 850 | 0 | 0
P.02 | 1 | NOVÁ PRACOVNÍ PLOCHA | Pracovní stůl se třemi zásuvkami a policí, nerez | 1500 | 700 | 850 | 0 | 0
položky R
R.01 | 1 | NOVÝ REGÁL NA KUCHYŇSKÉ NÁDOBÍ | REGÁL NÁDOBÍ - NOVÝ v.2,0m sestava 2x900/500,1X800/500 nerez 4 policová sada. Žebrované police (H=475mm), Výškově stavitelné nohy. | 2600 | 500 | 2000 | 0 | 0
R.02 | 2 | NOVÉ POLICE DO NIKY U DŘEZU | Police závěsná jednopatrová 900x400 , nerez | 900 | 400 |  | 0 | 0
R.03 | 1 | PŘEMÍSTĚNÝ ZÁVĚS NA NABĚRAČKY +SKŘÍŇKA NA UTĚRKY |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | celkem |  |  |  |  | 0