## ZTI
REKONSTRUKCE OPĚRNÉ STĚNY VČ. PŘILEHLÉ KOMUNIKACE TÁLÍNSKÁ
Část : SO01 - D.1.4.1. ZTI
Zkratka prof. | Značení objektu | Položka | URS PSV | Popis položky | Poznámka | Odkaz na specifikace | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Zdravotně technické instalace
A.) KANALIZACE
1.) Potrubí (včetně tvarovek, montáže a upevnění)
Kameninové potrubí glazované s integrovaným těsněním (spojovací systém C) pro uložení do země
ZT-K | SO01 | 1 |  | Kameninové potrubí DN125 |  | ZT-K 1.1.1 | m | 4 | 0 | 0
ZT-K | SO01 | 2 |  | Kameninové potrubí DN200 |  | ZT-K 1.1.2 | m | 30 | 0 | 0
Potrubí z litinových hrdlových trub (dodavatel např. Brokomat)
ZT-K | SO01 | 3 |  | Litinové potrubí (hrdlová litina) DN100 |  | ZT-K 1.1.3 | m | 2 | 0 | 0
ZT-K | SO01 | 4 |  | Litinový lapač sřešních spavenin DN100 |  | ZT-K 1.1.4 | ks | 1 | 0 | 0
ZT-K | SO01 | 5 |  | Drenážní potrubí PVC-U DN100 |  | ZT-K 1.1.5 | m | 34 | 0 | 0
2.) Napojení
ZT-K | SO01 | 6 |  | Napojení na stávající potrubí kanalizace předpoklad DN200 (přechodová spojka např. výrobce Rexkom) |  | ZT-K 2.1.1 | ks | 1 | 0 | 0
ZT-K | SO01 | 7 |  | Napojení vpusti odvodňovacího žlabu (FASERFIX) DN200 |  | ZT-K 2.1.2 | ks | 3 | 0 | 0
ZT-K | SO01 | 8 |  | Napojení dešťového svodu DN100 |  | ZT-K 2.1.3 | ks | 1 | 0 | 0
3.) Ostatní
ZT-K | SO01 | 9 |  | Obsbyp drenažního potrubí štřerkem frakce 4/8 |  | ZT-K 3.1.2 | m3 | 2 | 0 | 0
ZT-K | SO01 | 10 |  | Podbetonování potrubí v tl. cca 200mm, beton C12/15 včetně vytvoření sedla pro potrubí |  | ZT-K 3.1.3 | m3 | 7 | 0 | 0
ZT-K | SO01 | 11 |  | Obsyb a podsyp potrubí písčitou zeminou |  | ZT-K 3.1.4 | m3 | 15 | 0 | 0
ZT-K | SO01 | 12 |  | Hutněný zásyp potrubí vhodnou zeminou pod úroveň nové skladby komunikace |  | ZT-K 3.1.5 | m3 | 40 | 0 | 0
ZT-K | SO01 | 13 |  | Trasová výstražná folie pro kanalizaci |  | ZT-K 3.1.6 | m | 34 | 0 | 0
ZT-K | SO01 | 14 |  | Prohlídka TV kamerou (před prováděním práce) |  | ZT-K 3.1.7 | m | 20 | 0 | 0
ZT-K | SO01 | 15 |  | Demontáž stávajícího potrubí v zemi |  | ZT-K 3.1.8 | m | 30 | 0 | 0
ZT-K | SO01 | 16 |  | Geodetické zaměření skutečného provedení stavu |  | ZT-K 3.1.9 | ks | 1 | 0 | 0
ZT-K | SO01 | 17 |  | Vyhotovení dokumentace skutečného provední stavu |  | ZT-K 3.1.10 | ks | 1 | 0 | 0
Výkopové práce a finální úpravy povrchů zahrnuty ve stavební části PD
4.) Zkoušky
ZT-K | SO01 | 18 |  | Zkoušky těsnosti kanalizace |  | ZT-K 4.1.1 | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | KANALIZACE CELKEM | [5 empty] | 0
|  |  |  | CELKEM | [5 empty] | 0