REFERENČNÍ DENOSTUPNĚ

Referenční výchozí období: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2017

Referenční klimadata: Praha - Ruzyně

Referenční venkovní teplota tem: 13,0°C

Referenční vnitřní teplota ti: 20,0°C (průměrná vnitřní teplota v objektu zadavatele).

Tabulka denostupňů:

| Rok/měsíc | 2015 | 2016 | 2017 | Průměr (referenční denostupně) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 564 | 629 | 781 | 658 |
| II. | 546 | 487 | 512 | 515 |
| III. | 468 | 505 | 406 | 460 |
| IV. | 316 | 354 | 344 | 338 |
| V. | 163 | 77 | 84 | 108 |
| VI. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | 99 | 16 | 135 | 83 |
| X. | 325 | 330 | 266 | 307 |
| XI. | 386 | 510 | 465 | 454 |
| XII. | 459 | 601 | 570 | 544 |
| CELKEM | 3326 | 3510 | 3565 | 3467 |