## SIL
Položka č |  | Název | Jednotka | Množství |  | Jednotková Cena |  | Cena celkem |  |  | Poznámka
|  | KOMUNITNÍ CENTRUM H 55 - DODATEČNÉ CHLAZENÍ |  |  |  | dod./mat. | montáž | dod./mat. | montáž | CELKEM
|  |  | mj. | Projektant | Zhotovitel | Kč/mj | Kč/mj | Kč | Kč | Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci!!! Jedná se o orientační výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta.
Výměry jsou vykázány bez prořezů a vzájemných přesahů materiálu.
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, odvozu, složení, naložení, zhutnění, skládkovného atp.
1 |  | ELEKTROINSTALACE
| 1 | doplnění stávajícího silnoproudého rozvaděče, viz schéma ve výkresu půdorysu | kpl | 1
| 2 | demontáž a montáž PIR detektoru EZS | kpl | 1
| 3 | demontáž a montáž vnitřní kamery CCTV | kpl | 1
| 4 | PVC lišta 60x40, včetně montáže na stěnu, komplet | m | 7
| 5 | kabel 1-CXKE-R(J) 5x10 B2cas1d0 | m | 30
| 6 | kabel 1-CXKE-R(J) 3x1,5 B2cas1d0 | m | 500
| 7 | Drobný nespecifikovaný materiál | kpl | 1
| 8 | kontrola TIČR včetně schvalovacího protokolu | kpl | 1
| 9 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1
| 10 | Montáž, zapojení, oživení | kpl | 1
| 11 | Přípomocné práce - sekání, vrtání, začišťování, zednické přípomoce | kpl | 1
| 12 | Revize | kpl | 1
ELEKTROINSTALACE - celkem Kč