## Výpočet TCO
Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 - Výpočet celkových nákladů vlastnictví (TCO)
Legenda |  |  | Parametry
| Žlutá pole jsou určena pro doplnění hodnot účestníkem VŘ |  |  | Kč | NC | Nabídková cena dodávky jednotek vč. montáže (Kč) (Celková nabídková cena s DPH z VV pro část 2)
Šedá pole obsahují pevně stanovené hodnoty
| Zelená pole obsahují výpočet ze zadaných hodnot |  |  | W(hod) |  | El. příkon pro 500 m3/hod vzduchu
Zkratky |  |  |  | % |  | Účinnost rekuperace
TCO | Celkové náklady vlastnictví (Total Cost of Ownership) (Kč)
NC | Nabídková cena dodávky jednotek vč. montáže (Kč) |  |  | - |  | Chladící faktor stroje (EER)
RPN | Roční provozní náklady (Kč)
PN | Provozní náklady |  |  | Kč | PNservis | Náklady na servis jedné jednotky za rok
n | Doba životnosti v letech
|  |  | 8 |  |  | Počet jednotek
|  |  | 10 | let | n | Doba životnosti v letech
Roční provozní náklady v přepočtu na jednu jednotku
|  |  | #DIV/0! | Kč | RPN | Roční provozní náklady na jednu jednotku
|  |  | 0 | Kč | PNvent | Provozní náklady na chod ventilátorů
|  |  | 18053.75 | Kč | PNdohřev | Provotní náklady na dohřev
|  |  | #DIV/0! | Kč | PNchlazení | Provozní náklady na chlazení
Výsledek výpočtu pro hodnocení VŘ
RPN = | (PNvent + PNdohřev + PNchlazení + Pnservis) x Počet jednotek
RPN = | #DIV/0! | Kč | Roční provozní náklady (Kč)
TCO = | #DIV/0! | Kč | Celkem