## PODRUZNY
| Tepsol, s.r.o. |  |  | Tel.: 317 855 190
| Drahňovice 47 |  |  | E- mail: info@vetrani.cz
| 257 26 Divišov |  |  | www.tepsol.cz
VÝKAZ MATERIÁLU
| zakázka: |  | REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ PRAHA 9 - ČERNÝ MOST
| vypracoval: |  | Ing. Jakub Novák
| odběratel: |  | Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
| stavba: |  | Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
| č. zakázky: |  | 182180
| dne: |  | v Drahňovicích |  | 2019-09-30
Projektant upozorňuje, že v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných obdobných řešení. V této dokumentaci uvedené označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.
Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy materiálu atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
pozice | číslo položky | Zatřídění | název položky | MJ | mn. | poznámka
|  |  | ZAŘÍZENÍ č.1 - Větrání jídelny | .
1 | Dplx8000 | 429-R01 | Větrací jednotka 8000 s rotačním výměníkem (detaily viz tech. Specifikace), Qp=7000 m3/h, Qo=7500 m3/h (400 Pa), - Vodní ohřívač, přímý chladič, filtrace G4, EC motory - vč. autonomní regulace s možnéstí ovládání přes webové rozhraní. Regulace systému VZT i chlazení je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení. | ks | 1
1.1 | KJ1 | 429-R02 | Kondenzační jednotka pro přímý výpar Qchl=32 kW, Qtop=29kW Včetně příslušentsví pro napojení na VZT jednotku, potrubí, chladiva, komunikačního kabelu a regulace | ks | 1
1.2 | Cu1225 | 429-R03 | Cu izolovaná dvojtrubka 12,7/25,4 mm | m | 50
1.3 | OdvKond | 429-R04 | Odvod kondenzátu VZT jednotky do kanalizace (vzdálenost do 2m) | kpl | 1
1.4 | OdvKond | 429-R05 | Vyhřívaný odvod kondenzátu kondenzační jednotky na střechu | kpl | 1
|  |  | . | .
|  |  | Tlumiče hluku | .
1.5 | TH12040300 | 429-R06 | THKU 1200.400.3000, 6xKTH 100.400.3000, (vč. náběhových a odtokových hran) | ks | 1
1.6 | TH50100300 | 429-R07 | THKU 500.1000.3000, 3xKTH 100.500.3000, (vč. náběhových a odtokových hran) | ks | 1
1.7 | TH7075300 | 429-R08 | THKU 700.750.3000, 3xKTH 100.750.3000, (vč. náběhových a odtokových hran) | ks | 1
|  |  | . | .
|  |  | Potrubí kruhové | .
1.8 | SPIRO250 | 42981168R | Potrubí spiro DN 250 vč. těsných tvarovek (25%) | m | 30
1.9 | SPIRO200 | 42981166R | Potrubí spiro DN 200 vč. těsných tvarovek (25%) | m | 10
1.10 | SPIRO100 | 42981161R | Potrubí spiro DN 100 vč. těsných tvarovek (25%) | m | 10
1.11 | SONO250 | 4298150145 | Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 250 | m | 35
1.12 | SONO200 | 4298150144 | Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 200 | m | 9
|  |  | Potrubí čtyřhranné | .
1.13 | 4hrskIB06 | 429-R09 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 500 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 19
1.14 | 4hrskIB08 | 429-R10 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 710 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 5
1.15 | 4hrskIB09 | 429-R11 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 1600 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 155
1.16 | 4hrskIB06 | 429-R12 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, vodotěsné provedení) do rozměru hrany 500 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 9
1.17 | 4hrskIB08 | 429-R13 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm, vodotěsné provedení) do rozměru hrany 710 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 30
1.18 | 4hrskIB09 | 429-R14 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm, vodotěsné provedení) do rozměru hrany 1600 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 298
|  |  | . | .
|  |  | Požární klapky | .
1.20 | PK01 | 429-R15 | Požární klapka čtyřhranná 900x500, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30 | ks | 1
1.21 | PK02 | 429-R16 | Požární klapka čtyřhranná 1200x400, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30 | ks | 1
1.22 | PK03 | 429-R17 | Požární klapka čtyřhranná 1200x315, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30 | ks | 1
|  |  | Izolace | .
1.23 | TI50 | 429-R18 | Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 50 mm, λ=0,04W/mK | m2 | 125
1.24 | TI25 | 429-R19 | Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm, λ=0,04W/mK | m2 | 239
1.25 | TIL25 | 429-R20 | Tepelná izolace lamelová z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm λ=0,04W/mK | m2 | 13
1.26 | PI60 | 429-R21 | Požární izolace pro potrubí typu B, EI 30, (o-i)S z kamenné vlny na pletivu s hliníkovou folií, tl.60 mm | m2 | 177
|  |  | . | .
|  |  | Koncové prvky | .
1.27 | VHL660560 | 429-R22 | Výfuková hlavice 660x560 mm | ks | 1
1.28 | R230001 | 429-R23 | Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku | ks | 1
1.29 | R230101 | 429-R24 | Talířový ventil přívod vzduchu KI 100 - včetně rámečku | ks | 1
1.30 | AN600p | 429-R25 | Anemostat přívodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 600, počet lamel 48, čelní deska čvercová, vstup do boxu vodorovný DN 250, V=583 m3/h | ks | 13
1.31 | AN500o | 429-R26 | Anemostat odvodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 500, počet lamel 24, čelní deska čvercová, vstup do boxu vodorovný DN 200, V=300 m3/h | ks | 3
1.32 | DIG05 | 429-R27 | Nerezová digestoř 2000x900x440 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení | ks | 1
1.33 | DIG06 | 429-R28 | Nerezová digestoř 1600x1400x440 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení | ks | 1
1.34 | DIG07 | 429-R29 | Nerezová digestoř 1300x1200x440 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení | ks | 1
1.35 | DIG08 | 429-R30 | Nerezová digestoř 2200x700x440 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení | ks | 2
1.36 | DIG09 | 429-R31 | Nerezová digestoř 1600x700x440 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení | ks | 1
|  |  | . | .
|  |  | Regulační prvky | .
1.37 | ŠKR250 | 429-R32 | Škrtící klapka ruční DN 250 | ks | 4
1.38 | ŠKR200 | 429-R33 | Škrtící klapka ruční DN 200 | ks | 4
|  |  | . | .
|  |  | Ostatní | .
1.39 | OPLECHiZ | 429-R34 | Oplechování izolace v exteriéru budovy | m2 | 10
1.40 | Požucp | 429-R35 | Požární ucpávky | sou | 8
1.41 | OSTMAT | 429-R36 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, regulační vložky, lapače kondenzátu | kpl | 1
|  |  | . | .
|  |  | ZAŘÍZENÍ č. 2 - Větrání učeben a sociálního zařízení | .
2 | Dplx4500 | 429-R37 | Větrací jednotka 4500 s deskovým výměníkem (detaily viz tech. Specifikace), Qp=3605 m3/h, Qo=3605 m3/h (400 Pa) - Vodní ohřívač, přímý chladič, filtrace G4, EC motory - vč. autonomní regulace s možnéstí ovládání přes webové rozhraní. Regulace systému VZT i chlazení je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení. | ks | 1
| Router | 429-R38 | Router+switch pro ovládání VAV boxů | kpl | 1
2.1 | VAV160 | 429-R39 | VAV box DN 160 dělený, vč. regulační skříně | ks | 1
2.2-2.6 | VAV250 | 429-R40 | VAV box DN 250 dělený, vč. regulační skříně | ks | 5
2.7 | KJ2 | 429-R41 | Kondenzační jednotka pro přímý výpar Qchl=20kW, Qtop=22kW | ks | 1
2.8 | Cu1016 | 429-R42 | Cu izolovaná dvojtrubka 12,7/25,4 mm | m | 70
2.9 | ChladR410 | 429-R43 | Doplnění chladiva R410A | kg | 5.5
2.10 | OdvKond | 429-R44 | Odvod kondenzátu VZT jednotky do kanalizace (vzdálenost do 2m) | kpl | 1
2.11 | OdvKond | 429-R45 | Vyhřívaný odvod kondenzátu kondenzační jednotky na střechu | kpl | 1
2.12 | CO2 | 429-R46 | čidlo CO2, prostorové | ks | 5
|  |  | . | .
|  |  | Tlumiče hluku | .
2.13 | THKU5050150 | 429-R47 | THKU 500.500.1500, 2xKTH 100.500.1500, (vč. náběhových a odtokových hran) | ks | 2
2.14 | THKU5050150 | 429-R48 | THKU 500.500.1000, 2xKTH 100.500.1000, (vč. náběhových a odtokových hran) | ks | 2
2.15 | TH2501000 | 429-R49 | Tlumič hluku kruhový DN 250, L=1000mm | ks | 1
|  |  | . | .
|  |  | Potrubí kruhové | .
2.16 | SPIRO315 | 42981170R | Potrubí spiro DN 315 vč. těsných tvarovek (25%) | m | 14
2.17 | SPIRO250 | 42981168R | Potrubí spiro DN 250 vč. těsných tvarovek (25%) | m | 54
2.18 | SPIRO200 | 42981166R | Potrubí spiro DN 200 vč. těsných tvarovek (35%) | m | 6
2.19 | SPIRO160 | 42981164R | Potrubí spiro DN 160 vč. těsných tvarovek (25%) | m | 31
2.20 | SPIRO100 | 42981161R | Potrubí spiro DN 100 vč. těsných tvarovek (35%) | m | 3
2.21 | SONO250 | 4298150145 | Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 250 | m | 19
2.22 | SONO200 | 4298150144 | Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 200 | m | 6
2.23 | SONO160 | 4298150143 | Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 160 | m | 17
2.24 | SONO125 | 4298150141 | Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 125 | m | 7
2.25 | SONO100 | 4298150140 | Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 100 | m | 15
|  |  | . | .
|  |  | Potrubí čtyřhranné | .
2.26 | 4hrskIB06 | 429-R50 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 500 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 131
2.27 | 4hrskIB08 | 429-R51 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 710 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 11
|  |  | . | .
|  |  | Požární klapky | .
2.28 | PK08 | 429-R52 | Požární klapka čtyřhranná 500x500, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30 | ks | 1
2.29 | PK09 | 429-R53 | Požární klapka čtyřhranná 500x500, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30 | ks | 1
|  |  | . | .
|  |  | Izolace | .
2.30 | TI25 | 429-R54 | Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm, λ=0,04W/mK | m2 | 83
2.31 | TI50 | 429-R55 | Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 50 mm, λ=0,04W/mK | m2 | 11
2.32 | TIL25 | 429-R56 | Tepelná izolace lamelová z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm λ=0,04W/mK | m2 | 54
|  |  | . | .
|  |  | Koncové prvky | .
2.33 | PMN280150 | 429-R57 | Vyústka nastavitelná 2 řadá 280x150 mm, Sef=0,033m2, barva dle arch. | ks | 12
2.34 | SMM500250 | 429-R58 | Vyústka 1 řadá, lamely 45°, 500x250 mm, Sef=0,09m2, barva dle arch. | ks | 4
2.35 | VVM600p | 429-R59 | Anemostat přívodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 600, počet lamel 24, čelní deska čvercová, vstup do boxu vodorovný DN 250, V=400m3/h | ks | 2
2.36 | AN500p | 429-R60 | Anemostat přívodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 500, počet lamel 24, čelní deska čvercová, vstup do boxu vodorovný DN 200, V=200 m3/h | ks | 1
2.37 | AN500o | 429-R61 | Anemostat odvodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 500, počet lamel 24, čelní deska čvercová, vstup do boxu vodorovný DN 200, V=200 m3/h | ks | 1
2.38 | R230003 | 429-R62 | Talířový ventil odtah vzduchu KO 160 - včetně rámečku | ks | 1
2.39 | R230002 | 429-R63 | Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku | ks | 4
2.40 | R230001 | 429-R64 | Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku | ks | 8
2.41 | SM500100 | 429-R65 | Stěnová mřížka s roztečí lamel 12,5mm, 500x100 mm, barva dle arch. | ks | 12
|  |  | Ostatní | .
2.42 | Požucp | 429-R66 | Požární ucpávky | sou | 2
2.43 | OSTMAT | 429-R67 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, regulační vložky, lapače kondenzátu | kpl | 1
|  |  | ZAŘÍZENÍ č.3 - Větrání varny | .
3.1a | Dplx10100 | 429-R68 | Větrací jednotka 10100 s křížovým výměníkem (detaily viz tech. Specifikace) Qp=6500 m3/h, Qo=7000 m3/h (300 Pa) - Vodní ohřívač, přímý chladič, filtrace G4, EC motory - vč. autonomní regulace s možnéstí ovládání přes webové rozhraní. Regulace systému VZT i chlazení je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení. | ks | 1
3.1b | KJ1 | 429-R69 | Kondenzační jednotka pro přímý výpar Qchl=40kW, Qtop=45kW | ks | 1
3.2a | Dplx10100 | 429-R70 | Větrací jednotka 10100 s křížovým výměníkem (detaily viz tech. Specifikace) Qp=8100 m3/h, Qo=8600 m3/h (300 Pa) - Vodní ohřívač, přímý chladič, filtrace G4, EC motory - vč. autonomní regulace s možnéstí ovládání přes webové rozhraní. Regulace systému VZT i chlazení je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení. | ks | 1
3.2b | KJ1 | 429-R71 | Kondenzační jednotka pro přímý výpar Qchl=45kW, Qtop=50kW | ks | 1
3.3 | OdvKond | 429-R72 | Odvod kondenzátu VZT jednotky do kanalizace (vzdálenost do 2m) | kpl | 2
3.4 | OdvKond | 429-R73 | Vyhřívaný odvod kondenzátu kondenzační jednotky na střechu | kpl | 2
3.5 | Cu1016 | 429-R74 | Cu izolovaná dvojtrubka 15,88/31,8 mm | m | 125
|  |  | . | .
|  |  | Tlumiče hluku | .
3.6 | THKU15070300 | 429-R75 | THKU 1500.700.3000, 7xKTH 100.700.3000 | ks | 1
3.7 | THKU15070200 | 429-R76 | THKU 1500.700.2000, 7xKTH 100.700.2000 | ks | 1
|  |  | . | .
|  |  | Potrubí čtyřhranné | .
3.8 | 4hrskIB08 | 429-R77 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 710 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 21
3.9 | 4hrskIB09 | 429-R78 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 1600 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 67
3.10 | 4hrskIB06 | 429-R79 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, vodotěsné provedení) do rozměru hrany 500 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 3
3.11 | 4hrskIB08 | 429-R80 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm, vodotěsné provedení) do rozměru hrany 710 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 18
3.12 | 4hrskIB09 | 429-R81 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm, vodotěsné provedení) do rozměru hrany 1600 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 152
|  |  | . | .
|  |  | Požární klapky | .
3.13 | PK04 | 429-R82 | Požární klapka čtyřhranná 1000x630, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30 | ks | 1
3.14 | PK05 | 429-R83 | Požární klapka čtyřhranná 1000x630, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30, osazena mimo kci - s osazovacím rámem | ks | 1
|  |  | . | .
|  |  | Izolace | .
3.15 | TI50 | 429-R84 | Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 50 mm, λ=0,04W/mK | m2 | 20
3.16 | TI25 | 429-R85 | Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm, λ=0,04W/mK | m2 | 190
3.17 | PI60 | 429-R86 | Požární izolace pro potrubí typu B, EI 30, (o-i)S z kamenné vlny na pletivu s hliníkovou folií, tl.60 mm | m2 | 16
|  |  | . | .
|  |  | Koncové prvky | .
3.18 | TV750400 | 429-R87 | Textilní vyústka DN 750 a 400, nákres viz specifikace zařízení | ks | 1
3.19 | DIG01 | 429-R88 | Nerezová digestoř 3500x2500x600 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení | ks | 1
3.20 | DIG02 | 429-R89 | Nerezová digestoř 3350x2500x600 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení | ks | 1
|  |  | . | .
|  |  | Regulační prvky | .
3.21 | ŠKR1000355 | 429-R90 | Škrtící klapka ruční 1000x355 | ks | 1
3.22 | ŠKR1200355 | 429-R91 | Škrtící klapka ruční 1200x355 | ks | 1
|  |  | . | .
|  |  | Ostatní | .
3.23 | Požucp | 429-R92 | Požární ucpávky | sou | 2
3.24 | OSTMAT | 429-R93 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, regulační vložky, lapače kondenzátu | kpl | 1
ZAŘÍZENÍ č.4 - Větrání zázemí kuchyně
4 | Dplx5500 | 429-R94 | Větrací jednotka 5500 s deskovým výměníkem (detaily viz tech. Specifikace), Qp=5000 m3/h, Qo=4820 m3/h (400 Pa) - Vodní ohřívač, přímý chladič, filtrace G4, EC motory - vč. autonomní regulace s možnéstí ovládání přes webové rozhraní. Regulace systému VZT i chlazení je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení. | ks | 1
4.1 | KJ1 | 429-R95 | Kondenzační jednotka pro přímý výpar Qchl=15 kW, Qtop=17kW Včetně příslušentsví pro napojení na VZT jednotku, potrubí, chladiva, komunikačního kabelu a regulace | ks | 1
4.2 | Cu1016 | 429-R96 | Cu izolovaná dvojtrubka 9,52/15,88 mm | m | 60
4.3 | ChladR410 | 429-R97 | Doplnění chladiva R410A | kg | 1.5
4.4 | OdvKond | 429-R98 | Odvod kondenzátu VZT jednotky do kanalizace (vzdálenost do 2m) | kpl | 1
4.5 | OdvKond | 429-R99 | Vyhřívaný odvod kondenzátu kondenzační jednotky na střechu | kpl | 1
|  |  | . | .
|  |  | Tlumiče hluku | .
4.6 | TH8040200 | 429-R100 | THKU 800.400.2000, 4xKTH 100.400.2000, (vč. náběhových a odtokových hran) | ks | 1
4.7 | TH8040300 | 429-R101 | THKU 800.400.3000, 4xKTH 100.400.3000, (vč. náběhových a odtokových hran) | ks | 1
|  |  | . | .
|  |  | Potrubí kruhové | .
4.8 | SPIRO250 | 42981168R | Potrubí spiro DN 250 vč. těsných tvarovek (25%) | m | 9
4.9 | SPIRO200 | 42981166R | Potrubí spiro DN 200 vč. těsných tvarovek (25%) | m | 10
4.10 | SPIRO160 | 42981164R | Potrubí spiro DN 160 vč. těsných tvarovek (25%) | m | 17
4.11 | SPIRO125 | 42981162R | Potrubí spiro DN 125 vč. těsných tvarovek (35%) | m | 17
4.12 | SPIRO100 | 42981161R | Potrubí spiro DN 100 vč. těsných tvarovek (25%) | m | 7
4.13 | SONO200 | 4298150144 | Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 200 | m | 35
4.14 | SONO160 | 4298150143 | Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 160 | m | 9
4.15 | SONO125 | 4298150141 | Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 125 | m | 14
4.16 | SONO100 | 4298150140 | Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 100 | m | 22
|  |  | Potrubí čtyřhranné | .
4.17 | 4hrskIB06 | 429-R102 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 500 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 19
4.18 | 4hrskIB08 | 429-R103 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 710 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 12
4.19 | 4hrskIB09 | 429-R104 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 1600 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 35
4.20 | 4hrskIB06 | 429-R105 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, vodotěsné provedení) do rozměru hrany 500 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 46
4.21 | 4hrskIB08 | 429-R106 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm, vodotěsné provedení) do rozměru hrany 710 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 89
4.22 | 4hrskIB09 | 429-R107 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm, vodotěsné provedení) do rozměru hrany 1600 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 21
|  |  | . | .
|  |  | Požární klapky | .
4.23 | PK06 | 429-R108 | Požární klapka čtyřhranná 800x355, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30 | ks | 1
4.24 | PK07 | 429-R109 | Požární klapka čtyřhranná 800x355, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30 | ks | 1
|  |  | Izolace | .
4.25 | TI50 | 429-R110 | Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 50 mm, λ=0,04W/mK | m2 | 10
4.26 | TI25 | 429-R111 | Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm, λ=0,04W/mK | m2 | 171
4.27 | TIL25 | 429-R112 | Tepelná izolace lamelová z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm λ=0,04W/mK | m2 | 11
|  |  | . | .
|  |  | Koncové prvky | .
4.28 | TV400 | 429-R113 | Textilní vyústka DN 400, nákres viz specifikace zařízení | ks | 1
4.29 | R230102 | 429-R114 | Talířový ventil přívod vzduchu KI 125 - včetně rámečku | ks | 1
4.30 | R230101 | 429-R115 | Talířový ventil přívod vzduchu KI 100 - včetně rámečku | ks | 1
4.31 | R230004 | 429-R116 | Talířový ventil odtah vzduchu KO 200 - včetně rámečku | ks | 1
4.32 | R230003 | 429-R117 | Talířový ventil odtah vzduchu KO 160 - včetně rámečku | ks | 3
4.33 | R230002 | 429-R118 | Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku | ks | 6
4.34 | R230001 | 429-R119 | Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku | ks | 10
4.35 | VVM600p | 429-R120 | Anemostat přívodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 600, počet lamel 24, čelní deska čvercová, vstup do boxu vodorovný DN 250, V=400m3/h | ks | 1
4.36 | AN500p | 429-R121 | Anemostat přívodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 500, počet lamel 24, čelní deska čvercová, vstup do boxu vodorovný DN 200, V=300 m3/h | ks | 8
4.37 | AN500o | 429-R122 | Anemostat odvodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 500, počet lamel 24, čelní deska čvercová, vstup do boxu vodorovný DN 200, V=300 m3/h | ks | 1
4.38 | DIG03 | 429-R123 | Nerezová digestoř 2600x1500x600 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení | ks | 1
4.39 | DIG04 | 429-R124 | Nerezová digestoř 1400x1500x600 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení | ks | 1
4.40 | DIG10 | 429-R125 | Nerezová digestoř 1600x1500x600 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení | ks | 1
4.41 | SM500100 | 429-R126 | Stěnová mřížka s roztečí lamel 12,5mm, 500x100 mm, barva dle arch. | ks | 2
4.42 | SM900125 | 429-R127 | Stěnová mřížka s roztečí lamel 12,5mm, 900x125 mm, barva dle arch. | ks | 8
|  |  | . | .
|  |  | Regulační prvky | .
4.43 | ŠKR250 | 429-R128 | Škrtící klapka ruční DN 250 | ks | 1
4.44 | ŠKR200 | 429-R129 | Škrtící klapka ruční DN 200 | ks | 2
4.45 | ŠKR160 | 429-R130 | Škrtící klapka ruční DN 160 | ks | 1
|  |  | . | .
|  |  | Ostatní | .
4.46 | Požucp | 429-R131 | Požární ucpávky | sou | 2
4.47 | OSTMAT | 429-R132 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, regulační vložky, lapače kondenzátu | kpl | 1
|  |  | . | .
|  |  | Společné sání a výfuk pro zařízení 2, 3 a 4 | .
|  |  | Tlumiče hluku | .
4.48 | TH140100200 | 429-R133 | THKU 1400.1000.2000, 6xKTH 100.1000.2000, (vč. náběhových a odtokových hran) | ks | 4
|  |  | . | .
|  |  | Potrubí čtyřhranné | .
4.49 | 4hrskIB09 | 429-R134 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 1600 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 105
4.50 | 4hrskIB09 | 429-R135 | Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm, vodotěsné provedení) do rozměru hrany 1600 mm vč. tvarovek 30% | m2 | 150
|  |  | . | .
|  |  | Koncové prvky | .
4.51 | PŽ63100 | 429-R135 | Protidešťová žaluzie 3200x1250mm, Sef=3,0 m2, síť proti ptákům (barva dle arch.) | ks | 1
4.52 | VHL140100 | 429-R136 | Výfuková hlavice 1400x1000 mm | ks | 1
|  |  | Izolace | .
4.53 | TI50 | 429-R137 | Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 50 mm, λ=0,04W/mK | m2 | 220
|  |  | Ostatní | .
4.54 | OSTMAT | 429-R138 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, regulační vložky, lapače kondenzátu | kpl | 1
|  |  | . | .
|  |  | ZAŘÍZENÍ č.5 - Odvětrání skladu odpadků | .
5 | VEN125 | 429-R139 | Tichý axiální ventilátor DN 125, 100 m3/h (100 Pa) | ks | 1
|  |  | Potrubí kruhové | .
5.1 | SPIRO125 | 429-R140 | Potrubí spiro DN 125 vč. těsných tvarovek (15%) | m | 15
|  |  | Izolace | .
5.2 | TIL25 | 429-R141 | Tepelná izolace lamelová z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm λ=0,04W/mK | m2 | 9
|  |  | . | .
|  |  | Koncové prvky | .
5.3 | R230002 | 429-R142 | Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku | ks | 1
|  |  | Ostatní | .
5.4 | Požucp | 429-R143 | Požární ucpávky | sou | 1
5.5 | OSTMAT | 429-R144 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, regulační vložky, lapače kondenzátu | kpl | 1
|  |  | . | .
|  |  | ZAŘÍZENÍ č.6 - Stávající odvětrání WC 2.NP | .
6.1 | VEN160 | 429-R145 | Tichý axiální ventilátor DN 160, 300 m3/h (150 Pa) | ks | 1
|  |  | . | .
|  |  | Ostatní | .
6.2 | UPRP | 429-R146 | Úprava stávajícího potrubí pro napojení nového ventilátoru | kpl | 1
6.3 | ZASP | 429-R147 | Zaslepení potrubí vedoucího do 1.NP | kpl | 1
6.4 | ELZ | 429-R148 | Úprava a el. zapojení nového ventilátoru na stávající rozvody | kpl | 1
6.5 | OSTMAT | 429-R149 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, regulační vložky | kpl | 1
|  |  | . | .
|  |  | Demontáže | .
7.1 | DMTJED | 728-R01 | Demontáž stávajících jednotek (dle dokumetnace stávajícího stavu) vč. rozřezání, odvozu a ekologické likvidace odpadu Demontované jednotky: 1.01, 1.03, 2.01, 2.03, 3.02, 4.02, 7.01, 8.01, 8.02 (Dokumentace stávajícího stavu v el. podobě na vyžádání od zadavatele) | kpl | 1
7.2 | DMTC | 728-R02 | Demontáž čtyřhranného potrubí vč. vyústek, závěsů, přírub, případné izolace apod. | m2 | 1526
7.3 | ODOD | 728-R03 | Odvoz a ekologická likvidace odpadu | kpl | 1
|  |  | . | .
Ostatní položky
8.1 | PKZR | 728-R04 | Provozní a komplexní zkoušky, revize | kpl | 1
8.2 | DSS | 728-R05 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
8.3 | ZS | 728-R06 | Zaregulování systému | kpl | 1
8.4 | ZBB | 728-R07 | Zaregulování VAV boxů | ks | 6
8.5 | ZJ | 728-R08 | Zaregulování VZT jednotek | ks | 5
8.6 | ZV | 728-R09 | Zaregulování systémů s odtahovými ventilátory | ks | 1
8.7 | ZBPE | 728-R10 | zapojení VAV boxů na připravenou elektronstalaci | ks | 6
8.8 | ZO | 728-R11 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1
8.9 | PPR | 728-R12 | Provozní předpisy a řády | kpl | 1
8.10 | MZ | 728-R13 | Montáž zařízení | kpl | 1
8.11 | SOP | 728-R14 | Štítky a označení potrubí | kpl | 1
8.12 | ZS | 728-R15 | Zařízení staveniště | kpl | 1
8.13 | JER | 728-R16 | Jeřábnické práce | kpl | 1
8.14 | PHM | 728-R17 | Přesun hmot | kpl | 1
8.15 | DP | 728-R18 | Doprava | kpl | 1
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .

## R_4 (hidden)
| Atrea s.r.o, ul. ČS armády 32 |  |  | Tel.: 483 368 133
| 466 05 Jablonec nad Nisou |  |  | Fax.: 483 368 112
| Česká republika |  |  | E- mail: rd@atrea.cz
www.atrea.cz
| Věc: | Orientační cena za dodávku a mon. teplovzd. vytápění RD
| zakázka: | REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ PRAHA 9 - ČERNÝ MOST
| odběratel: | Městská část Praha 14
| stavba: | Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
| č. zakázky: | 182180
|  |  | Jablonec nad Nisou |  |  | 2022-05-10
číslo položky | název položky |  | MJ | množství | cena | cena celkem
Jednotka Duplex + příslušenství - dodávka včetně montáže
A170420 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
A170282 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
A170022 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
900000028 | potrubí rozvody, tvarovky, podlahové rozvody, tlumiče, výustky, mřížky |  | kus | 1 | #REF! | #REF!
801000010 | Montáž vzduchotechnického zařízení |  | kus | 1 | #REF! | #REF! | 26%
| Mezisoučet |  |  |  |  | #REF!
Součást dodávky VZT
801000004 | Projektová dokumentace |  | kpl | 1 | 13200 | 13200
801000009 | Zaregulování VZT systému |  | kpl | 1 | 4500 | 4500
801000003 | Doprava VZT zařízení |  | km | 0 | 13 | 0
| Celkem dodávka a montáž VZT |  |  |  |  | #REF!
| 15% |  |  |  |  | #REF!
| Celkem cena s DPH |  |  |  |  | #REF!
Volitelné příslušenství
A142319 | #REF! |  | kus | 0 | #REF! | #REF!
dodávka a montáž zemního výměníku tepla, dodávka a montáž solárních panelů, dodávka a montáž
elektroinstalace, doprava materiálu na stavbu. (pokud není v položce doprava zadáno jinak)

## R_4_CHF_CHW (hidden)
| Atrea s.r.o, ul. ČS armády 32 |  |  | Tel.: 483 368 133
| 466 01 Jablonec nad Nisou |  |  | Fax.: 483 368 112
| Česká republika |  |  | E- mail: rd@atrea.cz
www.atrea.cz
| Věc: | Orien. cena za dodávku a mon. teplovzd. vyt. RD vč. chlazení
| zakázka: | REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ PRAHA 9 - ČERNÝ MOST
| odběratel: | Městská část Praha 14
| stavba: | Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
| č. zakázky: | 182180
|  |  | Jablonec nad Nisou |  |  | 2022-05-10
číslo položky | název položky |  | MJ | množství | cena | cena celkem
Jednotka Duplex + příslušenství - dodávka včetně montáže
A170420 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
A170282 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
900000028 | potrubí rozvody, tvarovky, podlahové rozvody, tlumiče, výustky, mřížky |  | kus | 1 | #REF! | #REF!
801000010 | Montáž vzduchotechnického zařízení |  | kus | 1 | #REF! | #REF! | 26%
| Mezisoučet |  |  |  |  | #REF!
Součást dodávky VZT
801000004 | Projektová dokumentace |  | kpl | 1 | 13700 | 13700
801000009 | Zaregulování VZT systému |  | kpl | 1 | 4500 | 4500
801000003 | Doprava VZT zařízení |  | km | 0 | 13 | 0
| Celkem dodávka a montáž VZT |  |  |  |  | #REF!
| 15% |  |  |  |  | #REF!
| Celkem cena s DPH |  |  |  |  | #REF!
Strojní chlazení - dodávka včetně montáže
R400015 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
A170248 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
A170512 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R700101 | #REF! |  | #REF! | 8 | #REF! | #REF!
R316111 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
| Montáž chlazení |  | ks | 1 | 9800 | 9800
| Celkem dodávka a montáž TČ vzduch / vzduch k jednotce DUPLEX |  |  |  |  | #REF!
| 14% |  |  |  |  | #REF!
| Celkem cena s DPH |  |  |  |  | #REF!
Volitelné příslušenství
A142319 | #REF! |  | kus | 0 | #REF! | #REF!
V ceně není zahrnuto: dodávka a montáž případné teplovodní otopné soustavy a propojení na jednotku,
dodávka a montáž zemního výměníku tepla, dodávka a montáž solárních panelů, dodávka a montáž
elektroinstalace, doprava materiálu na stavbu. (pokud není v položce doprava zadáno jinak)

## IZT_U_ (hidden)
| Atrea s.r.o, ul. ČS armády 32 |  |  | Tel.: 483 368 133
| 466 05 Jablonec nad Nisou |  |  | Fax.: 483 368 112
| Česká republika |  |  | E- mail: rd@atrea.cz
www.atrea.cz
| Věc: | Orientační cena za dodávku a montáž zdroje tepla IZT_U
| zakázka: | REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ PRAHA 9 - ČERNÝ MOST
| odběratel: | Městská část Praha 14
| stavba: | Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
| č. zakázky: | 182180
|  |  | Jablonec nad Nisou |  |  | 2022-05-10
číslo položky | název položky |  | MJ | množství | cena | cena celkem
Zdroj tepla IZT_U (Integrovaný Zásobník Tepla_Univerzální) + příslušenství
A600041P0 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R600540 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
A60004500 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R603113 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
| Mezisoučet (za dodávku IZT - bez DPH) |  |  |  |  | #REF!
R602103 | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
R701050 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R700065 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R700085 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
M 135 001 51 | Průměrná cena otopného tělesa s hlavicí a připojením |  | kus | 2 | 4400 | 8800
R700089 | Sada TV (ESBE, KK, ZK, šroubení, přechodky měď) |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| pr. cena Cu potrubí za bm do DN22 ( vč.tvarovek,izol.,cínu,páj. pasty) |  | bm | 10 | 278 | 2780
801000010 | Montáž zařízení |  | kus | 1 | #REF! | #REF! | 16%
801000003 | Doprava současně s VZT zařízením |  | km | 0 | 13 | 0
| Celkem dodávka zdroje tepla IZT včetně UT okruhu a montáže |  |  |  |  | #REF!
| 15% |  |  |  |  | #REF!
| Celkem cena s DPH |  |  |  |  | #REF!

## IZT_U_TCV_T2 (hidden)
| Atrea s.r.o, ul. ČS armády 32 |  |  | Tel.: 483 368 133
| 466 05 Jablonec nad Nisou |  |  | Fax.: 483 368 112
| Česká republika |  |  | E- mail: rd@atrea.cz
www.atrea.cz
| Věc: | Orientační cena za dod. a mont zdroje tepla IZT a TČ ATREA vzduch / voda
| zakázka: | REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ PRAHA 9 - ČERNÝ MOST
| odběratel: | Městská část Praha 14
| stavba: | Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
| č. zakázky: | 182180
|  |  | Jablonec nad Nisou |  |  | 2022-05-10
číslo položky | název položky |  | MJ | množství | cena | cena celkem
Zdroj tepla IZT_U (Integrovaný Zásobník Tepla_Univerzální) + příslušenství
A600041P0 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R600540 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
A60004500 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
(regulace - rozvodnice typu RG - součást tepelného čerpadla; řídí TČ, solární systém, IZT)
| Mezisoučet (za dodávku IZT - bez DPH) |  |  |  |  | #REF!
R602103 | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
R701050 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R700065 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R700085 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
M 135 001 51 | Průměrná cena otopného tělesa s hlavicí a připojením |  | kus | 2 | 4400 | 8800
R700089 | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| pr. cena Cu potrubí za bm do DN22 ( vč.tvarovek,izol.,cínu,páj. pasty) |  | bm | 10 | 278 | 2780
801000010 | Montáž zařízení |  | kus | 1 | #REF! | #REF! | 16%
801000003 | Doprava současně s VZT zařízením |  | km | 0 | 13 | 0
| Celkem dodávka zdroje tepla IZT včetně UT okruhu a montáže |  |  |  |  | #REF!
| 15% |  |  |  |  | #REF!
| Celkem cena s DPH |  |  |  |  | #REF!
Orientační cena TČ vzduch / voda vč. regulace ( 2x výstup nabíjecí vody)
A510482 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R316111 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R700101 | #REF! |  | #REF! | 8 | #REF! | #REF!
801000010 | Montáž zařízení |  | kus | 1 | 11850 | 11850
801000003 | Doprava současně s VZT zařízením |  | km | 0 | 12 | 0
| Celkem dodávka tepelné čerpadlo ATREA včetně montáže |  |  |  |  | #REF!
| 15% |  |  |  |  | #REF!
| Celkem cena s DPH |  |  |  |  | #REF!

## IZT_U_TCV_TC (hidden)
| Atrea s.r.o, ul. ČS armády 32 |  |  | Tel.: 483 368 133
| 466 05 Jablonec nad Nisou |  |  | Fax.: 483 368 112
| Česká republika |  |  | E- mail: rd@atrea.cz
www.atrea.cz
| Věc: | Orientační cena za dod. a mont zdroje tepla IZT a TČ ATREA vzduch / voda vč. chlazení
| zakázka: | REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ PRAHA 9 - ČERNÝ MOST
| odběratel: | Městská část Praha 14
| stavba: | Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
| č. zakázky: | 182180
|  |  | Jablonec nad Nisou |  |  | 2022-05-10
číslo položky | název položky |  | MJ | množství | cena | cena celkem
Zdroj tepla IZT_U (Integrovaný Zásobník Tepla_Univerzální) + příslušenství
A600041P0 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R600540 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
A60004500 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
(regulace - rozvodnice typu RG - součást tepelného čerpadla; řídí TČ, solární systém, IZT)
| Mezisoučet (za dodávku IZT - bez DPH) |  |  |  |  | #REF!
R602103 | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
R701050 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R700065 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R700085 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
M 135 001 51 | Průměrná cena otopného tělesa s hlavicí a připojením |  | #REF! | 2 | 4400 | 8800
R700089 | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| pr. cena Cu potrubí za bm do DN22 ( vč.tvarovek,izol.,cínu,páj. pasty) |  | bm | 10 | 278 | 2780
801000010 | Montáž zařízení |  | kus | 1 | #REF! | #REF! | 16%
801000003 | Doprava současně s VZT zařízením |  | km | 0 | 13 | 0
| Celkem dodávka zdroje tepla IZT včetně UT okruhu a montáže |  |  |  |  | #REF!
| 15% |  |  |  |  | #REF!
| Celkem cena s DPH |  |  |  |  | #REF!
Orientační cena TČ vzduch/voda vč. regulace a srovnávacího zásobníku chladu ( výstup nabíjecí vody pro topení a chlazení)
A510483 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R316111 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R700101 | #REF! |  | #REF! | 8 | #REF! | #REF!
801000010 | Montáž zařízení |  | kus | 1 | 11850 | 11850
801000003 | Doprava současně s VZT zařízením |  | km | 0 | 13 | 0
| Celkem dodávka tepelné čerpadlo ATREA včetně montáže |  |  |  |  | #REF!
| 15% |  |  |  |  | #REF!
| Celkem cena s DPH |  |  |  |  | #REF!

## IZT_U_TCA_3,1 (hidden)
| Atrea s.r.o, ul. ČS armády 32 |  |  | Tel.: 483 368 133
| 466 05 Jablonec nad Nisou |  |  | Fax.: 483 368 112
| Česká republika |  |  | E- mail: rd@atrea.cz
www.atrea.cz
| Věc: | Orientační cena za dod. a mont zdroje tepla IZT a TČ ATREA zem / voda vč. chlazení
| zakázka: | REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ PRAHA 9 - ČERNÝ MOST
| odběratel: | Městská část Praha 14
| stavba: | Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
| č. zakázky: | 182180
|  |  | Jablonec nad Nisou |  |  | 2022-05-10
číslo položky | název položky |  | MJ | množství | cena | cena celkem
Zdroj tepla IZT_U (Integrovaný Zásobník Tepla_Univerzální) + příslušenství
A600041P0 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R600540 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
A60004500 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R603116 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
| Mezisoučet (za dodávku IZT - bez DPH) |  |  |  |  | #REF!
R602103 | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
R701050 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R700065 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
R700085 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
M 135 001 51 | Průměrná cena otopného tělesa s hlavicí a připojením |  | #REF! | 2 | 4400 | 8800
R700089 | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| pr. cena Cu potrubí za bm do DN22 ( vč.tvarovek,izol.,cínu,páj. pasty) |  | bm | 10 | 278 | 2780
801000010 | Montáž zařízení |  | kus | 1 | #REF! | #REF! | 16%
801000003 | Doprava současně s VZT zařízením |  | km | 0 | 13 | 0
| Celkem dodávka zdroje tepla IZT včetně UT okruhu a montáže |  |  |  |  | #REF!
| 15% |  |  |  |  | #REF!
| Celkem cena s DPH |  |  |  |  | #REF!
Orientační cena TČ zem /voda vč. regulace ( výstup nabíjecí vody pro topení, chlazení přímé nebo přes TČ nemrznoucí kapalinou)
A500310 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
A501015 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
aaa | potrubí a ventily pro TČ ve strojovně |  | sd | 1 | 8000 | 8000
aaa | zemní práce |  | sd | 1 | 19000 | 19000
aaa | zprovoznění |  | kpl | 1 | 3500 | 3500
801000010 | Montáž zařízení |  | kus | 1 | 6000 | 6000
801000003 | Doprava současně s VZT zařízením |  | km | 0 | 13 | 0
| Celkem dodávka tepelné čerpadlo ATREA včetně montáže |  |  |  |  | #REF!
| 15% |  |  |  |  | #REF!
| Celkem cena s DPH |  |  |  |  | #REF!

## VĚTRAČKY (hidden)
| Atrea s.r.o, ul. ČS armády 32 |  |  | Tel.: 483 368 133
| 466 05 Jablonec nad Nisou |  |  | Fax.: 483 368 112
| Česká republika |  |  | E- mail: rd@atrea.cz
www.atrea.cz
| Věc: | Orientační cena za dodávku a mon. systému větrání s rek. tepla RD
| zakázka: | ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINNÉHO DOMU
| odběratel: | Městská část Praha 14
| stavba: | Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
| č. zakázky: | 182180
|  |  | Jablonec nad Nisou |  |  | 2022-05-10
číslo položky | název položky |  | MJ | množství | cena | cena celkem
Jednotka Duplex + příslušenství - dodávka včetně montáže
A160411 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
A170282 | #REF! |  | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
900000028 | potrubí rozvody, tvarovky, podlahové rozvody, tlumiče, výustky, mřížky |  | kus | 1 | #REF! | #REF!
801000010 | Montáž vzduchotechnického zařízení |  | kus | 1 | #REF! | #REF! | 26%
| Mezisoučet |  |  |  |  | #REF!
Součást dodávky VZT
801000004 | Projektová dokumentace |  | kpl | 1 | 5100 | 5100
801000009 | Zaregulování VZT systému |  | kpl | 1 | 2500 | 2500
801000003 | Doprava VZT zařízení |  | km | 0 | 12 | 0
| Celkem dodávka a montáž VZT |  |  |  |  | #REF!
| 15% |  |  |  |  | #REF!
| Celkem cena s DPH |  |  |  |  | #REF!
Volitelné příslušenství VZT - teplovodní či elektrické ohřívače
A160213 | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
A150102 | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
A160452 | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
A142203 | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
V ceně není zahrnuto: dodávka a montáž případné teplovodní otopné soustavy a propojení na jednotku,
dodávka a montáž zemního registru, dodávka a montáž elektroinstalace, doprava materiálu na stavbu