## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Elektroinstalace
Výkaz výměr | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Rekonstrukce školní kuchyně - Základní škola Praha 9 - Černý most | [24 empty] | STA
O: | D1.4.4 | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Výkaz výměr- SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | Číslo výkresu | MJ | množství | cena / MJ | Celkem bez DPH | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: |  | Montáže | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
Elektroinstalace
1 |  | Zásuvka 230V/16A, podomítková, IP20 | D1.4d.101, D1.4d.102 | ks | 104 | 0 | 0
2 |  | Zásuvka 230V/16A, na povrch, IP20 |  | ks | 5 | 0 | 0
3 |  | Zásuvka 230V/16A, podomítková, IP20 dvojnásobná |  | ks | 20 | 0 | 0
4 |  | Zásuvka 400V/16A, IP44 |  | ks | 5 | 0 | 0
5 |  | Vypínač ř.1 IP20 |  | ks | 29 | 0 | 0
6 |  | Vypínač ř.5 IP20 |  | ks | 6 | 0 | 0
7 |  | Vypínač ř.6 IP20 |  | ks | 13 | 0 | 0
8 |  | Vypínač ř.7 IP20 |  | ks | 4 | 0 | 0
9 |  | Vypínač ř.1 IP44 |  | ks | 3 | 0 | 0
10 |  | Vypínač ř. 6 IP44 |  | ks | 2 | 0 | 0
11 |  | Ovladač žaluziový |  | ks | 6 | 0 | 0
12 |  | Ovladač pro rolety ve výdeji |  | ks | 2 | 0 | 0
13 |  | Tlačítko TOTAL STOP |  | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Tlačítko CENTRAL STOP |  | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | Havarijní vypínač GASTRO - hříbek |  | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | Ovládací skříň osvětlení |  | ks | 1 | 0 | 0
17 |  | Montážní krabice hluboká |  | ks | 250 | 0 | 0
18 |  | Montážní krbaice odbočná |  | ks | 30 | 0 | 0
19 |  | Vypínač 3f |  | ks | 10 | 0 | 0
20 |  | Pohybové/přítomnostní čidlo |  | ks | 15 | 0 | 0
21 |  | Pohybové čidlo se senzorem intenzity osvětlení |  | ks | 3 | 0 | 0
22 |  | Kabel CXKH-R 3Jx1,5 |  | m | 2500 | 0 | 0
23 |  | Kabel CXKH-R 3Jx2,5 |  | m | 1650 | 0 | 0
24 |  | Kabel CXKH-R 5Jx1,5 |  | m | 240 | 0 | 0
25 |  | Kabel CXKH-R 5Jx2,5 |  | m | 160 | 0 | 0
26 |  | Kabel CXKH-R 5Jx6 |  | m | 160 | 0 | 0
27 |  | Kabel CXKH-R 5Jx10 |  | m | 80 | 0 | 0
28 |  | Kabel CXKH-R 5Jx16 |  | m | 200 | 0 | 0
29 |  | Kabel CXKH-R 5Jx25 |  | m | 200 | 0 | 0
30 |  | Kabel CXKH-R 4x50 |  | m | 40 | 0 | 0
31 |  | Kabel CXKH-R 4x70 |  | m | 80 | 0 | 0
32 |  | Kabel CXKH-R 4x185 |  | m | 160 | 0 | 0
33 |  | Kabel CXKH-V 3Jx2,5 |  | m | 55 | 0 | 0
34 |  | Kabel CXKH-V 5Jx4 |  | m | 120 | 0 | 0
35 |  | Kabel CYKY 3Jx1,5 |  | m | 280 | 0 | 0
36 |  | Kabel CYKY 3Jx2,5 |  | m | 350 | 0 | 0
37 |  | Kabel CYKY 5Jx25 |  | m | 25 | 0 | 0
38 |  | Kabel 1-CYKY 4x10 |  | m | 60 | 0 | 0
39 |  | Sběrnice pro řízení žaluzií |  | m | 160 | 0 | 0
40 |  | Kabelový žlab 100x50 vč. závitových tyčí a vinglů pro uchycení |  | m | 35 | 0 | 0
41 |  | Kabelový žlab 150x100 vč. závitových tyčí a vinglů pro uchycení |  | m | 50 | 0 | 0
42 |  | Kabelový žlab 200x100 vč. závitových tyčí a vinglů pro uchycení |  | m | 25 | 0 | 0
43 |  | Kabelová trasa s funkční integritou při požáru dle PD |  | m | 30 | 0 | 0
44 |  | Chránička d=25mm v podlaze |  | m | 150 | 0 | 0
45 |  | Napojení spotřebičů |  | ks | 40 | 0 | 0
46 |  | Zakončení kabelů do průřezu 2,5mm v rozvaděči |  | ks | 80 | 0 | 0
47 |  | Zakončení kabelů do průřezu 16mm v rozvaděči |  | ks | 20 | 0 | 0
48 |  | Zakončení kabelů do průřezu 25mm v rozvaděči |  | ks | 4 | 0 | 0
49 |  | Požární ucpávka |  | kpl | 1 | 0 | 0
50 |  | Úprava rozvaděče RH |  | kpl | 1 | 0 | 0
51 |  | Rozvaděč R.17.1 vč. Montáže a vyzbrojení dle schéma rozvaděče |  | kpl | 1 | 0 | 0
52 |  | Rozvaděč R.17.2 vč. Montáže a vyzbrojení dle schéma rozvaděče |  | kpl | 1 | 0 | 0
53 |  | Rozvaděč R.VZT vč. Montáže a vyzbrojení dle schéma rozvaděče |  | kpl | 1 | 0 | 0
54 |  | Rozvaděč R.GASTRO vč. Montáže a vyzbrojení dle schéma rozvaděče |  | kpl | 1 | 0 | 0
55 |  | Rozvaděč UPFD vč. záložního zdroje |  | kpl | 1 | 0 | 0
56 |  | Svorky, spojky a další pomocný materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0
Osvětlení
1 |  | Svítidlo A1 | LED panel zavěšený/vestavný do rastrového podhledu 300x1200 40W, 105lm/W, 4000K, CRI 80 | ks | 202 | 0 | 0
2 |  | Svítidlo A2 | LED svítidlo přisazené asynchronní 35W, 129lm/W, 4000K, CRI 80 | ks | 4 | 0 | 0
3 |  | Svítidlo A3 | LED panel vestavný do rastrového podhledu 600x600 33W, 110lm/W, 4000K, CRI 80 | ks | 14 | 0 | 0
4 |  | Svítidlo B1 | LED svítidlo se zvýšeným krytím 135x1100 50W, 150lm/W, 4000K, CRI80, IP65 | ks | 32 | 0 | 0
5 |  | Svítidlo B2 | doplňkové svítidlo nad pracovním místem, uvažováno stejné jako B1, lze nahradit jiným svítidlem dle požadavku investora | ks | 5 | 0 | 0
6 |  | Svítidlo C1 | Kulaté přisazené svítidlo 27W, 100lm/W, 3000K, CRI80 | ks | 4 | 0 | 0
7 |  | Svítidlo C2 | Kulaté přisazené svítidlo do venkovního prostředí 27W, 100lm/W, 3000K, CRI80, IP44 | ks | 24 | 0 | 0
8 |  | Svítidlo D1 | venkovní svítidlo na fasádě | ks | 6 | 0 | 0
9 |  | Nouzové svítidlo |  | ks | 23 | 0 | 0
10 |  | Nouzové svítidlo do venkovního prostředí |  | ks | 4 | 0 | 0
11 |  | Nouzové svítidlo s piktogramem |  | ks | 42 | 0 | 0
12 |  | Označení místa s hasícím přístrojem |  | ks | 4 | 0 | 0
Díl: |  | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 |  | Zajištění průběžné kontroly, fotodokumentace a výchozí revize | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
2 |  | Termovize rozvaděčů |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
3 |  | Zjištění skutečného stavu elektroinstalace před montáží | Prověřit že stav odpovídá DSPS | hod | 8 | 0 | 0
4 |  | Bourací, stavební práce a další pomocné práce | Vrtání, drážkování, likvidace odpadu | kpl | 1 | 0 | 0
5 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
6 |  | Koordinace prací s ostatními profesemi |  | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
[27 empty] | POP | 0
[25 empty] | 15 | 21
END