## Struktura nabídkové ceny
# | Název katalogového listu | Název katalogového listu INFRA | Maximální počet entit v paušální ceně | Typ entity | Paušální cena za 1 kalendářní měsíc INFRA v Kč bez DPH | Předpokládaná vypočítaná cena za 48 kalendářních měsíců INFRA v Kč bez DPH | Název katalogového listu ADHOC | Předpokládaný počet ADHOC člověkodnů za 48 kkalendářních měsíců | Cena za člověkoden ADHOC v Kč bez DPH | Celková cena za ADHOC v Kč bez DPH za 48 kalendářních měsíců
1 | Systémová a procesní integrace | [5 empty] | ADHOC/SYSINT | 200 |  | 0
2 | Technická konzultační činnost a součinnost v oblasti ICT | [5 empty] | ADHOC/CONS | 200 |  | 0
3 | Realizace provozního monitoringu a zajištění dohledových služeb infrastrukturní a aplikační vrstvy | INFRA/MONIT | 1000 | entit |  | 0 | ADHOC/MONIT | 40 |  | 0
4 | Správa a provoz síťové infrastruktury | INFRA/NET | 1640 | entit |  | 0 | ADHOC/NET | 80 |  | 0
| a. Pasivní síťová infrastruktura – optické a metalické rozvody, rozvaděče a jejich napájení |  | 1500 | portů
| b. Aktivní síťová infrastruktura L2, L3, L4 a L7 – páteřní síťové prvky, přístupové switche, PoE switche |  | 75 | zařízení
| c. Infrastruktura Site to Site VPN a přístupových VPN |  | 20 | VPN
| d. Infrastruktura síťových služby: DNS, DHCP, WINS, IAS, SFTP, NTP ad. |  | 30 | služeb
| e. Komplexní správa a provoz bezdrátových sítí |  | 15 | sítí
5 | Správa a provoz kamerových systémů | INFRA/CAM | 50 | kamer |  | 0 | ADHOC/KAM | 40 |  | 0
6 | Správa a provoz firewallové soustavy | INFRA/FW | 20 | firewallů |  | 0 | ADHOC/FW | 40 |  | 0
7 | Správa a provoz centrální UPS a samostatných UPS | INFRA/UPS | 30 | zařízení |  | 0 | ADHOC/UPS | 20 |  | 0
8 | Správa a provoz environmentálního monitoringu | INFRA/ENV | 30 | prostorů |  | 0 | ADHOC/ENV | 20 |  | 0
9 | Správa a provoz organizace MS Exchange | INFRA/EXCH | 4 | servery |  | 0 | ADHOC/EXCH | 80 |  | 0
10 | Komplexní správa a provoz serverů MS Windows | INFRA/WIN | 70 | serverů |  | 0 | ADHOC/WIN | 80 |  | 0
11 | Komplexní správa a provoz serverů Linux OS | INFRA/LINUX | 40 | serverů |  | 0 | ADHOC/LINUX | 80 |  | 0
12 | Správa a provoz infrastruktury MS Active Directory | INFRA/AD | 5 | instancí |  | 0 | ADHOC/AD | 40 |  | 0
13 | Správa a provoz LDAP infrastruktury | INFRA/LDAP | 5 | instancí |  | 0 | ADHOC/LDAP | 40 |  | 0
14 | Správa a provoz interní certifikační autority Windows / Linux | INFRA/CA | 3 | instance |  | 0 | ADHOC/CA | 80 |  | 0
15 | Správa a provoz životního cyklu zaměstnaneckých karet | INFRA/CARD | 500 | karet |  | 0 | ADHOC/CARD | 80 |  | 0
16 | Správa a provoz certifikátů pro zajištění serverového provozu a služeb | INFRA/CERT | 250 | certifikátů |  | 0 | ADHOC/CERT | 20 |  | 0
17 | Správa a provoz infrastruktury skenování a tisku dokumentů | INFRA/PRINT | 560 | entit |  | 0 | ADHOC/PRINT | 20 |  | 0
| a. podpora serverové infrastruktury tisku |  | 5 | serverů
| b. podpora tiskové infrastruktury na koncových zařízeních uživatelů |  | 350 | zařízení
| c. zajištění fungování nástrojů SafeQ a ScanFlow |  | 5 | instancí
| d. zajištění 1. úrovně podpory koncových tiskových zařízení, zejména chybové stavy tiskáren, výměna spotřebního materiálu, jeho distribuce, zajištění součinnosti s dodavatelem tiskového řešení ad. |  | 200 | tiskáren
18 | Správa a provoz komplexní infrastruktury zálohování | INFRA/BACKUP | 200 | zařízení |  | 0 | ADHOC/BACKUP | 20 |  | 0
19 | Správa a provoz komplexní bezpečnostní infrastruktury | INFRA/SEC | 1000 | zařízení |  | 0 | ADHOC/SEC | 80 |  | 0
20 | Správa a provoz platforem virtualizace MS Hyper-V, VMWare | INFRA/VIRT | 30 | instancí |  | 0 | ADHOC/VIRT | 20 |  | 0
21 | Komplexní správa a provoz databázové infrastruktury Microsoft SQL a Oracle | INFRA/SQL | 5 | instancí |  | 0 | ADHOC/SQL | 20 |  | 0
22 | Komplexní správa koncových uživatelských zařízení včetně jejich příslušenství | INFRA/USER | 800 | entit |  | 0 | ADHOC/USER | 200 |  | 0
| a. Stolní počítače, notebooky, pracovní stanice ad. |  | 400 | zařízení
| d. Mobilní zařízení a tablety |  | 400 | zařízení
23 | Správa a provoz elektronického portálu | INFRA/PORTAL | 18 | entit |  | 0 | ADHOC/PORTAL | 400 |  | 0
| a. Alfresco |  | 1 | instance
| b. WordPress |  | 3 | instance
| c. Sharepoint |  | 4 | instance
| d. Moodle |  | 1 | instance
| e. Aplikační podpora a vývoj |  | 9 | entit
24 | Správa a provoz v prostředí MS Office 365 | INFRA/O365 | 200 | instancí |  | 0 | ADHOC/O365 | 40 |  | 0
25 | Správa a provoz v prostředí MS Azure | INFRA/AZURE | 50 | entit |  | 0 | ADHOC/AZURE | 80 |  | 0
26 | Komplexní zajištění provozní dokumentace | INFRA/DOC | 10000 | entit |  | 0 | ADHOC/DOC | 40 |  | 0
27 | Technické a provozní zajištění akcí | [5 empty] | ADHOC/ACT | 50 |  | 0
28 | Kompletní servisní zajištění voleb v 32 okrscích a centrále zadavatele | [5 empty] | ADHOC/ELE | 80 |  | 0
29 | Realizace bezpečnostního monitoringu a zajištění dohledových služeb včetně reakce | INFRA/SIEM | 350 | entit |  | 0 | ADHOC/SIEM | 50 |  | 0
Celkem za INFRA (1 měsíc) v Kč bez DPH
0
Celkem za INFRA (12 měsíců) v Kč bez DPH
0
Celkem za INFRA (48 měsíců) v Kč bez DPH
0
Celkem za ADHOC (12 měsíců) v Kč bez DPH
0
Celkem za ADHOC (48 měsíců) v Kč bez DPH
0
Cena celkem v Kč bez DPH (48 měsíců)
0
Cena celkem v Kč bez DPH (12 měsíců)
0
* Uchazeč vyplňuje pouze zeleně vybarvená pole
** Uchazeč musí vyplnit všechna zeleně vybarvená pole, jinak je cenová nabídka neplatná.
*** Doporučený formát pro případný tisk A3
**** Veškeré vypočítané částky jsou zaookrouhleny na celé koruny nahoru