Rekonstrukce kuchyně ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 1006/21, Praha 9 – Černý Most

Seznam vydaných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy s komentářem projektanta (komentář psán kurzívou)

| č. |  | č.j. | vyjádření/ stanovisko | datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy | HSAA-1653-3/PRE4-2024 | koordinované stanovisko | 6.3.2024 |
| 2 | ÚMČ Praha 14, odbor životního prostředí | č.j. UMCP14/24/15151/OŽP/Vích | stanoviska a vyjádření | 18.3.2024 |
| 3 | Hygienická stanice hl. m. Prahy | č.j. HSHMP 08875/2024 | závazné stanovisko | 25.3.2024 |

Komentář k jednotlivým stanoviskům DOSS v případě, že jsou nějaké podmínky či připomínky: (text kurzívou)

1) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

- souhlasné koordinované závazné stanovisko

- souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

- souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

2) ÚMČ Praha 14, Odbor životního prostředí

- z hlediska ochrany ZPF – bez připomínek

- z hlediska ochrany ZPF – bez připomínek

- z hlediska ochrany ovzduší – bez připomínek

- z hlediska ochrany odpadového hospodářství – souhlasné vyjádření při dodržení

těchto podmínek:

S veškerými odpady ze stavební činnosti musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.

Upozorňujeme především na ustanovení § 3 (Odpadové hospodářství a jeho hierarchie), zvláště pak odst. 2 (Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění), dále ustanovení § 13 (Obecné povinnosti při nakládání s odpady), zvláště odst. 1 písm. e) a ustanovení § 15 (Povinnosti původce odpadu).

Komentář projektanta: podmínky se týkají provádění stavby a budou zhotovitelem stavby dodržovány a plněny

3) Hygienická stanice hl. m. Prahy

- závazné stanovisko – s předloženou projektovou dokumentací se souhlasí

souhlas se váže na splnění stanovených podmínek:

1. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude HSHMP předložen protokol z měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou firmou prokazující, že hluk ze stacionárních zdrojů (v součtu VZT a chlazení) ve venkovním chráněném prostoru stavby (nejbližší fasáda s okny učeben) v denní době nepřekročí hygienický limit.

2. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude HSHMP předložen protokol z měření hluku, provedeném držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace, prokazující, že nebude překročena maximální hladina akustického tlaku A z provozu všech stacionárních zdrojů hluku při nastavení na maximální možný výkon (VZT zařízení, chlazení) v chráněném vnitřním prostoru stavby (kuchyně, jídelna) v denní době, kdy bude zařízení provozováno.

3. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude HSHMP předložen protokol z měření výkonů vzduchotechnických zařízení a srovnání s projektovými parametry.

4. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude HSHMP předložen protokol z měření elektrického osvětlení prokazující splnění normových požadavků na elektrické osvětlení v jídelnách a elektrické osvětlení jako složka sdruženého osvětlení ve výdejně a varně dle platných norem.

Komentář projektanta: podmínky se týkají uvedení stavby do provozu. Požadované doklady budou před zahájení kolaudačního řízení zpracovány a předloženy HSHMP

Zpracoval: Ing. Jiří Padevět