## EPS
položka | skupina globální Položky | SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ PRO ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - ZŠ GEN. JANOUŠKA popis položek | Referenční typ | jed | množ. | DOD Jed. cena CZK | DOD Cel. cena CZK | MONT Jed. cena CZK | MONT Cel. cena CZK | D+M Cel. cena CZK
|  | Hlavní komponenty: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | Analogová ústředny EPS |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Akumulátor 12V/40Ah |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Zařízení dálkového přenosu |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Klíčový trezor požární ochrany |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Obslužné pole požární ochrany |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Siréna |  | ks | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Zábleskový maják |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Tlačítkový hlásič |  | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Optickokouřový hlásič adresovatelný včetně patice |  | ks | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Multikriteriální hlásič adresovatelný včetně patice |  | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Relé včetně krabice |  | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Výstupní prvek EPS |  | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Vstupní prvek EPS |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Zálohovaný zdroj EPS 24V/4,5A |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Akumulátor 12V/18Ah |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelové rozvody: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Sběrnicový kabel hlásičové linky stíněný 1x2x0,8 bez funkční odolnosti při požáru, B2ca s1 d1 |  | m | 290 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Sběrnicový kabel ovládací linky, kabel pro ovládané a monitorovací zařízení 2x2x0,8 s funkční odolností při požáru dle ZP27, B2cas1d1 |  | m | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Kabel napájení sirény 2x1,5 s funkční odolností při požáru dle ZP27, B2cas1d1 |  | m | 340 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Kabel připojení periferních zařízení 2x2x0,8 s funkční odolností při požáru dle ZP27, B2cas1d1 |  | m | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Kabel - připojení OPPO s funkční odolností při požáru dle ZP27, B2cas1d1 |  | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Kabel - připojení KTPO s funkční odolností při požáru dle ZP27, B2cas1d1 |  | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Příchytka jednostranná včetně kotevního šroubu bez funkční odolnosti při požáru |  | m | 1160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Příchytka jednostranná včetně kotevního šroubu bez funkční odolnosti při požáru |  | ks | 1480 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Příchytka oboustranná včetně kotevního šroubu s funkční odolností při požáru dle ZP27, B2cas1d1 |  | ks | 1480 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Rozbočovací krabice s požární odolností |  | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní náklady: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  | Programování a nastavení systému |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  | Nstavení rozhranní a komunikace HZS a ZDP |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  | Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  | Podružný instalační materiál, kotevní prvky kabeláže, instalační krabice a pod |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  | Protipožární utěsnění jednotlivých požárních úseků, plocha pro kabel - požární odolnost t=60min |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  | Měřící protokoly kabeláže |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  | Značení kabelových tras |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  | Výchozí revize |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0