## CENOVÁ NABÍDKA
poz. | kategorie dodávky | model uvažovaný typ (náhrada za parametricky obdobný možná) | stručný popis | uvažovaný výrobce (náhrada za parametricky obdobný možná) | rozměry [ mm ] |  |  | ks | připojení elektro |  |  |  | připojení plyn |  | připojení ZTI |  |  | Název realizační firmy=nutno doplnit | POZNÁMKA (příklad provedení uvažovaný typ=dodavatel) | POZNÁMKA (parametricky obdobné zařízení=výrobce; náhrada možná); doplnit výrobce | BTTO cena (kč/ks) | BTTO cena celkem (kč/ks) | RABAT (%) | NETTO cena (kč/ks | NETTO cena celkem bez DPH (kč)
[5 empty] | š. | hl. | v. |  | příkon kW/ks 230V | příkon kW/ks 400V | příkon kW celkem 230V | příkon kW celkem 400V | příkon kW/ks | příkon kW celkem | SV | TV | odpad DN
Základní škola, Praha 9 - Černý Most; Vybíralova 964/8; 198 00 Praha 9; | [19 empty] | CENA BEZ DPH CELKEM (dopočteno samostatně automaticky v EXCEL) |  |  |  |  | 0
Jsou - li ve výkazu výmer nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodni firmy, názvy nebo specifická označeni výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožnuji v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použit i jiných kvalitativně a technicky obdobných, připadně kvalitnejšich, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší neni přípustné).
VARNA
03 | gastro | BI 150 98 ET | Elektrický kotel 150litrů s nepřímým ohřevem, využitelný objem nádoby 134 litrů, vnitřní rozměr Ø 600 x 540 mm, bezpečnostní tlaková armatura, výpustný ventil kónický, poloautomatické dopouštění duplikátoru, automatická regulace tlaku páry, možno volit plný nebo poloviční výkon topných těles, nosný jeklový rám, dno vnitřní nádoby z AISI 316,venkovní opláštění kotle z AISI 304, baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění | RM GASTRO ELECTROLUX MARENO | 800 | 900 | 900 | 1 |  | 21 | - | 21 |  | - | ● |  | ● |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | elektro: |  |  | 230V | 0 | [7 empty] | ELEKTROWIN |  |  |  | 0
[5 empty] | PŘÍKON CELKEM | [6 empty] | 400V | 21 | [7 empty] | BALENÍ |  |  |  | 0
[9 empty] | plyn: |  |  |  | 0 | [7 empty] | DOPRAVA |  |  |  | 0
[9 empty] | Předpokládaná současnost: |  |  |  | 0.61 | [7 empty] | Montáž pasivních prvků |  |  |  | 0
[21 empty] | Montáž aktivních prvků |  |  |  | 0
Uchazeč o realizaci veřejné zakázky doplní sloupce "V6" , dále doplní sloupce "X6" , dále doplní "Z7" až "Z11". Výpočet bude v elektronické podobě proveden po doplnění automaticky. Takto vyplněná tabulka bude uchazečem vytisknuta na formát A3, opatřena podpisy a razítky statutárního orgánu uchazeče a zařazena k ostatním materiálům cenové nabídky. Kompletní cenová nabídka uchazeče pak bude zaslána v listinné formě a ve stanoveném termínu na adresu podatelny zadavatele VŘ nebo zde podána osobně.
Note on A4: uzivaqtel: