## CENOVÁ NABÍDKA
poz. | kategorie dodávky | model uvažovaný typ (náhrada za parametricky obdobný možná) | stručný popis | uvažovaný výrobce (náhrada za parametricky obdobný možná) | rozměry [ mm ] |  |  | ks | připojení elektro |  |  |  | připojení plyn |  | připojení ZTI |  |  | Název realizační firmy=nutno doplnit | POZNÁMKA (příklad provedení uvažovaný typ=dodavatel) | POZNÁMKA (parametricky obdobné zařízení=výrobce; náhrada možná); doplnit výrobce | BTTO cena (kč/ks) | BTTO cena celkem (kč/ks) | RABAT (%) | NETTO cena (kč/ks | NETTO cena celkem bez DPH (kč)
[5 empty] | š. | hl. | v. |  | příkon kW/ks 230V | příkon kW/ks 400V | příkon kW celkem 230V | příkon kW celkem 400V | příkon kW/ks | příkon kW celkem | SV | TV | odpad DN
Základní škola: Praha 9 - Černý Most,Bří Venclíků 1140/1, 198 00 Praha 9 - Černý Most | [19 empty] | CENA BEZ DPH CELKEM (dopočteno samostatně automaticky v EXCEL) |  |  |  |  | 0
Jsou - li ve výkazu výmer nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodni firmy, názvy nebo specifická označeni výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožnuji v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použit i jiných kvalitativně a technicky obdobných, připadně kvalitnejšich, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší neni přípustné).
MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ
01 | gastro | UF-XL ENERGY | Elektrická myčka černého nádobí s rekuperací tepla z horkého vzduchu uvnitř stroje. Používá horkou páru z každého mycího cyklu pro ohřátí přívodní studené vody. Zabudovaný dávkovač mycího prostředku.Systém TurboZyme.Softwarová verze Univerzální. Tři standardní programové volitelné stupně znečištění (tomu přizpůsobena optimalizace mytí).Namáčecí program pokropí myté nádobí před vlastním mycím cyklem mycím roztokem. Systém VarioPower pro optimální vedení proudění o perfektní rozdělení tlaku a pokrytí plochy ve vnitřním prostoru myčky. Fitrování mycí vody inteligentním systémem filtrace roztoku. Hladký vnitřní prostor bez spár, hlubokotažená hygienická nádrž, hygienické vedení koše, hygienické topné těleso nádrže. Integrovaný dávkovač oplachového prostředku.Masivní nerezový koš se může při čištění vnitřního prostoru myčky jednoduše sklopit nahoru, tzn. nemusí se vyndat. Dotyková obrazovka je intuitivní ovládací jednotkou s evidentním, jazykově neutrálním ovládáním, barevným kódováním ovládáným jedním tlačítkem se zobrazením pokroku mytí. Zobrazení chyby pro rychlé odstraněni. Přístup k záznamníku provozu a hygieny. Osazeno aktivním managementem energie, což je funkce, která optimálně rozvádí disponibilní energii a tak se stará o efektivní mycí proces.Automatické uvedení do provozu / mimo provoz, tzn. jednoduše nastavit požadované časy pro každodenní uvedení do provozu a mimo provoz.Režim stand-by, tzn. v přestávkách mytí se sníží teplota bojleru natolik, že myčka může zahřívat během následujícího mycího cyklu oplachovou vodu na požadovanou teplotu bez čekací doby.Namáčecí proces TurboZyme, tzn.se myté nádobí pokropí před vlastním mycím cyklem speciálním inovativní prostředkem na narušení krusty. Tento je k dispozici ve třech variantách specifických podle znečištění, aby bylo možné optimálně vyřešit individuální požadavky.Vestavěný dávkovač mycího prostředku doplňuje standardně vestavěné dávkování oplachu. Nerezový koš o velikosti 1305x672mm; Obsah nádrže 138 litrů; Spotřeba oplachové vody na mycí cyklus 7 litrů/cyklus; Teplota nádrže 60°C; Oplachová teplota 85°C; Ohřev nádrže Stadard 5 kW; Ohřev bojleru Standard 10,2 kW; Max.teplota přívodní vody 60°C; Potřebný průtočný tlak vody u ENERGY 1,5 kPa; Třída ochrany IPX5; Hmotnost 305 kg; Teoretický výkon (košu/hodinu): univerzální program=40/24/12, univerzální krátký program=64/42/23; Doprava, montáž, odborné zaškolení, startovací sada chemie;CELKOVÝ PŘÍKON=8,8 kW, JIŠŤENÍ=16A (400V)=podmínka | WINTERHALTER MEIKO HOBARTH | 1468 | 870/ 1375 | 2070 | 1 |  | 8.8 | - | 8.8 |  | - | ● |  | ● |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01a | gastro | MonoMatik 3 | Změkčovač vody. Způsob práce:iontová výměna. Kapacita: 20litrů/ minutu, možný nepřetržitý odběr měkké vody ; vodivost max.2000 (mikroS/cm); přívodní teplota max50°C; automatický regenerační program řízený pomocí volícího kotouče rozsahu tvrdosti vody a průtokem vody; POZOR: nepotřebuje napájení 1N/AC/50Hz/230V | WINTERHALTER MEIKO HOBARTH | 260 | 505 | 680 | 1 |  |  | - | - |  | - | ● |  | ● |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁZEMÍ VÝDEJE JÍDEL
02 | gastro | SCC WE 201 E | Elektrický konvektomat s parním vyvíječem BOJLER; Užitná kapacita: 20 zásuvů GN1/1; Zasouvání GN podélné - možnost vaření v zásuvech i GN1/2, 1/3, 2/3;Rozsah teplot: 30°C až 300°C;Rozměry zařízení: ± 10cm k těmto daným rozměrům – 879x791x1782 mm (š x h x v);Varná média:, - Automatický modus například se 7-mi druhy provozu: Drůbež ¦ Maso │Ryby a mořské plody │ Zelenina a přílohy │ Vaječné pokrmy │ Pečivo a sladké pokrmy │ Finishing® a servis ;,- Ruční modus se 3-mi druhy provozu: Pára │ Horký vzduch │ Kombinace;,- Programovací režim pro individuální programy: minimálně 1000 programů s až 12-ti kroky; Funkce: ,- Automaticky prostřednictvím senzorů rozpozná velikost připravované potraviny a množství náplně,- Aktivní měření, nastavování a regulace vlhkosti v komoře konvektomatu, - Aktivní nastavení každého zásuvu v konvektomatu samostatně – optimalizuje výrobu v rámci přípravy, zejména při vaření á la carte, v každém zásuvu možno připravovat jinou potravinu při stejném klima ,- Úprava Delta-T,- inteligentní systém automatického čištění a péče a automatické odvápňování pomocí tablet, - Teplotní čidlo – zjišťování teploty jádra s 6-ti měřícími body,- HACCP – paměť pro HACCP – data a výstup přes USB rozhraní ,- Funkce nápovědy – v přístroji je uložen podrobný návod k obsluze a příručka pro použití s praktickými příklady a užitečnými tipy; Vybavení:,- Bezpečnost: Nejvyšší bezpečnost práce díky malé zásuvné výšce 1,6m u každého modelu, Odvětrávaná dvířka s trojitým sklem a tepelně reflexní vrstvou, Integrovaná dveřní odkapávací vanička; Varná technologie:Aktivní regulace vlhkosti – centrum měření a regulace ve varném prostoru automaticky udržuje vámi nastavené klima. Společně s nejefektivnější metodou odvlhčování v oboru dosáhnete jak křupavých krust a obalů, tak maximální šťavnatosti, Parní generátor – generátor s novou regulací vyrábí vždy 100% hygienicky čerstvou páru, čímž umožňuje dosáhnout nejlepší kvality pokrmů. Maximální nasycení parou i v oblasti nízkých teplot zabraňuje jakémukoli zasychání či osychání potravin. Není nutné používat zařízení na změkčování vody. Nová technika proudění – zcela nový způsob dynamického víření vzduchu a speciální geometrie varného prostoru zajišťuje rovnoměrné rozdělení tepla ve varném prostoru. To je nezbytným předpokladem pro vynikající rovnoměrnost přípravy i při úplném naplnění, Odstředivé odlučování tuku – zcela odpadá nutnost čištění a výměny běžných tukových filtrů. Automatické odlučování tuku v kole ventilátoru udržuje čistý vzduch ve varném prostoru a zaručuje ničím nezkalený chuťový prožitek. Přívod energie odpovídající aktuální potřebě – zcela nově vyvinuta regulační technika přivádí k potravinám pouze takové množství energie, které dokáží skutečně pojmout; Integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím, automatickým uzávěrem vody a plynulým dávkováním paprsku. Parni režim s automatickym přizpůsobenim nadmořske vyšce pro optimalni tvorbu pary: ,- Sonda teploty jádra s 6-ti měřícími body,- Možnost dovybavení konvektomatu až 3-mi sondami,- Snadná instalace, ,- Integrovaná nápověda s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy,- Dotyková obrazovka s naváděcími symboly pro co nejjednodušší obsluhu (ne karemická),- Centrální ovládací kolečko s funkcí stisknutí pro výběr ,- Digitální ukazatel teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hodin s nastavením trvalého provozu,- Rozhraní USB,- Servisní kryt přístupný zepředu,- Bezpečnostní termostat,- Integrovaný vypínač,- Volitelný jazyk pro systémové informace,- Systém s automatickým indikátorem servisních zásahů,- Přístroj musí 100% komunikovat v češtině, - Bez použití změkčovače vody, změkčovaní již zahrnuto v čistících a oplachových tabletách, respektive při automatickém mytí se automaticky konvektomat odvápňuje,;-Kompletně nové osvětlení LED zajišťuje optimální osvětlení varného prostoru a každého zásuvného roštu, odshora dolů a odzadu dopředu. Světlo věrně zobrazuje míru upečení pokrmů. Šetří energii, má dlouhou životnost a nevyžaduje údržbu.Zavážecí vozík 201 součástí dodávky,- Servis certifikovaným servisem; ,- Náhradní díly skladem;- Doprava a montáž ;- Odborné zaškolení ; Certifikáty: ;- Doložit kvalifikaci Energy Star pro dodávané zařízení ; - Doložit certifikát VDE pro dodávané zařízení; Maximální příkon 37 kW (400V), jištění 3x63A | RATIONAL KUPPERSBUSCH CONVOTHERM | 879 | 791 | 1782 | 1 |  | 37 | - | 37 |  | - | ● |  | ● |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | elektro: |  |  | 230V | 0 | [7 empty] | ELEKTROWIN |  |  |  | 0
[5 empty] | PŘÍKON CELKEM | [6 empty] | 400V | 45.8 | [7 empty] | BALENÍ |  |  |  | 0
[9 empty] | plyn: |  |  |  | 0 | [7 empty] | DOPRAVA |  |  |  | 0
[9 empty] | Předpokládaná současnost: |  |  |  | 0.61 | [7 empty] | Montáž pasivních prvků |  |  |  | 0
[21 empty] | Montáž aktivních prvků |  |  |  | 0
Uchazeč o realizaci veřejné zakázky doplní sloupce "V6" až "V15", dále doplní sloupce "X6" až "X15", dále doplní "Z10" až "Z14". Výpočet bude v elektronické podobě proveden po doplnění automaticky. Takto vyplněná tabulka bude uchazečem vytisknuta na formát A3, opatřena podpisy a razítky statutárního orgánu uchazeče a zařazena k ostatním materiálům cenové nabídky. Kompletní cenová nabídka uchazeče pak bude zaslána v listinné formě a ve stanoveném termínu na adresu podatelny zadavatele VŘ nebo zde podána osobně.