## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0.01 | 21
[33 empty] | 0.01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0.001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2016/006 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0.01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava pultové střechy - BD Maňáková 813/14 - byt. jednotka 2+kk v 7.NP | [25 empty] | 0.1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Maňáková 813/14, Praha 4 | [8 empty] | Datum: |  | 15.11.2016 | [14 empty] | 10
100
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0.1
|  |  | Městská část Praha 14 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0.1
0.1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0.1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0.1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | DEKPROJEKT s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0.01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0.01
|  |  | www.rozpocty-staveb.cz | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 2016/006
| Stavba: | [6 empty] | Oprava pultové střechy - BD Maňáková 813/14 - byt. jednotka 2+kk v 7.NP
| Místo: | [6 empty] | Maňáková 813/14, Praha 4 | [6 empty] | Datum: |  | 15.11.2016
| Objednavatel: | [6 empty] | Městská část Praha 14 | [6 empty] | Projektant: |  | DEKPROJEKT s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | www.rozpocty-staveb.cz
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {52C8110D-1E1C-4716-8CB9-64199B6EB119} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 2016/006/a |  |  |  | Stavební a konstrukční část | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {B821B9BD-E248-4445-B2D7-A459668D9142} | {52C8110D-1E1C-4716-8CB9-64199B6EB119}
/ |  | 2016/006/b |  |  |  | VRN | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {DAD1011A-36A5-438A-9E8E-D2D88EC59A5B} | {52C8110D-1E1C-4716-8CB9-64199B6EB119}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 2016_006_a - Stavební a k...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {B821B9BD-E248-4445-B2D7-A459668D9142}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Oprava pultové střechy - BD Maňáková 813/14 - byt. jednotka 2+kk v 7.NP
| Objekt: |  | 2016/006/a - Stavební a konstrukční část
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Maňáková 813/14, Praha 4 | [5 empty] | Datum: |  | 15.11.2016
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Praha 14 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | DEKPROJEKT s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | www.rozpocty-staveb.cz | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Oprava pultové střechy - BD Maňáková 813/14 - byt. jednotka 2+kk v 7.NP
Objekt: |  |  | 2016/006/a - Stavební a konstrukční část
Místo: |  |  | Maňáková 813/14, Praha 4 |  |  |  | Datum: |  | 15.11.2016
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 14 |  |  |  | Projektant: |  | DEKPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | www.rozpocty-staveb.cz
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [8 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava pultové střechy - BD Maňáková 813/14 - byt. jednotka 2+kk v 7.NP
Objekt: |  |  | 2016/006/a - Stavební a konstrukční část
Místo: |  |  | Maňáková 813/14, Praha 4 |  |  |  | Datum: |  | 15.11.2016
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 14 |  |  |  | Projektant: |  | DEKPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | www.rozpocty-staveb.cz
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 27.5369 |  | 0.54722 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00709 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00709 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00525 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738840579
|  |  | 25 |  |  |  | 25 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 25 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 46 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1847636038
|  |  | 46 |  |  |  | 46 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 46 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 997013119 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m - vodorovně |  |  | t | 1.841 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982285587
4 | K | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně - svisle |  |  | t | 1.841 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848677454
5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 1.841 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008462295
6 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 44.184 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1612220145
|  |  | 24 km | [18 empty] | P | 2
|  |  | 1,841 |  |  |  | 1.841 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 1.841 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1729559032
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m |  |  | t | 0.007 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239626147
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 27.5299 |  | 0.54722 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.035408 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 712511101 | Provedení povlakové krytiny střech za studena nátěrem penetračním |  |  | m2 | 2.448 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1219492995
|  |  | Detail H | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | ASFALTOVÁ PENETRACE - DEKPRIMER | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,05*8,75 |  |  |  | 0.438 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Detail E | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,33*6,09 |  |  |  | 2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.448 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | M | 111631R1 | ASFALTOVÁ PENETRACE - DEKPRIMER |  |  | t | 0.001 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -749742681
|  |  | Detail H | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | ASFALTOVÁ PENETRACE - DEKPRIMER | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,05*8,75 |  |  |  | 0.438 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Detail E | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,33*6,09 |  |  |  | 2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.448 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 712641R1 | Montáž a dodávka PAROZÁBRANA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S AL VLOŽKOU - TOPDEK AL BARRIER |  |  | m2 | 32.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.031584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44627769
|  |  | Skladba nové střešní krytiny | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | PAROZÁBRANA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S AL VLOŽKOU - TOPDEK AL BARRIER | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | tl. 2,20mm | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,90*(2,92+0,35) |  |  |  | 22.563 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,93*2,49 |  |  |  | 9.786 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Odečet výplní otvorů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3.74 |  |  |  | -3.74 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.609 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 712641R2 | Montáž a dodávka SAMOLEPÍCÍ SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS S AL VLOŽKOU, DACO - KSD, TL.1 MM |  |  | m2 | 2.942 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.0028243 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -308280488
|  |  | Detail E | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,42*6,09 |  |  |  | 2.558 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.558 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 998712104 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m |  |  | t | 0.035 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1661172294
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.081246 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 713151175 | Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 60° tl do 160 mm |  |  | m2 | 28.609 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0045774 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100617146
|  |  | "TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY PIR - TOPDEK 022 PIR ( VLOŽENY DO ROŠTU Z DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ UKLÁDANÝCH KOLMO NA SEBE 2x80 MM =160 MM" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | tl. 25mm | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,90*(2,92+0,35) |  |  |  | 22.563 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,93*2,49 |  |  |  | 9.786 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Odečet výplní otvorů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3.74 |  |  |  | -3.74 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.609 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | M | 631509R1 | "TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY PIR - TOPDEK 022 PIR ( VLOŽENY DO ROŠTU Z DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ UKLÁDANÝCH KOLMO NA SEBE 2x80 MM =160 MM" |  |  | m2 | 30.039 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.075098 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 759441934
|  |  | "TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY PIR - TOPDEK 022 PIR ( VLOŽENY DO ROŠTU Z DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ UKLÁDANÝCH KOLMO NA SEBE 2x80 MM =160 MM" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,90*(2,92+0,35) |  |  |  | 22.563 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,93*2,49 |  |  |  | 9.786 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Odečet výplní otvorů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3.74 |  |  |  | -3.74 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.609 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 713151R1 | Montáž a dodávka TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN, MIN. OBJEMOVÁ HMOTNOST 50 KG/M3; TL. cca 100 M |  |  | m3 | 1.068 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00017088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161619545
|  |  | Detail A | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Započteno ve výše uvedených položkách | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Detail B | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,075*0,15+0,02*0,08)*1,60*2*3 |  |  |  | 0.123 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Detail C | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,03*0,78*3 |  |  |  | 0.07 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Detail D | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN, MIN. OBJEMOVÁ HMOTNOST 50 KG/M3 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Detail H | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,1*8,75 |  |  |  | 0.875 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.068 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 713151R2 | Montáž a dodávka PŘÍŘEZ TOPDEK 022 PIR PŘÍPADNĚ DOPLNĚNO NA POŽADOVANOU TLOUŠŤKU MINERÁLNÍ VATOU |  |  | m2 | 8.75 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992906803
|  |  | Detail H | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,75 |  |  |  | 8.75 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 8.75 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 998713104 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m |  |  | t | 0.081 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232664853
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 743622R1 | Demontáž hromosvodné soustavy na střeše |  |  | sou | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681763135
|  |  | viz. D.1.1 a) Technická zpráva, str. 5 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 743622R2 | Zpětná montáž a dodávka hromosvodné soustavy na střeše , včetně revize |  |  | sou | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135668471
|  |  | viz. D.1.1 a) Technická zpráva, str. 5 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 25.5452 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 762341043 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku |  |  | m2 | 31.47 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01003 | 0.31564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1806347580
|  |  | DESKA Z ORIENTOVANÝCH PLOCHÝCH TŘÍSEK - OSB tř. 3, S PEREM A DRÁŽKOU | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | tl. 15mm | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,90*(2,92+0,35) |  |  |  | 22.563 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,93*2,49 |  |  |  | 9.786 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Odečet výplní otvorů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3.74 |  |  |  | -3.74 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.609 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 762341R1 | Bednění střech STAVEBNÍ PŘEKLIŽKA JAKOST B/C |  |  | m2 | 31.47 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 0.51139 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1107620350
|  |  | STAVEBNÍ PŘEKLIŽKA JAKOST B/C | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | tl. 25mm | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,90*(2,92+0,35) |  |  |  | 22.563 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,93*2,49 |  |  |  | 9.786 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Odečet výplní otvorů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3.74 |  |  |  | -3.74 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.609 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 762341R2 | Montáž a dodávka celozávitové vruty průměru 6,0 mm, délky 160 mm a hlavičky nebo podložky min. průměru 15 mm. |  |  | ks | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 1.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1018631126
|  |  | "Kotvení v místě styku horního a dolního roštu. Uvažuje se: 2 ks v místě styku" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Počet uvažovaných styků x počet kusů na styk + rezerva | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (8*4+5*3)*2+6 |  |  |  | 100 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 100 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 762341R3 | Montáž a dodávka KOTVENÍ PŘEKLIŽKY K PROFILŮM DŘEVĚNÉHO ROŠTU- VRUTY S VELKOU PODLOŽKOU DO DŘEVA MIN. ?4MM, DÉLKY MIN. 70 MM, OSOVĚ MAX. 200 MM |  |  | ks | 114.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 1.859 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2065416501
|  |  | "Kotvení překližky k profilu roštu. Uvažuje se: 4 ks/m2 (viz. TZ D1.2.; str. 16)" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Plocha střešní kce x počet ks/m2 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 28,60*4 |  |  |  | 114.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 114.4 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 762341R4 | Montáž a dodávka KOTVENÍ PLECHOVÉ KRYTINY K PŘEKLIŽCE - PEVNÉ PŘÍPONKY |  |  | ks | 77.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 1.2529 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1818104440
|  |  | Uvažujeme 10ks/m2 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7,71*10 |  |  |  | 77.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 77.1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 762341R5 | Montáž a dodávka VRUTY DO DŘEVA MIN. ?4MM, DÉLKY MIN. 20 MM |  |  | ks | 156 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 2.535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 735753422
|  |  | Na montáž 1ks pevné příponky uvažujeme: 2 ks vrutů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 78*2 |  |  |  | 156 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 156 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 762341R6 | Montáž a dodávka KOTVENÍ PLECHOVÉ KRYTINY K PŘEKLIŽCE - POSUVNÉ PŘÍPONKY |  |  | ks | 208.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 3.3946 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1859264593
|  |  | Uvažujeme 10ks/m2 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20,89*10 |  |  |  | 208.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 208.9 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 762341R7 | Montáž a dodávka VRUTY DO DŘEVA MIN. ?4MM, DÉLKY MIN. 20 MM |  |  | ks | 418 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 6.7925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 972742398
|  |  | Na montáž 1ks pevné příponky uvažujeme: 2 ks vrutů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 209*2 |  |  |  | 418 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 418 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | K | 762341R8 | Montáž a dodávka Přímé závěsy pro připevnění podhledů. |  |  | ks | 71.833 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 1.1673 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455278688
|  |  | Přímé závěsy jsou namontovány k pásnici nosných I profilů. Vzdálenost závěsů 600mm. | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 43,10/0,60 |  |  |  | 71.833 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 71.833 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 762341R9 | Montáž a dodávka KOTVENÍ OSB KE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCI- SAMOVRTNÉ ŠROUBY DO OCELI ?5,5 MM, PO 250 MM S VELKOU PODLOŽKOU POD HLAVOU |  |  | ks | 172.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 2.8015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1489298562
|  |  | 43,10/0,25 |  |  |  | 172.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 172.4 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 762341R10 | Montáž a dodávka KOTVENÍ SPODNÍHO ROŠTU K OSB DESCE- VRUTY DO DŘEVA MIN. ?4 MM, DÉLKY MIN. 70 MM, OSOVĚ MAX. 200 MM S PODLOŽKOU S PRŮMĚREM MIN. 15 MM |  |  | ks | 114.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 1.859 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478875362
|  |  | Uvažuje se: 4 ks/m2 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Plocha střešní kce x počet ks/m2 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 28,60*4 |  |  |  | 114.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 114.4 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 762341R11 | Montáž a dodávka STŘEŠNÍ OKNO VELUX MK10 1600x780 |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 0.04875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23205221
|  |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 762341R12 | Montáž a dodávka Dřevěný rošt z dřevěných trámků ukládaných kolmo na sebe 2x80mm= 160mm |  |  | m2 | 28.609 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 0.4649 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 93407369
|  |  | Osová vzdálenost trámků 1,23 m. | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,90*(2,92+0,35) |  |  |  | 22.563 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,93*2,49 |  |  |  | 9.786 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3.74 |  |  |  | -3.74 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.609 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 762341R13 | Montáž a dodávka NÝT PODTMELEN+LETOVANÝ PUKLÍK, 4KS/M |  |  | ks | 24.36 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 0.39585 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2040793880
|  |  | Detail E | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,09*4 |  |  |  | 24.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 24.36 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 762341R14 | Montáž a dodávka ZATLOUKACÍ HMOŽDINKA EJOT ND-K 6X55, PO 250 MM |  |  | ks | 24.36 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 0.39585 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 423583644
|  |  | Detail E | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,09/0,25 |  |  |  | 24.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 24.36 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 762341R15 | Montáž a dodávka ZATMELENO + NATMELENÁ VÝZTUŽNÁ PÁSKA |  |  | m | 6.11 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 0.099288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652144408
|  |  | Detail G | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,11 |  |  |  | 6.11 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.11 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny |  |  | m3 | 1.144 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02337 | 0.026735 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 657832874
|  |  | DESKA Z ORIENTOVANÝCH PLOCHÝCH TŘÍSEK - OSB tř. 3, S PEREM A DRÁŽKOU | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | tl. 15mm | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,90*(2,92+0,35)*0,015 |  |  |  | 0.338 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,93*2,49*0,015 |  |  |  | 0.147 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Odečet výplní otvorů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3.74*0,015 |  |  |  | -0.056 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 0.429 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | STAVEBNÍ PŘEKLIŽKA JAKOST B/C | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | tl. 25mm | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,90*(2,92+0,35)*0,025 |  |  |  | 0.564 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,93*2,49*0,025 |  |  |  | 0.245 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Odečet výplní otvorů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3.74*0,025 |  |  |  | -0.094 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 0.715 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.144 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 998762104 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 m |  |  | t | 4.285 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -107862308
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.2483 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 763131442 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 50 mm 40 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 28.609 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02923 | 0.83624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164238103
|  |  | Skladba nové střešní krytiny | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,90*(2,92+0,35) |  |  |  | 22.563 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,93*2,49 |  |  |  | 9.786 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Odečet výplní otvorů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3.74 |  |  |  | -3.74 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.609 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 763131R1 | SDK DESKA KNAUF RED/GKF DESKA PŘIMONTOVÁNA NA MONTÁŽNÍ KIT PRO OSTĚNÍ ZE SÁDROKARTONU VELUX LSG 1000 |  |  | m2 | 5.347 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02923 | 0.15629 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856197414
|  |  | Detail A | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Započteno ve výše uvedených položkách | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Detail B | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,44*1,60*2*3 |  |  |  | 4.224 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Detail D | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,48*0,78*3 |  |  |  | 1.123 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.347 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 763131R2 | SDK ZATMELENO SÁDROVÝ TMEL UNILOFT + NATMELENÁ VÝZTUŽNÁ PÁSKA |  |  | m2 | 8.75 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02923 | 0.25576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1460520496
|  |  | Detail H | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8.75 |  |  |  | 8.75 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 8.75 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 998763304 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m |  |  | t | 1.248 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1826511690
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28243 |  | 0.0052 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 76400R1 | Demontáž podokapního žlabu do suti |  |  | sou | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1348321081
|  |  | viz. D.1.1 a) Technická zpráva, str. 5 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
44 | K | 76400R2 | Demontáž stávajících klempířských prvků |  |  | sou | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1306209332
|  |  | viz. výkres „D.1.1.b) 2“ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
45 | K | 76410R1 | Montáž krytiny střechy |  |  | m2 | 28.609 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -27886629
|  |  | Skladba nové střešní krytiny | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "viz. výkres „D.1.1.b) 2“ viz. výkres „D.1.1.b) 1“" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | PLECHOVÁ KRYTINA RHEINZINK - BARVA "PŘEDVĚTRALÝ BŘIDLICOVĚ ŠEDÝ" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | tl. 0,70mm | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,90*(2,92+0,35) |  |  |  | 22.563 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,93*2,49 |  |  |  | 9.786 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Odečet výplní otvorů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3.74 |  |  |  | -3.74 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.609 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
46 | M | 191123650 | svitek, šířka 1000 mm, RHEINZINK "předzvětralý modrošedý" tl. 0,8 mm svitek 3000 kg |  |  | m | 30.039 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00576 | 0.17302 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -903256206
|  |  | Skladba nové střešní krytiny | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "viz. výkres „D.1.1.b) 2“ viz. výkres „D.1.1.b) 1“" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | PLECHOVÁ KRYTINA RHEINZINK - BARVA "PŘEDVĚTRALÝ BŘIDLICOVĚ ŠEDÝ" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | tl. 0,70mm | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,90*(2,92+0,35) |  |  |  | 22.563 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,93*2,49 |  |  |  | 9.786 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Odečet výplní otvorů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3.74 |  |  |  | -3.74 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.609 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
47 | K | 764241R1 | K.01 Oplechování střešního okna, r. š. 230mm, materiál z titanzinkového plechu tl.0,70 mm. |  |  | m | 2.35 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.003854 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1217215413
|  |  | "Viz. tab. výpis klempířských prvků. POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ." | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,35 |  |  |  | 2.35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.35 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
48 | K | 764241R2 | K.02 Oplechování střešního okna, r. š. 125mm, materiál z titanzinkového plechu tl.0,70 mm. |  |  | m | 2.35 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.003854 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1917935894
|  |  | "Viz. tab. výpis klempířských prvků. POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ." | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,35 |  |  |  | 2.35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.35 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 764241R3 | K.03 Krycí lišta, r. š. 160mm, materiál z titanzinkového plechu tl.0,70 mm. |  |  | m | 14.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.023452 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496011033
|  |  | "Viz. tab. výpis klempířských prvků. POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ." | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 14,3 |  |  |  | 14.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 14.3 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
50 | K | 764241R4 | K.04 Přítlačná lišta, r. š. 50mm, materiál z z titanzinkového plechu tl.0,70 mm. |  |  | m | 14.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.023452 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -111435991
|  |  | "Viz. tab. výpis klempířských prvků. POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ." | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 14,3 |  |  |  | 14.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 14.3 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 764241R5 | K.05 Okapní lišta, r. š. 275mm, materiál z titanzinkového plechu tl.0,70 mm. |  |  | m | 6.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.010496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1297864893
|  |  | "Viz. tab. výpis klempířských prvků. POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ." | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,4 |  |  |  | 6.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.4 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
52 | K | 764241R6 | K.06 Krycí lišta, r. š. 405mm, materiál z titanzinkového plechu tl.0,70 mm. |  |  | m | 6.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.010496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1294428712
|  |  | "Viz. tab. výpis klempířských prvků. POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ." | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,4 |  |  |  | 6.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.4 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | K | 764241R7 | K.07 Příponka, r. š. 240mm, materiál z titanzinkového plechu tl.1,0 mm. |  |  | m | 6.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.010496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -607101343
|  |  | "Viz. tab. výpis klempířských prvků. POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ." | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,4 |  |  |  | 6.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.4 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
54 | K | 764241R7/1 | Montáž a dodávka okapového žlabu systém Lindab (r.š. 330 mm, průměr 100 mm) |  |  | m | 10.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.017876 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96316627
|  |  | 10,9 |  |  |  | 10.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 10.9 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
55 | K | 764241R8 | Montáž a dodávka PU TMEL |  |  | m | 0.31 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.0005084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1970867794
|  |  | Detail F | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0.31 |  |  |  | 0.31 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.31 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
56 | K | 764241R9 | Montáž a dodávka NEREZOVÁ STAHOVACÍ OBJÍMKA |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.00164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -248174501
|  |  | Detail F | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
57 | K | 764241R10 | Montáž a dodávka MANŽETA Z TiZn PLECHU TL.0,7 MM |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.00164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1500933644
|  |  | Detail F | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
58 | K | 764241R11 | Montáž a dodávka KRUHOVÝ PROSTUP DN CCA 100 MM |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.00164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1281090235
|  |  | Detail F | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
59 | K | 998764104 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m |  |  | t | 0.282 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -406880716
| 765 - Krytina skládaná | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.32985 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 765191001 | Montáž fólie kladené ve sklonu do 20° na bednění nebo izolaci |  |  | m2 | 28.609 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00028609 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -216877769
|  |  | Skladba nové střešní krytiny | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ VRSTVA - DEKTEN METAL | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | tl. 6 - 8mm | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,90*(2,92+0,35) |  |  |  | 22.563 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,93*2,49 |  |  |  | 9.786 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Odečet výplní otvorů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3.74 |  |  |  | -3.74 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.609 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
61 | K | 765191091 | Příplatek k cenám montáže fólie za sklon přes 30° |  |  | m2 | 28.609 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -846553246
|  |  | Skladba nové střešní krytiny | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ VRSTVA - DEKTEN METAL | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | tl. 6 - 8mm | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,90*(2,92+0,35) |  |  |  | 22.563 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,93*2,49 |  |  |  | 9.786 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Odečet výplní otvorů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3.74 |  |  |  | -3.74 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.609 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
62 | M | 592444R1 | SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ VRSTVA - DEKTEN METAL |  |  | m2 | 32.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.329 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -455278985
|  |  | Skladba nové střešní krytiny | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ VRSTVA - DEKTEN METAL | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | tl. 6 - 8mm | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,90*(2,92+0,35) |  |  |  | 22.563 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,93*2,49 |  |  |  | 9.786 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Odečet výplní otvorů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3.74 |  |  |  | -3.74 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.609 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
63 | K | 765191R1 | Montáž a dodávka OBOUSTRANNÁ TĚSNÍCÍ SAMOLEPÍCÍ BITUMENOVÁ PÁSKA, šířka 50mm |  |  | m | 46.06 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0004606 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478853628
|  |  | Detail A | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Započteno ve výše uvedených položkách | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Detail B | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | OBOUSTRANNÁ TĚSNÍCÍ SAMOLEPÍCÍ BITUMENOVÁ PÁSKA, šířka 50mm | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,60*2*2*3 |  |  |  | 19.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Detail C | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,78*2*3 |  |  |  | 4.68 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Detail D | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,78*2*3 |  |  |  | 4.68 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Detail H | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*8,75 |  |  |  | 17.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 46.06 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
64 | K | 765191R2 | Montáž a dodávka PAROTĚSNÍCÍ FÓLIE DEKFOL N AL 170 SPECIAL |  |  | m | 10.695 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00010695 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1257913372
|  |  | Detail A | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Započteno ve výše uvedených položkách | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Detail B | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,50*1,60*2*3 |  |  |  | 4.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Detail C | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,50*0,78*3 |  |  |  | 1.17 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Detail H | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,54*8,75 |  |  |  | 4.725 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 10.695 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
65 | K | 998765104 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 36 m |  |  | t | 0.33 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -618781476
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0074383 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 28.609 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0074383 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 495111544
|  |  | Malba SDK - interiér | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,90*(2,92+0,35) |  |  |  | 22.563 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,93*2,49 |  |  |  | 9.786 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3.74 |  |  |  | -3.74 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.609 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.54202 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 787300R1 | Demontáž stávajícího skleněného pláště |  |  | m2 | 30.112 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.54202 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 231326916
|  |  | viz. výkres „D.1.1.b) 2“ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,49*2,92 |  |  |  | 18.951 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | viz. výkres „D.1.1.b) 2“ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,93*(0,35+2,49) |  |  |  | 11.161 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 30.112 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0

## 2016_006_b - VRN
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {DAD1011A-36A5-438A-9E8E-D2D88EC59A5B}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Oprava pultové střechy - BD Maňáková 813/14 - byt. jednotka 2+kk v 7.NP
| Objekt: |  | 2016/006/b - VRN
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Maňáková 813/14, Praha 4 | [5 empty] | Datum: |  | 15.11.2016
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Praha 14 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | DEKPROJEKT s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | www.rozpocty-staveb.cz | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Oprava pultové střechy - BD Maňáková 813/14 - byt. jednotka 2+kk v 7.NP
Objekt: |  |  | 2016/006/b - VRN
Místo: |  |  | Maňáková 813/14, Praha 4 |  |  |  | Datum: |  | 15.11.2016
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 14 |  |  |  | Projektant: |  | DEKPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | www.rozpocty-staveb.cz
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0
| VRN5 - Finanční náklady | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava pultové střechy - BD Maňáková 813/14 - byt. jednotka 2+kk v 7.NP
Objekt: |  |  | 2016/006/b - VRN
Místo: |  |  | Maňáková 813/14, Praha 4 |  |  |  | Datum: |  | 15.11.2016
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 14 |  |  |  | Projektant: |  | DEKPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | www.rozpocty-staveb.cz
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | sou | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1655263194
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště |  |  | sou | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1345155454
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 041103000 | Autorský dozor projektanta |  |  | sou | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -859497049
| VRN5 - Finanční náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 051103000 | Rezerva investora - v detailu G viz. na výkrese, není zcela jasný současný stav |  |  | sou | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1333305134
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0