## Elektroinstalace
KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY
| Profese: |  | ELEKTRO - SILNOPROUD/SLABOPROUD
| Místo: |  | ZELENEČSKÁ Č.P.500, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN
| Zoodpovědný projektant: |  | JOSEF TIETZ
| Projektant: |  | FLOSMAN JIŘÍ
| Poznámka: |  | UVEDENÉ TYPY ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE REFERENČNÍ
| Cena bez DPH |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU
| Stavba: |  | REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY
| Profese: |  | ELEKTRO - SILNOPROUD/SLABOPROUD
| Místo: |  | ZELENEČSKÁ Č.P.500, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN
| Zoodpovědný projektant: |  | JOSEF TIETZ
| Projektant: |  | FLOSMAN JIŘÍ
| Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [10 empty] | -1
| Kabely silnoproud | [6 empty] | 0
| Rozvaděče celkem | [6 empty] | 0
| Elektrické přístroje - silnoproud | [6 empty] | 0
| Umělé osvětlení | [6 empty] | 0
| Elektro slaboproud (SK) včetně kabeláže | [6 empty] | 0
| Elektro slaboproud (DT) včetně kabeláže | [6 empty] | 0
| Elektro slaboproud (PZTS) včetně kabeláže | [6 empty] | 0
| Kabelové trasy (silnoproud) | [6 empty] | 0
| Kabelové trasy (slaboproud) | [6 empty] | 0
| Demontáž | [6 empty] | 0
| Montážní práce elektro | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU
| Stavba: |  | REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY
| Profese: |  | ELEKTRO - SILNOPROUD/SLABOPROUD
| Místo: |  | ZELENEČSKÁ Č.P.500, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN
| Zoodpovědný projektant: |  | JOSEF TIETZ
| Projektant: |  | FLOSMAN JIŘÍ
Poznámky:
| Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
PČ | Typ | Kód | Popis | Dodavatel | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Kabely silnoproud | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
Kabely silnoproud 3NP | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | CYKY-J 5x6 | hlavní přívod do R3 | N/A | m | 30 | 0 | 0
2 | M | CYKY-J 5x2,5 | napojení nového jídelního výtahu z R3 do krabice | N/A | m | 30 | 0 | 0
3 | M | H05VV-F 5x2,5 | flexibilní napojení výtahu z krabice | N/A | m | 10 | 0 | 0
2 | M | CYKY-J 3x2,5 | zásuvkové okruhy | N/A | m | 510 | 0 | 0
3 | M | CYKY-J 3x1,5 | světelné okruhy | N/A | m | 300 | 0 | 0
4 | M | CYKY-O 2x1,5 | k tlačítkům | N/A | m | 30 | 0 | 0
5 | M | CY16 | propojení R3 na HOP | N/A | m | 30 | 0 | 0
6 | M | CY6 | pospojení | N/A | m | 50 | 0 | 0
Kabely silnoproud 2NP | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | M | CYKY-J 5x6 | hlavní přívod do R2 | N/A | m | 30 | 0 | 0
8 | M | CYKY-J 5x2,5 | bojler | N/A | m | 20 | 0 | 0
9 | M | CYKY-J 3x2,5 | zásuvkové okruhy | N/A | m | 510 | 0 | 0
10 | M | CYKY-J 3x1,5 | světelné okruhy | N/A | m | 300 | 0 | 0
11 | M | CYKY-O 2x1,5 | k tlačítkům | N/A | m | 30 | 0 | 0
12 | M | CY16 | propojení R2 na HOP | N/A | m | 30 | 0 | 0
13 | M | CY6 | pospojení | N/A | m | 50 | 0 | 0
Kabely silnoproud 1NP | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | M | CYKY-J 4x16 | hlavní přívod z RE do RH | N/A | m | 4 | 0 | 0
15 | M | CYKY-J 5x6 | hlavní přívod do R1 | N/A | m | 10 | 0 | 0
16 | M | CYKY-J 3x2,5 | zásuvkové okruhy | N/A | m | 200 | 0 | 0
17 | M | CYKY-O 5x1,5 | světelné okruhy | N/A | m | 10 | 0 | 0
18 | M | CYKY-J 3x1,5 | světelné okruhy | N/A | m | 150 | 0 | 0
19 | M | CYKY-O 2x1,5 | k tlačítkům | N/A | m | 20 | 0 | 0
20 | M | CY16 | propojení R3 na HOP | N/A | m | 10 | 0 | 0
21 | M | CY6 | pospojení | N/A | m | 50 | 0 | 0
Kabely silnoproud 1NP - gastro | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | M | CYKY-J 5x6 | vývod pro konvektomat/sporák/robot+stolička | N/A | m | 10 | 0 | 0
23 | M | CYKY-J 3x2,5 | zásuvkové okruhy | N/A | m | 650 | 0 | 0
24 | M | CYKY-O 5x1,5 | světelné okruhy | N/A | m | 80 | 0 | 0
25 | M | CYKY-J 3x1,5 | světelné okruhy | N/A | m | 360 | 0 | 0
26 | M | CY6 | pospojení | N/A | m | 50 | 0 | 0
Kabely silnoproud 1PP | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | M | CYKY-J 5x6 | hlavní přívod do R01 | N/A | m | 20 | 0 | 0
28 | M | CYKY-J 5x4 | keramická pec | N/A | m | 40 | 0 | 0
29 | M | CYKY-J 5x4 | zahradní domek | N/A | m | 50 | 0 | 0
30 | M | CYKY-J 3x4 | vývod pro MaR | N/A | m | 50 | 0 | 0
31 | M | CYKY-J 5x2,5 | solná jeskyně | N/A | m | 70 | 0 | 0
32 | M | CYKY-J 3x2,5 | zásuvkové okruhy | N/A | m | 200 | 0 | 0
33 | M | CYKY-J 3x1,5 | světelné okruhy | N/A | m | 340 | 0 | 0
34 | M | CY16 | připojení na HOP | N/A | m | 20 | 0 | 0
35 | M | CY16 | propojení HOP s uzemněním objektu | N/A | m | 20 | 0 | 0
Rozvaděče celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
Rozvaděč RE
36 | M | Rozvaděč RE, včetně vnitřní výbavy (krycí desky, DIN lišty, úchytky, hřebeny 3f) | rozvaděč pod omítkou, rozměry dle výkresové dokumentace, požární odolnost EI30 | N/A | ks | 1 | 0 | 0
37 | M | Třífázový jistič 50A/B | 3f jistič 50A/B | N/A | ks | 1 | 0 | 0
38 | M | Hlavní vypínač 50A 3P 10kA | hlavní vypínač 50A/3f | N/A | ks | 1 | 0 | 0
Rozvadeč RH
39 | M | Rozvaděč RH, včetně vnitřní výbavy (krycí desky, DIN lišty, úchytky, hřebeny 3f) | rozvaděč pod omítkou, rozměry dle výkresové dokumentace, požární odolnost EI30 | N/A | ks | 1 | 0 | 0
40 | M | Hlavní vypínač 50A 3P 10kA | hlavní vypínač 50A/3f | N/A | ks | 1 | 0 | 0
41 | M | Kombinovaný svodič přepětí B + C | Přepěťová ochrana B+C | N/A | ks | 1 | 0 | 0
42 | M | Jednofázový jistič 6A/B | 1f jistič 6A/B | N/A | ks | 1 | 0 | 0
43 | M | Jednofázový jistič 10A/B | 1f jistič 10A/B | N/A | ks | 1 | 0 | 0
44 | M | Jednofázový jistič 10A/C | 1f jistič 10A/C | N/A | ks | 8 | 0 | 0
45 | M | Jednofázový jistič 16A/B | 1f jistič 16A/B | N/A | ks | 21 | 0 | 0
46 | M | Třífázový jistič 25A/B | 3f jistič 25A/B | N/A | ks | 4 | 0 | 0
47 | M | Kombinovaný chránič+jistič 10/1N/B/003 | Kombinovaný chránič+jistič | N/A | ks | 1 | 0 | 0
48 | M | Impulzní relé | pro ovládání osvětlení z více míst | N/A | ks | 2 | 0 | 0
49 | M | Proudový chránič selektivní | Proudový chránič 40A typ S 4P 300mA | N/A | ks | 1 | 0 | 0
50 | M | Proudový chránič | Proudový chránič 25A typ AC 4P 30mA | N/A | ks | 4 | 0 | 0
Rozvaděč R01
51 | M | Rozvaděč R01, včetně vnitřní výbavy (krycí desky, DIN lišty, úchytky, hřebeny 3f) | rozvaděč pod omítkou, rozměry dle výkresové dokumentace, požární odolnost EI30 | N/A | ks | 1 | 0 | 0
52 | M | Hlavní vypínač 25A 3P 6kA | hlavní vypínač 25A/3f | N/A | ks | 1 | 0 | 0
53 | M | Kombinovaný svodič přepětí B + C | Přepěťová ochrana B+C | N/A | ks | 1 | 0 | 0
54 | M | Jednofázový jistič 10A/C | 1f jistič 10A/C | N/A | ks | 6 | 0 | 0
55 | M | Jednofázový jistič 16A/B | 1f jistič 16A/B | N/A | ks | 12 | 0 | 0
56 | M | Jednofázový jistič 20A/B | 1f jistič 20A/B | N/A | ks | 1 | 0 | 0
57 | M | Kombinovaný chránič+jistič 10/1N/B/003 | Kombinovaný chránič+jistič | N/A | ks | 2 | 0 | 0
58 | M | Proudový chránič selektivní | Proudový chránič 40A typ S 4P 300mA | N/A | ks | 1 | 0 | 0
59 | M | Proudový chránič | Proudový chránič 25A typ AC 4P 30mA | N/A | ks | 2 | 0 | 0
Rozvaděč R2
60 | M | Rozvaděč R2, včetně vnitřní výbavy (krycí desky, DIN lišty, úchytky, hřebeny 3f) | rozvaděč pod omítkou, rozměry dle výkresové dokumentace, požární odolnost EI30 | N/A | ks | 1 | 0 | 0
61 | M | Hlavní vypínač 25A 3P 6kA | hlavní vypínač 25A/3f | N/A | ks | 1 | 0 | 0
62 | M | Kombinovaný svodič přepětí B + C | Přepěťová ochrana B+C | N/A | ks | 1 | 0 | 0
63 | M | Jednofázový jistič 10A/C | 1f jistič 10A/C | N/A | ks | 5 | 0 | 0
64 | M | Jednofázový jistič 16A/B | 1f jistič 16A/B | N/A | ks | 23 | 0 | 0
65 | M | Třífázový jistič 16A/B/3 | 3f jistič 16A/B | N/A | ks | 1 | 0 | 0
66 | M | Kombinovaný chránič+jistič 10/1N/B/003 | Kombinovaný chránič+jistič | N/A | ks | 2 | 0 | 0
67 | M | Proudový chránič selektivní | Proudový chránič 40A typ S 4P 300mA | N/A | ks | 1 | 0 | 0
68 | M | Proudový chránič | Proudový chránič 25A typ AC 4P 30mA | N/A | ks | 3 | 0 | 0
Rozvaděč R3
69 | M | Rozvaděč R3, včetně vnitřní výbavy (krycí desky, DIN lišty, úchytky, hřebeny 3f) | rozvaděč pod omítkou, rozměry dle výkresové dokumentace, požární odolnost EI30 | N/A | ks | 1 | 0 | 0
70 | M | Hlavní vypínač 25A 3P 6kA | hlavní vypínač 25A/3f | N/A | ks | 1 | 0 | 0
71 | M | Kombinovaný svodič přepětí B + C | Přepěťová ochrana B+C | N/A | ks | 1 | 0 | 0
72 | M | Jednofázový jistič 10A/C | 1f jistič 10A/C | N/A | ks | 5 | 0 | 0
73 | M | Jednofázový jistič 16A/B | 1f jistič 16A/B | N/A | ks | 21 | 0 | 0
74 | M | Kombinovaný chránič+jistič 10/1N/B/003 | Kombinovaný chránič+jistič | N/A | ks | 2 | 0 | 0
75 | M | Proudový chránič selektivní | Proudový chránič 40A typ S 4P 300mA | N/A | ks | 1 | 0 | 0
76 | M | Proudový chránič | Proudový chránič 25A typ AC 4P 30mA | N/A | ks | 3 | 0 | 0
Elektrické přístroje - silnoproud | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1PP | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | M | Zásuvka 230V/16A | Zásuvka jednonásobná pro povrchovou montáž - běžné obvody, barva bílá | N/A | ks | 8 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
78 | M | Zásuvka 400V/16A | Zásuvka 3f pro povrchovou montáž - běžné obvody, barva bílá | N/A | ks | 1 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
79 | M | Vypínač jednopólový č.1, bílý | Vypínač jednopólový pro povrchovou montáž | N/A | ks | 19 | 0 | 0
80 | M | Vypínač střídavý č.6, bílý | Vypínač střídavý pro povrchovou montáž | N/A | ks | 9 | 0 | 0
81 | M | Vypínač sériový č.5 bílý | Vypínač sériový pro povrchovou montáž | N/A | ks | 1 | 0 | 0
82 | M | Jednopólové tlačítko | Tlačítko k ovládání osvětlení na schodišti | N/A | ks | 1 | 0 | 0
83 | M | Krabice s víčkem pro HOP 250/1, s víčkem | krabice pro umístění svorkovnice HOP | N/A | ks | 1 | 0 | 0
84 | M | Svorkovnice ekvipotenciální | Svorkovnice pro hlavní pospojování | N/A | ks | 1 | 0 | 0
85 | M |  | Drobný montážní materiál | N/A | kpl | 1 | 0 | 0
86 | M |  | Štíky a značení | N/A | kpl | 1 | 0 | 0
1NP | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | M | Zásuvka 230V/16A (všechny prostory) | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - běžné obvody, barva bílá, typ s BEZPEČNOSTNÍMI CLONKAMI | N/A | ks | 2 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
88 | M | Zásuvka 230V/16A (kanceláře) | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - běžné obvody, barva bílá | N/A | ks | 21 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
89 | M | Zásuvka 230V/16A | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - s přepěťovou ochranou (vždy 1.zásuvka na přívodu z jištěného okruhu) - barva hnědá s BEZPEČNOSTNÍMI CLONKAMI | N/A | ks | 2 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
90 | M | Rámeček | Rámeček jednonásobný, barva bílá | N/A | ks | 24 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
91 | M | Rámeček | Rámeček dvounásobný - vodorovný, barva bílá | N/A | ks | 4 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
92 | M | Rámeček | Rámeček trojnásobný - vodorovný | N/A | ks | 4 | 0 | 0
93 | M | Vypínač jednopólový č.1, bílý | Vypínač jednopólový | N/A | ks | 5 | 0 | 0
94 | M | Vypínač sériový č.5 bílý | Vypínač sériový | N/A | ks | 2 | 0 | 0
95 | M | Vypínač sériový č.5b bílý | Vypínač střádavý dvojitý | N/A | ks | 2 | 0 | 0
96 | M | Jednopólové tlačítko | Tlačítko k ovládání osvětlení na chodbě a schodišti | N/A | ks | 10 | 0 | 0
97 | M | Krabice elektroinstalační pod omítku | Krabice univerzální hl.42mm, pod omítku, bezhalogenová | N/A | ks | 50 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
98 | M | Krabice s víčkem pro HOP 250/1, s víčkem | krabice pro umístění svorkovnice HOP | N/A | ks | 1 | 0 | 0
99 | M | Svorkovnice ekvipotenciální | Svorkovnice pro hlavní pospojování | N/A | ks | 1 | 0 | 0
100 | M |  | Drobný montážní materiál | N/A | kpl | 1 | 0 | 0
101 | M |  | Štíky a značení | N/A | kpl | 1 | 0 | 0
1NP - GASTRO | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | M | Zásuvka 230V/16A - komplet | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž, krytí IP44 s víčkem | N/A | ks | 18 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
103 | M | Zásuvka 230V/16A - komplet | Zásuvka jednonásobná pro povrchovou montáž, krytí IP44 s víčkem | N/A | ks | 3 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
104 | M | Vypínač střídavý č.6, bílý - komplet | Vypínač střídavý zapuštěný, IP44 | N/A | ks | 7 | 0 | 0
105 | M | Vypínač střídavý č.6, bílý - komplet | Vypínač střídavý | N/A | ks | 2 | 0 | 0
106 | M | Vypínač střídavý č.7, bílý - komplet | Vypínač křížový | N/A | ks | 1 | 0 | 0
107 | M | Vypínač střídavý č.5A, bílý - komplet | Vypínač sériový střídavý, zapuštěný , IP44 | N/A | ks | 1 | 0 | 0
108 | M | Vačkový přepínač, 3-polohový, přepínač zabudovaný do krabice pro montáž na stěnu | Přepínač 1-0-2, proudová zatížitelnost 25A | N/A | ks | 1 | 0 | 0
109 | M | Krabice elektroinstalační pod omítku | Krabice univerzální hl.42mm, pod omítku, bezhalogenová | N/A | ks | 32 | 0 | 0
110 | M | Svítidlo A1 | Typ uvedený v příloze č.5 | N/A | ks | 9 | 0 | 0
2NP | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | M | Zásuvka 230V/16A (všechny prostory) | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - běžné obvody, barva bílá, typ s BEZPEČNOSTNÍMI CLONKAMI | N/A | ks | 35 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
112 | M | Zásuvka 230V/16A (kancelář, kuchyň) | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - běžné obvody, barva bílá | N/A | ks | 13 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
113 | M | Zásuvka 230V/16A | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - s přepěťovou ochranou (vždy 1.zásuvka na přívodu z jištěného okruhu) - barva hnědá s BEZPEČNOSTNÍMI CLONKAMI | N/A | ks | 5 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
114 | M | Dvouzásuvka 230V/16A s natočenou dutinou | Dvouzásuvka 230V/16A s natočenou dutinou s BEZPEČNOSTNÍMI CLONKAMI | N/A | ks | 12 | 0 | 0
115 | M | Rámeček | Rámeček jednonásobný, barva bílá | N/A | ks | 17 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
116 | M | Rámeček | Rámeček dvounásobný - vodorovný, barva bílá | N/A | ks | 5 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
117 | M | Rámeček | Rámeček trojnásobný - vodorovný | N/A | ks | 8 | 0 | 0
118 | M | Rámeček | Rámeček čtyřnásobný - vodorovný | N/A | ks | 2 | 0 | 0
119 | M | Vypínač jednopólový č.1, bílý | Vypínač jednopólový | N/A | ks | 14 | 0 | 0
120 | M | Vypínač sériový č.5, bílý | Vypínač sériový | N/A | ks | 4 | 0 | 0
121 | M | Jednopólové tlačítko | Tlačítko k ovládání osvětlení na chodbě a schodišti | N/A | ks | 5 | 0 | 0
122 | M | Doběhový spínač | Doběhový spínač pro VZT | N/A | ks | 1 | 0 | 0
123 | M | Krabice elektroinstalační pod omítku | Krabice univerzální hl.42mm, pod omítku, bezhalogenová | N/A | ks | 85 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
124 | M | Krabice s víčkem pro HOP 250/1, s víčkem | krabice pro umístění svorkovnice HOP | N/A | ks | 1 | 0 | 0
125 | M | Svorkovnice ekvipotenciální | Svorkovnice pro hlavní pospojování | N/A | ks | 1 | 0 | 0
126 | M |  | Drobný montážní materiál | N/A | kpl | 1 | 0 | 0
127 | M |  | Štíky a značení | N/A | kpl | 1 | 0 | 0
3NP | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | M | Zásuvka 230V/16A (všechny prostory) | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - běžné obvody, barva bílá, typ s BEZPEČNOSTNÍMI CLONKAMI | N/A | ks | 35 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
129 | M | Zásuvka 230V/16A (kancelář, kuchyň) | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - běžné obvody, barva bílá | N/A | ks | 13 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
130 | M | Zásuvka 230V/16A | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - s přepěťovou ochranou (vždy 1.zásuvka na přívodu z jištěného okruhu) - barva hnědá s BEZPEČNOSTNÍMI CLONKAMI | N/A | ks | 5 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
131 | M | Dvouzásuvka 230V/16A s natočenou dutinou | Dvouzásuvka 230V/16A s natočenou dutinou s BEZPEČNOSTNÍMI CLONKAMI | N/A | ks | 9 | 0 | 0
132 | M | Rámeček | Rámeček jednonásobný, barva bílá | N/A | ks | 17 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
133 | M | Rámeček | Rámeček dvounásobný - vodorovný, barva bílá | N/A | ks | 5 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
134 | M | Rámeček | Rámeček trojnásobný - vodorovný | N/A | ks | 8 | 0 | 0
135 | M | Rámeček | Rámeček čtyřnásobný - vodorovný | N/A | ks | 2 | 0 | 0
136 | M | Vypínač jednopólový č.1, bílý | Vypínač jednopólový | N/A | ks | 14 | 0 | 0
137 | M | Vypínač sériový č.5, bílý | Vypínač sériový | N/A | ks | 4 | 0 | 0
138 | M | Jednopólové tlačítko | Tlačítko k ovládání osvětlení na chodbě a schodišti | N/A | ks | 5 | 0 | 0
139 | M | Doběhový spínač | Doběhový spínač pro VZT | N/A | ks | 1 | 0 | 0
140 | M | Krabice elektroinstalační pod omítku | Krabice univerzální hl.42mm, pod omítku, bezhalogenová | N/A | ks | 106 | 0 | 0 |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252024583
141 | M | Krabice s víčkem pro HOP 250/1, s víčkem | krabice pro umístění svorkovnice HOP | N/A | ks | 1 | 0 | 0
142 | M | Svorkovnice ekvipotenciální | Svorkovnice pro hlavní pospojování | N/A | ks | 1 | 0 | 0
143 | M |  | Drobný montážní materiál | N/A | kpl | 1 | 0 | 0
144 | M |  | Štíky a značení | N/A | kpl | 1 | 0 | 0
Umělé osvětlení | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | M | Zářivkové svítidlo 2x36W s mřížkou | viz. Typ svítidla "A1" v příloze PD |  | ks | 9 | 0 | 0
146 | M | Zářivkové svítidlo 2x36W s prizmatickým krytem | viz. Typ svítidla "A2" v příloze PD |  | ks | 65 | 0 | 0
147 | M | Zářivkové svítidlo 1x36W prachotěsné | viz. Typ svítidla "A3" v příloze PD |  | ks | 61 | 0 | 0
148 | M | Přisazené kruhové svítidlo 2x24W | viz. Typ svítidla "B1" v příloze PD |  | ks | 50 | 0 | 0
149 | M | Žárovkové svítidlo s ochranným košem, zdroj 1x60W | viz. Typ svítidla "C1" v příloze PD |  | ks | 3 | 0 | 0
150 | M | Stropní svítidlo s čidlem pohybu |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Elektro slaboproud (SK) včetně kabeláže | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | M | Datový rack 19" | DR1 (600x450x18U) | N/A | ks | 1 | 0 | 0
152 | M | Drobný montážní materiál | Montážní sady šroubů pro instalaci panelů | N/A | kpl | 1 | 0 | 0
153 | M | Ventilační jednotka s termostatem 1U |  | N/A | ks | 1 | 0 | 0
154 | M | Patchpanel 24xRJ45,cat.6 | patchpanel pro SK | N/A | ks | 2 | 0 | 0
155 | M | Patchpanel 25xRJ45,cat.3 | patchpanel ISDN (PoE) | N/A | ks | 1 | 0 | 0
156 | M | Switch 24 port, cat.6 | montáž do racku | N/A | ks | 2 | 0 | 0
157 | M | Switch 24 port, cat.3 | montáž do racku | N/A | ks | 1 | 0 | 0
158 | M | Router např. Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN | umístěný na polici v racku | Mikrotik | ks | 1 | 0 | 0
159 | M | Napájecí modul 8x zásuvka 230V |  | N/A | ks | 1 | 0 | 0
160 | M | Záslepka 1U |  | N/A | ks | 2 | 0 | 0
161 | M | Vyvazovací panel |  | N/A | ks | 3 | 0 | 0
162 | M | Výsuvná police 2U |  | N/A | ks | 1 | 0 | 0
163 | M | Patchcord cat.6 2m | Propojovací kabel oboustranně ukončený RJ45 | N/A | ks | 48 | 0 | 0
164 | M | Konektor RJ45 | Konektor RJ45 | N/A | kpl | 1 | 0 | 0
165 | M | KJ-006 RPD/C6 | keystone cat.6 | N/A | kpl | 1 | 0 | 0
166 | M | Zásuvka datová 2x RJ45 bílá | zásuvka 2xRJ45 komplet, design dle zásuvek 230V | N/A | ks | 21 | 0 | 0
167 | M | Instalační kabel CAT6 UTP PVC 500m/cívka | datový kabel | N/A | ks | 2 | 0 | 0
168 | M | PVC ohebná trubka pr.23mm | na protažení slaboproudých kabelů | N/A | m | 1000 | 0 | 0
Elektro slaboproud (DT) včetně kabeláže | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | M | Telefonní pobočková ústředna (umístěná v racku DR1) | 2xISDN, 24 portů analogové vnitřní linky, přímé propojení do GSM (interní GSM brána), podpora VoIP (VoIP modul 8 kanálů, integrovaný SIP Proxy server), režim den/noc, zobrazení čísla volajícího, dvě nezávislé skupiny vnitřních uživatelů, výška ústředny do racku 2U | Ateus Omega | ks | 1 | 0 | 0
170 | M | Videotelefon | Mitel MiVoice 6867i | Mitel | ks | 7 | 0 | 0
171 | M | IP telefon | Mitel 4420 IP Basic | Mitel | ks | 4 | 0 | 0
172 | M | Napájecí zdroj zámku (zámek EL460 Abloy) | Napájecí stabilizovaný zdroj 12V na DIN | Abloy | ks | 1 | 0 | 0
173 | M | Stiskací tlačítko pro otvírání elektrozámku |  | N/A | ks | 1 | 0 | 0
174 | M | Elektromechanický samozamykací zámek ABLOY EL460 | zámek včetně nutného příslušenství určené pro montáž | Abloy | ks | 1 | 0 | 0
175 | M | Vstupní tablo | 2N Helios IP Vario, 3x2 tlačítka + kamera + klávesnice (obj.č.9137161CKU) | 2N | ks | 1 | 0 | 0
176 | M | J-Y(ST)Y 1x2x0,8 šedý |  |  | m | 200 | 0 | 0
177 | M | PVC ohebná trubka pr.23mm | na protažení slaboproudých kabelů | N/A | m | 200 | 0 | 0
Elektro slaboproud (PZTS) včetně kabeláže | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
178 | M | Power 1864-LCD-KIT | sestava ústředny s akumulátorem, transformátorem a koncentrátorem | DSC | ks | 1 | 0 | 0
179 | M | PK5500 | klávesnice | DSC | ks | 1 | 0 | 0
180 | M | PC5108V2 | koncentrátor 8 zón bez krytu | DSC | ks | 2 | 0 | 0
181 | M | GD04 | GSM komunikátor v krytu, 4 výstupy, 2x výstupní relé | Jablotron | ks | 1 | 0 | 0
182 | M | Magnetický kontakt | Magnetický kontakt kombinovaný 4-drát, pracovní mezer 15mm | N/A | ks | 12 | 0 | 0
183 | M | Magnetický kontakt | Magnetický kontakt vratový | N/A | ks | 1 | 0 | 0
184 | M | JS20LARGO | PIR detektor s dosahem 12m | Jablotron | ks | 12 | 0 | 0
185 | M | ECO100012NL | Patice 12V reléová samoresetovací pro hlásiče ECO1000 | Systém sensor | ks | 17 | 0 | 0
186 | M | ECO1002 | Hlásič kombinovaný | Systém sensor | ks | 17 | 0 | 0
187 | M | UPT cat.5 2x2x0,8 | sdělovací vodič pro propojení prvků EZS (1ks=305m) | N/A | ks | 1 | 0 | 0
188 | M | BM200 (option) | Plastová siréna zálohovaná | TZK | ks | 1 | 0 | 0
PRÁCE | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
Kabelové trasy (silnoproud) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | P | Sekání šlicu v cihle | kabelové trasy 1NP-3NP | N/A | mb | 560 | 0 | 0
190 | P | Sekání kapsy pro krabici v cihle | kabelové trasy 1NP-3NP | N/A | ks | 200 | 0 | 0
191 | P | Tahání kabelu "CYKY do průměru 4mm" ve zdech a stropech vč.sádrování | kabelové trasy 1NP-3NP | N/A | m | 2960 | 0 | 0
192 | P | Tahání kabelu "CYKY do průměru 6mm" ve zdech vč.sádrování | kabelové trasy 1NP-3NP | N/A | m | 110 | 0 | 0
193 | P | Tahání vodiče do 16mm ve zdech vč.sádrování | kabelové trasy 1NP-3NP | N/A | m | 250 | 0 | 0
194 | P | Tahání kabelu "CYKY do 4mm "volně (uchycené na příchytkách)" | kabelové trasy 1PP | N/A | m | 700 | 0 | 0
195 | P | Tahání kabelu "CYKY do průměru 6mm "volně (uchycené na příchytkách)" | kabelové trasy 1PP | N/A | m | 10 | 0 | 0
196 | P | Tahání vodiče do 16mm "volně (uchycené na příchytkách)" | kabelové trasy 1PP | N/A | m | 60 | 0 | 0
197 | M | Instalační a kotvící materiál | kabelové trasy 1PP | N/A | kpl | 1 | 0 | 0
Kabelové trasy (slaboproud) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
198 | P | Tahání kabelu UTP | kabelové trasy 1NP-3NP | N/A | m | 1200 | 0 | 0
199 | P | Uložení ohebné trubky ve zdi do pr.25mm vč. sádrování | kabelové trasy 1NP-3NP | N/A | m | 1200 | 0 | 0
Demontáž | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
200 | P | Demontáž stávajících kabelových tras, vč. Iišt a kabeláže, vč. ekologické likividace |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
201 | P | Demontáž nefunkčního el. zařízení a materiálu v objektu (rozvaděče, vypínače, přístroje…) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Montážní práce elektro | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
202 | M | Instalace rozvaděčů elektro | osazení, prodrátování, instalace všech prvků, označení |  | kpl | 1 | 0 | 0
203 | M | Instalace svítidel | Přikotvení, sestavení a zapojení zářivkového linérního svítidla |  | ks | 135 | 0 | 0
204 | M | Instalace svítidel | Přikotvení, sestavení a zapojení ostatních svítidel |  | ks | 54 | 0 | 0
205 | M | Instalace datového racku | osazení, prodrátování, instalace všech prvků, označení |  | kpl | 1 | 0 | 0
206 | M | Instalace elektro zařízení silnoproud | instalace zásuvek a vypínačů |  | kpl | 1 | 0 | 0
207 | M | Instalace elektro zařízení strukturované kabeláže | instalace datových zásuvek |  | kpl | 1 | 0 | 0
208 | M | Instalace elektro zařízení PZTS |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
209 | M | Měření tras strukturované kabeláže | včetně vytvoření měřícího protokolu |  | kpl | 1 | 0 | 0
210 | M | Výchozí revize |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
211 | M | Stavební přípomocné práce |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Zařízení a materiály, které nejsou uvedeny výše, zahrnout do celkové rozsahu prací a dodávek dle výkresové dokumentace a praxe dodavatele.